Техническое задание

на выполнение работ по проверке и приведению в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Рязанской области

Рязань, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Рязанской области |
| 3 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы в соответствии с заключенным договором |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | ФЗ | Федеральный закон |
| 7 | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| 8 | ЖСТ | Железные соединительные трубы |
| 9 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 10 | ГОСТ Р | Государственный стандарт России |
| 11 | Работы | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов (согласно приложению №1 к Техническому заданию) |
| 11 | Объекты | Здания УФПС Рязанской области, расположенные по адресам, указанным в приложении №1 к Техническому заданию |
| 12 | Ф-15 | Акт обследования вентиляционных каналов или дымоходов |
| 13 | АОГВ | Агрегат отопительный газовый водонагревательный |
| 14 | УПД | Универсальный передаточный акт |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по проверке и приведению в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Рязанской области.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы по проверке и приведению в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Рязанской области проводится на основании Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и включают:

- проверку и очистку от засорений и сажи дымоходов и вентиляционных каналов;

- проверку наличия плотности и обособленности дымоходов и вентиляционных каналов;

- проверку наличия и исправности разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;

- проверку исправности и правильности расположения оголовка относительно крыши;

- проверку наличия тяги в каналах.

Основной целью и задачей выполнения работ является исключение неисправной работы вентиляционных каналов и дымоходов от газовых котлов, во избежание возникновения пожаров на объектах УФПС Рязанской области

В ходе проведения работ Подрядчик выявляет состояние газоходов и вентиляционных каналов и составляет акт (Ф-15), где отражает результаты проверки данного объекта

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения работ: с даты заключения Договора.

4.2 Срок выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

4.3 Место выполнения работ: согласно адресному списку объектов (Приложение №1 к Техническому заданию).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1.	Перечень адресов, количество дымоходов и наименование выполняемых работ в объёме в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию;

5.2.	До начала выполнения работ Подрядчик должен осмотреть все места производства работ, а также подходы к отопительным приборам и дымовым трубам на крышах и чердаках здания (лестницы, проходные доски и трапы, слуховые окна, люки).

5.3.	Подрядчик должен провести осмотр технического состояния и проверку правильности расположения оголовков дымоходов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора, проверить наличие тяги в дымовых каналах и отсутствие в них посторонних предметов, проверить исправность противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб (ЖСТ). Обследование и очистка газоотводящих устройств от котлов, боровов котельных, дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, согласно пункта 11 Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и требованиями Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

5.4.	Все работы должны выполняться с использованием специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря и расходных материалов Подрядчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ.

6.1.1. Подрядчик при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- ГОСТ Р 52133-2003 «Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (в разделе 4 требования пожарной безопасности);

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»;

- «Правила производства трубо-печных работ» (утверждены постановлением Президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153, согласованы письмом Управления госпожнадзора МЧС России от 10 марта 2006 года № 19ц-17/439, письмом Ростехнадзора от 18.11.2005г. № 11-10/3680).

6.1.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида.

    - Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида, а также в соответствии с предъявляемыми требованиями к качеству работ данного вида.

6.2. Условия выполнения работ

    - Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо (координатора), обладающего полной информацией по выполняемым работам. Направить Заказчику адрес электронной почты для приема запросов в электронной форме, номер факса, номер дежурного телефона. Об изменении контактной информации и ответственного лица, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

    - Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее 2 (двух) календарных дней с даты заключения договора.

    - Выполнение работ осуществляется по согласованию с Заказчиком, в соответствии с режимом работы объектов почтовой связи по рабочим дням (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), в рабочее время (с 8-00 до 17-00 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными.

  - Требования к безопасности

    - Работы на крышах зданий не проводить:

- во время грозы, дождя, снегопада, сильного тумана, при скорости ветра более 10 (десяти) м/с, температуре наружного воздуха ниже -15 (пятнадцати) °C, а также с наступлением темноты при недостаточной освещенности зоны производства работ;

- при обледенении крыш, трапов и наружных лестниц.

    - Запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений» согласно п. 79 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

    - Не применять незакрепленные приставные лестницы.

    - Обследование и очистка газоотводящих устройств от котлов, боровов котельных, дымоходов и вентиляционных каналов производить только после предварительного вентилирования каналов, при потушенных топках и после проверки отсутствия в дымовых каналах вредных газов.

    - Запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.

    - Подрядчик должен проводить работы в светлое время суток, в соответствии с графиком работы объектов почтовой связи, и в присутствии представителя Заказчика.

    - Все представители Подрядчика должны соблюдать правила и внутренний распорядок, установленные правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила охраны труда в помещениях (на территории) выполнения работ.

6.4.  Условия сдачи- приемки выполненных работ

6.4.1.  Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выполнения работ, оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ, исполнительную документацию, указанную в п. 6.6. Технического задания и направляет Заказчику.

6.4.2.  Заказчик обязан принять результат выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления от Подрядчика об окончании выполненных работ. Заказчик проводит проверку выполненных работ на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату оказания услуг и иным показателям.

6.4.3.    В случае если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам услуг, содержащимся в акте сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

6.4.4.   Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:

- Акты периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов, труб от газоиспользующего оборудования (по форме Ф15) в 2 (двух) экземплярах;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте оказания услуг, дате выполнения работ, сведения об организации –Подрядчика) в 2 (двух) экземплярах;

- Счет на оплату в 1 (одном) экземпляре;

- Счет-фактура/ УПД (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС) в 1 (одном) экземпляре .

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТ

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень объектов и видов работ | 7 |

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ВИДОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование ОПС | Адрес объекта | Марка газового котла | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Касимовский район |  |  |  |  |
| 1 | ОПС Гусь-Железный | Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Гусь-Железный, ул. Набережная, д. 3а | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 2 | ОПС Погост | Рязанская область, муниципальный район Касимовский, село Погост, улица Почтовая, здание 6 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 3 | ОПС Гиблицы | Рязанская обл., Касимовский р-н, с. Гиблицы | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 4 | ОПС Лашма | Рязанская обл., Касимовский р-н, п. Лашма, ул. Ленина, 16 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 5 | ОПС Сынтул | Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Сынтул, ул.Советская, 12 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 6 | ОПС Елатьма | Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Ленина, 20 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 7 | ОПС Любовниково | Рязанская область, Касимовский район, с. Любовниково, д. 129 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 8 | ОПС Кольдюки | Рязанская область, р-н Касимовский, с Кольдюки, пом. Н1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 9 | ОПС Ардабьево | Касимовский муниципальный район, сельское поселение Ардабьевское, Ардабьево село, Заовражная улица, здание 11 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 10 | ОПС Ст. Касимов | Рязанская обл., Касимовский р-н, п. ст. Касимов, ул. Вокзальная, д.3, Н1 | Vailant atmo TEC plus VUW200/5-5 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Клепиковский район |  |  |  |  |
| 11 | ОПС Криуша | Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Криуша, ул. С. Есенина, д.13 | Navien deluxe c coaxial-24k | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 12 | ОПС Болонь | Рязанская область, Клепиковский муниципальный район, Болоньское сельское поселение, п. Болонь, ул.60 лет Октября, д.3/1, пом. Н4 | Ferolly | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 13 | ОПС Задне- Пилево | Рязанская область, р-н Клепиковский, с/п Макеевское, с Задне-Пилево, ул. Фабричная, д 3 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 14 | ОПС Малахово | Рязанская область, р-н Клепиковский, с Малахово, д 71, Н1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 15 | ОПС Алексеево | Рязанская область, р-н Клепиковский, с/п Алексеевское, с. Алексеево , Дом 27 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 16 | ОПС Екшур | Рязанская область, Клепиковский муниципальный район, Екшурское сельское поселение, село Екшур, улица Красный Октябрь, дом 27а | АОГВ 23,2-1 Eurosit | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 17 | ОПС Тума | Рязанская обл., Клепиковский р-н, р.п. Тума, ул. Ленина, д.113 | Хопер-50 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 18 | ОПС Тума | Рязанская обл., Клепиковский р-н, р.п. Тума, ул. Ленина, д.113 | Хопер-50 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Михайловский район |  |  |  |  |
| 19 | ОПС Михайлов | Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Пронская, д.25 | Ишма-63 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 20 | ОПС Михайлов | Рязанская область, Михайловский район, г. Михайлов, ул. Пронская, д.25 | Ишма-63 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 21 | ОПС Трепольский | Рязанская область, муниципальный район Михайловский, сельское поселение Трепольское, поселок Трепольский, здание 80А | АОГВ 11,6-1 «Газовик» | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 22 | ОПС Стрелецкие Выселки | Рязанская обл., Михайловский р-н, с. Стрелецкие Выселки, д.144 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 23 | ОПС Грязное | Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Грязновское сельское поселение, с. Грязное, ул. Вокзальная, здание 9 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 24 | ОПС Голдино | Рязанская область, муниципальный район Михайловский, сельское поселение Голдинское, село Голдино, улица Центральная, здание 4 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 25 | ОПС Малинки | Рязанская обл., Михайловский р-н, с. Малинки | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 26 | ОПС Безлычное | Рязанская область, р-н Захаровский, д Безлычное, ул. Центральная, д 3, кв. 20 | АОГВ 23.2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Захаровский район |  |  |  |  |
| 27 | ОПС Захарово | Рязанская обл., Захаровский р-н, с. Захарово, ул. Центральная, 86 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 28 | ОПС Захарово | Рязанская обл., Захаровский р-н, с. Захарово, ул. Центральная, 86 | АОГВ 23.2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 29 | ОПС Остроухово | Рязанская обл., Захаровский р-н, с. Остроухово, ул. Почтовая, 7, Н1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 30 | ОПС Плахино | Рязанская обл., Захаровский р-н, с. Плахино, ул. Александрова, 2а | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 31 | ОПС Б. Коровино | Рязанская обл., Захаровский р-н, с. Большое Коровино, ул. Почтовая, 1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 32 | ОПС Смена | Рязанская область, Захаровский район, Сменовское с/п, п. совхоза Смена, ул. Спортивная, зд.2а, пом.1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Ряжский район |  |  |  |  |
| 33 | ОПС Ряжск-2 | Рязанская обл., Ряжский р-н, г. Ряжск, Новоряжская ул., д.14 | АОГВ 23.2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 34 | ОПС Ряжск-4 | Рязанская обл., Ряжский р-н, г. Ряжск, Комсомольская ул., 24 | АОГВ 29-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 35 | ОПС Салтыки | Рязанская область, Ряжский район, с. Салтыки | АОГВ 7,5 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 36 | ОПС Дегтяное | Рязанская обл., Ряжский р-н, с. Дегтяное, ул. Ленина, д.10 | АОГВ 11 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 37 | ОПС Журавинка | Рязанская область, Ряжский район, с. Журавинка | АОГВ 7,5 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Александро-Невский район |  |  |  |  |
| 38 | ОПС Александро-Невский | Рязанская область, муниципальный район Александро-Невский, р.п Александро-Невский, переулок Почтовый, здание 1 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 39 | ОПС Александро-Невский | Рязанская область, муниципальный район Александро-Невский, р.п Александро-Невский, переулок Почтовый, здание 1 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 40 | ОПС Сергиевский Боровок | Рязанская обл., Александро-Невский р-н, с. Сергиевский Боровок | КС-ГС- 7,5Д | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 41 | ОПС Бурминка | Рязанская обл., Александро-Невский р-н, с. Бурминка, Ул. Почтовая, дом 5 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 42 | ОПС Ленино | Рязанская обл., Александро-Невский р-н, с. Ленино, ул. Центральная, д.42 | УГОП П-16 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 43 | ОПС Зимарово | Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, с Зимарово, ул. Заречная, здание 41 | КС-ГС- 7,5Д | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Кораблинский район |  |  |  |  |
| 44 | ОПС Кораблино-1 | Рязанская обл., г. Кораблино, ул. Коминтерна, 9 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 45 | ОПС Кипчаково | Рязанская обл., Кораблинский р-н, с. Кипчаково, ул. Заречная, 31 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 46 | ОПС Аманово | Рязанская обл., Кораблинский р-н, с. Аманово, ул. Сельская, д.14, Н1 | Конвектор Alpine air NGS-30 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 47 | ОПС Газопровод | Рязанская область, р-н Кораблинский, п Газопровода, ул. Южная, д 17, пом. Н1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 48 | ОПС Незнаново | Рязанская обл., Кораблинский р-н, с. Незнаново, ул. Ленина, 64 | АОГВ 11,6-1 «Газовик» | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 49 | ОПС Семион | Рязанская обл., Кораблинский р-н, с. Семион, ул. Набережная, 1 | АОГВ 13С | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Сараевский район |  |  |  |  |
| 50 | ОПС Сараи | Рязанская область, р-н Сараевский, р.п Сараи, ул. Ленина, д 115 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 51 | ОПС Сараи | Рязанская область, р-н Сараевский, р.п Сараи, ул. Ленина, д 115 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 52 | Сараи гараж | Рязанская область, р-н Сараевский, р.п Сараи, ул. Ленина, д 115 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 53 | ОПС Можары | Рязанская область, село Большие Можары, ул. Школьная, здание 87 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 54 | ОПС Можары | Рязанская область, село Большие Можары, ул. Школьная, здание 87 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 55 | ОПС Борец | Рязанская область, Сараевский муниципальный район, с. Борец, ул. Базарная, здание 2 | АОГВ 17,4 (RGA 17K TL) | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 56 | ОПС Сысои | Рязанская область, село Сысои, улица Центральная, дом 70 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 57 | ОПС Муравлянка | Рязанская область село Муравлянка, улица Центральная, дом 20 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 58 | Ягодное | Рязанская область, р-н Сараевский, с/п Ягодновское, с Ягодное, дом 123, Н1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 59 | Алексеевка | Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Алексеевка, ул. Центральная, д. 48 | АОГВ 17,4 (RGA 17K TL) | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 60 | Напольное | Российская Федерация, Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Напольное | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 61 | Новобокино | Рязанская область, Сараевский район , село Новобокино, улица Петровка, дом 57 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Ухоловский район |  |  |  |  |
| 62 | Ухолово | Рязанская область Ухоловский район, рабочий поселок Ухолово, улица Ленина, дом 8 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 63 | Ухолово | Рязанская область Ухоловский район, рабочий поселок Ухолово, улица Ленина, дом 8 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 64 | Ольхи | Рязанская обл., Ухоловский р-н, с. Ольхи, ул. Центральная, 30. | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 65 | Д. Борки | Рязанская область, Ухоловский район, с. Дегтяные Борки, ул. Молодежная, д.11 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Сасовский район |  |  |  |  |
| 66 | Сасово | Рязанская область, г Сасово, ул. Ленина, д 48, пом. Н1 | АОГВ 23 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 67 | Сасово | Рязанская область, г Сасово, ул. Ленина, д 48, пом. Н1 | АОГВ 23 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 68 | Сасово-1 | Рязанская обл., г. Сасово, станция Сасово, Н1 | АОГВ 17 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 69 | Сасово-1 | Рязанская обл., г. Сасово, станция Сасово, Н1 | АОГВ 17 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 70 | Сотницыно | Рязанская область, р-н Сасовский, п. Сотницыно, ул. Совхозная, д 12, кв. 9 | АОГВ 11.6-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 71 | Любовниково | 391445, Рязанская обл, Сасовский р-н, Любовниково с, Центральная ул., здание 66 | АОГВ 11 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Кадомский район |  |  |  |  |
| 72 | Кадом | Рязанская область, Кадомский район, пгт. Кадом, пл. Кр. Армии, д.1 | ХОПЕР-50 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 73 | Кадом | Рязанская область, Кадомский район, пгт. Кадом, пл. Кр.Армии, д.1 | ХОПЕР-50 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 74 | Кадом-1 | Рязанская обл., Кадомский р-н, р.п. Кадом, ул. Юбилейная, б.н | АОГВ 17 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Ермишинский район |  |  |  |  |
| 75 | Ермишь | Рязанская область, р-н Ермишинский, р.п. Ермишь, ул. Молодежная, д 65 | ИШМА-50 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 76 | Ермишь | Рязанская область, р-н Ермишинский, р.п. Ермишь, ул. Молодежная, д 65 | ИШМА-50 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 77 | Азеево | Рязанская обл., Ермишинский р-н, с. Азеево, ул. Почтовая, дом 12 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Пителинский район |  |  |  |  |
| 78 | Пителино | Рязанская область, Пителинский район, р.п. Пителино, ул.Советская площадь, д.33 | АОГВ 23 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 79 | Нестерово | Рязанская область, р-н Пителинский, с Нестерово, ул. Молодежная, д 8, кв. 1 | АОГВ 11,6-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Шацкий район |  |  |  |  |
| 80 | Шацк | Рязанская область, р-н Шацкий, г Шацк, ул. Комсомольская, 1, пом. Н1 | АОГВ 35 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 81 | Шацк | Рязанская область, р-н Шацкий, г Шацк, ул. Комсомольская, 1, пом. Н1 | АОГВ 35 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 82 | Казачья Слобода | Рязанская область, Шацкий р-н, с Казачья Слобода, ул. Народная, д 102, пом. Н2 | АОГВ 11,6-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 83 | Лесное Конобеево | Рязанская обл., Шацкий р-н, с. Лесное Конобеево, пл. Советская, 19, Н2 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 84 | Выша | Рязанская обл., Шацкий р-н, д. Важная, Ул. Школьная, дом 19 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 85 | Апушка | Рязанская область, Шацкий район, с. Апушка, Ул. Новая, дом 25 | УГОП П-16 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Скопинский район |  |  |  |  |
| 86 | Скопин | Рязанская область, г. Скопин, ул. Комсомольская, д.1 | ХОПЕР-100 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 87 | Скопин | Рязанская область, г. Скопин, ул. Комсомольская, д.1 | ХОПЕР-100 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 88 | Чулково | Рязанская область, Скопинский район , село Чулково, улица Большак, здание 12а | АОГВ 17 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 89 | Вослебово | Рязанская область, район Скопинский,, село Вослебово, улица Центральная, здание 168 | АОГВ 11,6-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 90 | Князево | Рязанская область, Скопинский район, с. Князево, ул. Центральная | АОГВ 11,6-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 91 | Вердерево | Рязанская область, Скопинский район, с. Вердерево, ул. Центральная, д.31 | АОГВ 11,6-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 92 | Лопатино | Рязанская область, Скопинский район, с. Лопатино, ул.Советская | АОГВ 11,6-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 93 | Ильинка | Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Ильинка, ул. Попова, д.40, Н-1 | АОГВ 11,6-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 94 | Павелец | Рязанская область, район Скопинский, село Павелец, улица Центральная, дом 11 | АОГВ 23,2-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Милославский район |  |  |  |  |
| 95 | Милославское | Рязанская область, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Центральная, д.35 | ИШМА-40 У | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 96 | Милославское | Рязанская область, Милославский район, р.п. Милославское, ул. Центральная, д.35 | ИШМА-40 У | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Пронский район |  |  |  |  |
| 97 | Пронск | Рязанская обл., Пронский р-н, р.п. Пронск, пл. Горького, 5 | АОГВ 35-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 98 | Пронск | Рязанская обл., Пронский р-н, р.п. Пронск, пл. Горького, 5 | АОГВ 35-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Шиловский район |  |  |  |  |
| 99 | Шилово | Рязанская обл., Шиловский р-н, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д.20, Н-2 | Ишма-63 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 100 | Шилово | Рязанская обл., Шиловский р-н, р.п. Шилово, ул. Вокзальная, д.20, Н-2 | Ишма-63 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 101 | Мосолово | Рязанская область, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Революции, здание 3, помещение 2 | УГОП-П-16 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 102 | Задубровье | Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Задубровье, ул. . Заводская, дом 3 | ДОН 16 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 103 | Аделино | Рязанская область, р-н Шиловский, с Аделино, ул. Почтовая, д 7, пом. Н-1 | Калорифер газовый 4 квт | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 104 | Занино-Починки | Рязанская область, район Шиловский, село Занино-Починки, улица Центральная, дом 50 | АОГВ 23,2-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 105 | Желудево | Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Желудево, ул. Центральная, д.133г, Н-1 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 106 | Ерахтур | Рязанская область, район Шиловский, село Ерахтур, площадь Советская, дом 17 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 107 | Муратово | Рязанская область, Шиловский район, село Муратово, улица Почтовая, дом 25 | АОГВ 23,2-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Путятинский район |  |  |  |  |
| 108 | Путятино | Рязанская область, р-н Путятинский, с Путятино, ул. Дзержинского, д 11 | АОГВ 23,2-1 «Eurosit» | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 109 | Путятино | Рязанская область, р-н Путятинский, с Путятино, ул. Дзержинского, д 11 | АОГВ 23,2-1 «Eurosit» | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 110 | Песочня | Рязанская область, район Путятинский, село Песочня, улица Революции, дом 9 | АОГВ 23,2-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Чучковский район |  |  |  |  |
| 111 | Чучково | Рязанская область, р-н Чучковский, р.п. Чучково, ул. Новая, д 3 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 112 | Чучково | Рязанская область, р-н Чучковский, р.п. Чучково, ул. Новая, д 3 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Сапожковский район |  |  |  |  |
| 113 | Коровка | Рязанская область, Сапожковский район, с. Коровка, ул. Попова, д.4 | АОГВ 11 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 114 | М. Борки | Рязанская область, Сапожковский район, с. Морозовы-Борки, ул. Центральная, д.69 | АОГВ 17,4 «Eurosit» | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Спасский район |  |  |  |  |
| 115 | Исады | Рязанская область, Спасский район, , село Исады, ул. Василия Игонина, здание 54А | АОГВ 11,6-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 116 | Троица | Рязанская обл., Спасский р-н, с. Троица, ул. Советская, 75 а, Н1 | АОГВ 11,6-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 117 | Половское | Рязанская область, район Спасский, село Половское, улица Назина, дом 22 | АОГВ 11,6-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 118 | Кирицы | Рязанская обл., Спасский р-н, с. Кирицы, ул. Фон- Дериза, дом 1 | АОГВ 11,6-1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Рязанский район |  |  |  |  |
| 119 | Вышгород | Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Вышгород, Федосов заулок, 2, Н1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 120 | Вышетравино | Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Вышетравино, ул. Бутырки, 3 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 121 | Заборье | Рязанская область, Рязанский район, село Заборье, ул. Павлова, дом 52 | Navien NGB-210 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 122 | Заокское | Рязанская область, район Рязанский, село Заокское, улица Советская, здание 220А | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 123 | Кораблино | Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Кораблино, Центральная ул., 168а | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 124 | Льгово | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Школьная, здание 32б | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 125 | Мурмино | Рязанская область, Рязанский район, п. Мурмино, Новая ул., д.2В | АОГВ 35,1 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 126 | Новоселки | Рязанская обл., Рязанский р-н, п. Новосёлки, Новая ул., 1 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 127 | Стенькино | Рязанская область, Рязанский район, Стенькино поселок, Центральная улица, здание 25 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Рыбновский район |  |  |  |  |
| 128 | Рыбное-2 | Рязанская область, г. Рыбное, ул. Калинина, д.20 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 129 | Алёшня | Рязанская область, Рыбновский район, село Алешня, здание №27 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 130 | Житово | Рязанская область, Рыбновский район, с. Житово, д.2 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 131 | Кузьминское | Рязанская область, район Рыбновский, село Кузьминское, здание 191в | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 132 | Ходынино | Рязанская область, Рыбновский район, , село Ходынино, улица Краснопрудная, здание №20 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 134 | Пощупово | Рязанская область, район Рыбновский, село Пощупово, улица Почтовая, здание 18 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 135 | Федякино | Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Федякино | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 136 | Новосёлки | Рязанская область, р-н Рыбновский, с Новоселки, ул. Почтовая, 15 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Старожиловский район |  |  |  |  |
| 137 | Гулынки | Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Гулынки, д.72 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 138 | Гребнево | Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Гребнево, д.48 | АОГВ 23,2-1 «Газовик» | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 139 | Рязанские сады | Рязанская обл., Старожиловский р-н, п. Рязанские Сады, ул. Школьная, д.2, кв.1 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 140 | Соха | Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Соха, ул.Соха-1 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 141 | Хрущёво | Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Хрущёво, ул. Почтовая, 19 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 142 | Шевцово | Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Шевцово, ул. Школьная, дом 3 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 143 | Старожилово | Рязанская обл., Старожиловский р-н, р.п. Старожилово, ул. Советская, д.1 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 144 | Старожилово | Рязанская обл., Старожиловский р-н, р.п. Старожилово, ул. Советская, д.1 | АОГВ 23,2 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Спасский район |  |  |  |  |
| 145 | Ижевское | Рязанская обл., Спасский р-н, с. Ижевское, ул. Красная, д.69 | АОГВ 23 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 146 | Панино | Рязанская область, район Спасский, село Панино, улица Красная, дом 20 | АОГВ 17,4-3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| г. Рязань |  |  |  |  |
| 147 | 390019 | г. Рязань, ул. 6 район, дом 46 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 148 | 390020 | г. Рязань ,ул. Элеватор, дом 17 | АОГВ 11,6 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 149 | 390025 | г. Рязань , ул. Ушакова, дом 39 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 150 | 390026 | г. Рязань , ул. Ленинского Комсомола, дом 107 | АОГВ 17,4 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 151 | 390037 | г. Рязань , ул. Новосёлов, дом 5 | TERMOMASTER TURBO GCO-DP-23-57 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 152 | 390000 | г. Рязань , ул. Почтовая, дом 49 | ЭКОМАКС-0,3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 153 | 390000 | г. Рязань , ул. Почтовая, дом 49 | ЭКОМАКС-0,3 | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| Автобаза |  |  |  |  |
| 154 | Автобаза | г. Рязань , ул. Военных автомобилистов, 9 | TITAN PROM 250 с ПУ | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |
| 155 | Автобаза | г. Рязань , ул. Военных автомобилистов, 9 | TITAN PROM 250 с ПУ | Проверка и приведение в рабочее состояние дымоходов и вентиляционных каналов от газовых котлов |