Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.40.129  Организация поверки геодезического оборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»

Лот 20-ЭКСП-БПД-2026-БурГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	  4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	                                                                                 4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	                                                                                                        5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	                                                                     5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг                                                                                                          5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	                                                                     5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	                                                                                 6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	                     9

4.       Приложение                                                                                                                                10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СИ | Средство измерения |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» |
| Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, ставшее победителем конкурентной процедуры, с которым заключён договор на оказание услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Заказчик | Юридическое или физическое лицо, заключившее с Исполнителем договор об оказании услуг в соответствии с настоящими техническими требованиями |
| Участник | Исполнитель, явным образом принявший участие в закупке |

#### Наименование закупаемой продукции

Организация поверки геодезического оборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС».

#### Цель оказания услуг

Организация поверки геодезического оборудования филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» проводится с целью подтверждения метрологических характеристик средств измерений (далее – СИ) для возможного дальнейшего использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

#### Существующее положение

Геодезическое оборудование и приборы являются средствами измерений и относятся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Согласно требованиям Федерального Закона Российской Федерации «Об   обеспечении единства измерений» средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в процессе эксплуатации, подлежат периодической поверке. Поверку СИ осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Геодезическое оборудование Бурейской ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро»- «Бурейская ГЭС» Российская Федерация, Амурская область пгт.Талакан | Средства измерения Филиала |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Организация поверки геодезического оборудования осуществляется в два этапа согласно приложению №1. Доставка в поверку и возврат поверенных средств измерений осуществляется за счет Исполнителя. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль над ходом оказания Исполнителем услуг, указывать Исполнителю на выявленные недостатки, требовать их устранения.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация поверки геодезического оборудования. | Оказание услуг осуществляется согласно Приложению №1 к техническим требованиям |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация поверки геодезического оборудования. | Следующий день с даты подписания договора. | 20.07.2026г. |
|  | Организация поверки геодезического оборудования. | 21.07.2026г. | 01.09.2026г. |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг (позиции № 1-2 Таблицы 2): Организация поверки геодезического оборудования.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-техническими документами: - Федеральный Закон Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем; Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (утвержден Приказом Минпромторга России 31.07.2020г. №2510). Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479; | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Условия проведения поверки | Поверка должна проводится в соответствии с Приложением №1 к техническим требованиям; Поверка должна проводиться в условиях (при значениях влияющих факторов), предусмотренных установленными для поверки средств измерений методиками поверки. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к эталонам и средствам измерения, применяемых при поверке | Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результатом оказания услуг является: - Поверка в соответствии с Приложением №1 к техническим требованиям; - Внесение результатов поверки в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; - извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Внесение результатов поверки СИ в ФИФ | Приемка оказанных услуг производится после внесения результатов поверки СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Передать Заказчику с актами выполненных работ свидетельства о поверке СИ. Извещение о непригодности к применению СИ при отрицательных результатах поверки. | Согласие с требованием |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки участник предоставляет коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) не предоставляются

4. Приложения

Приложение №1: Перечень геодезического оборудования.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Перечень геодезического оборудования.

| № п/п |  | Наименование оборудования и приборов и их количество | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 этап |  |  |  |
| 1 |  | Нивелир оптический PL-1 (Sokkia) – 1 шт. | Поверка должна проводиться в соответствии с Р 50.2.023-2002 «Нивелиры. Методика поверки» |
| 2 |  | Цифровой нивелир Leica DNA 03 в комплекте с: - Рейка нивелирная инварная Leica GPCL3 с BAR-кодом диапазон измерений 0-3000 мм - 2 шт., - Рейка нивелирная инварная Leica GWCL60 с BAR-кодом диапазон измерений 0-600 мм – 1 шт., - Рейка нивелирная с BAR-кодом GPCL2 диапазон измерений 0-2000мм — 2 шт., - Рейка нивелирная инварная Leica GTL4S с BAR-кодом диапазон измерений 0-4000мм – 2 шт., | Поверка должна проводиться в соответствии с ГОСТ 8.792-2012 «Системы измерительные «цифровой нивелир - кодовая рейка». Методика поверки». |
| 3 |  | Тахеометр электронный Leica TS09RUS R1000 Super Arctic (1”) 1шт. | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ 2798-2003 «Тахеометры электронные. Методика поверки». |
| 4 |  | Тахеометр электронный Leica ТМ30 0,5”- 1шт. | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ 2798-2003 «Тахеометры электронные. Методика поверки». |
| 5 |  | Апаратура геодезическая спутниковая Spectra Precision EPOCH 35 | 2408-97 «Аппаратура пользователей космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки». |
| 6 |  | Апаратура геодезическая спутниковая Spectra Precision EPOCH 50 | 2408-97 «Аппаратура пользователей космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки». |
| 7 |  | Рейка нивелирная инварная 19А диапазон измерений 0-3000 мм – 2 шт. | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ-02-00 «Рейки нивелирные. Методика поверки». |
| 8 |  | Рейка нивелирная инварная 19А диапазон измерений 0-1000 мм – 2 шт. | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ-02-00 «Рейки нивелирные. Методика поверки». |
| 9 |  | Рейка нивелирная инварная 19А диапазон измерений 0-2000 мм - 2 шт. | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ-02-00 «Рейки нивелирные. Методика поверки». |
| 2 этап |  |  |  |
| 1 | Тахеометр электронный Topcon GPT-7501- 1 шт. |  | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ 2798-2003 «Тахеометры электронные. Методика поверки». |
| 2 | Тахеометр электронный Topcon GPT-7505- 1 шт. |  | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ 2798-2003 «Тахеометры электронные. Методика поверки». |
| 3 | Тахеометр электронный Leica TCR 1201R300 - 1 шт. |  | Поверка должна проводиться в соответствии с МИ 2798-2003 «Тахеометры электронные. Методика поверки». |
| 4 | Апаратура геодезическая спутниковая GS14 – 1 шт. |  | 2408-97 «Аппаратура пользователей космических навигационных систем геодезическая. Методика поверки». |
| 5 | Цифровой нивелир Leica LS 10 — 1шт. |  | Поверка должна проводиться в соответствии с Р 50.2.023-2002 «Нивелиры. Методика поверки» |
| 6 | Нивелир оптический В 20 (Sokkia) – 1 шт. |  | Поверка должна проводиться в соответствии с Р 50.2.023-2002 «Нивелиры. Методика поверки» |