Техническое задание на выполнение услуг

Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования узлов учета тепловой энергии в зданиях ОПС Апатиты 184209, ОПС Кировск 184250 и ОПС Мончегорск 184511 Апатитского почтамта для нужд УФПС Мурманской области

Мурманск, 2026

Техническое задание на выполнение услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | РФ | Российская Федерация |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 4 | ФЗ | Федеральный закон |
| 5 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормы |
| 6 | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования узлов учета тепловой энергии в зданиях ОПС Апатиты 184209, ОПС Кировск 184250 и ОПС Мончегорск 184511 Апатитского почтамта для нужд УФПС Мурманской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель осуществления закупки: поддержание узлов учета тепловой энергии в рабочем состоянии (ежедневный контроль исправности приборов учета), своевременное техническое облуживание оборудования.

Конкретная задача, которую планируется решить посредством осуществления закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования узлов учета тепловой энергии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

Требования к срокам начала и окончания оказания услуг: 36 месяцев с даты заключения Договора.

Срок выполнения: ежедневно, с ежемесячным предоставлением отчета по учету параметров потребления тепловой энергии на объектах.

Место оказания услуг:

- ОПС Апатиты 184209 (г. Апатиты, пл. Ленина, д.4а),

- ОПС Кировск 184250 (г. Кировск, пр. Ленина, д. 1),

- ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 29).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Наименование оказанной услуги | Местонахождение узла учета | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль исправности приборов учета | ОПС Апатиты 184209 (г.Апатиты, пл.Ленина, д.4а) | 1р/день |
| 2 | Контроль параметров потребления энергоресурсов с подготовкой отчетов о теплопотреблении | ОПС Апатиты 184209 (г.Апатиты, пл.Ленина, д.4а) | 1р/мес. |
| 3 | Отслеживание сроков поверки приборов | ОПС Апатиты 184209 (г.Апатиты, пл.Ленина, д.4а) | 1р/мес. |
| 4 | Оказание услуг по промывке расходомеров, контроль наличия пломб, контроль отсутствия механических повреждений | ОПС Апатиты 184209 (г.Апатиты, пл.Ленина, д.4а) | 1р/мес. |
| 5 | Осуществление повторного допуск в эксплуатацию узла учета тепла | ОПС Апатиты 184209 (г.Апатиты, пл.Ленина, д.4а) | 1р/год |
| 6 | Контроль исправности приборов учета | ОПС Кировск 184250 (г.Кировск, пр.Ленина, д.1) | 1р/день |
| 7 | Контроль параметров потребления энергоресурсов с подготовкой отчетов о теплопотреблении | ОПС Кировск 184250 (г.Кировск, пр.Ленина, д.1) | 1р/мес. |
| 8 | Отслеживание сроков поверки приборов | ОПС Кировск 184250 (г.Кировск, пр.Ленина, д.1) | 1р/мес. |
| 9 | Оказание услуг по промывке расходомеров, контроль наличия пломб, контроль отсутствия механических повреждений | ОПС Кировск 184250 (г.Кировск, пр.Ленина, д.1) | 1р/мес. |
| 10 | Осуществление повторного допуск в эксплуатацию узла учета тепла | ОПС Кировск 184250 (г.Кировск, пр.Ленина, д.1) | 1р/год |
| 11 | Контроль исправности приборов учета | ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 29) | 1р/день |
| 12 | Контроль параметров потребления энергоресурсов с подготовкой отчетов о теплопотреблении | ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 29) | 1р/мес. |
| 13 | Отслеживание сроков поверки приборов | ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 29) | 1р/мес. |
| 14 | Оказание услуг по промывке расходомеров, контроль наличия пломб, контроль отсутствия механических повреждений | ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 29) | 1р/мес. |
| 15 | Осуществление повторного допуск в эксплуатацию узла учета тепла | ОПС Мончегорск 184511 (г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 29) | 1р/год |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе:

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034
«О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (ред. от 19.12.2025) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- ГОСТ 8.632-2013 «Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии»;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- Условия выполнения услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования узлов учета тепловой энергии на Объектах Заказчика должно осуществляться в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными, по согласованию с Заказчиком.

Для оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель обязан предоставить квалифицированный рабочий персонал. Персонал Исполнителя должен быть гражданами Российской Федерации, в случае привлечения к оказанию услуг иностранных граждан допуск их к услугам на филиалах Заказчика осуществляется в соответствии с установленной процедурой.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить необходимые удостоверения об аттестации, подтверждающие, что персонал Исполнителя, привлекаемый к выполнению оказания услуг в рамках настоящего Технического задания, прошел необходимое обучение, аттестацию и соответствует присвоенной квалификации.

Исполнитель обязан нести ответственность за исправное техническое состояние обслуживаемого оборудования на объектах Заказчика в течение всего срока действия договора.

Исполнитель обязан проводить перед началом рабочей смены и допуском к оказанию услуг оценку актуального функционального состояния персонала на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Если услуги оказаны с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к услугам, если соблюдение Исполнителем таких документов предусмотрено Договором, их результат является некачественным.

- Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и требованиями СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов эксплуатирующих организаций, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

- Требования к конфиденциальности

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

- Требования к сдаче-приемке услуг

Требования к приемке услуг - в соответствии с условиями Договора.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Ежемесячное предоставление отчета по учету параметров потребления тепловой энергии на объектах.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на оказываемые Услуги устанавливается на весь срок действия Договора.

Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками оказанных по Договору Услуг.

При обнаружении в период гарантийного срока в оказанных Услугах недостатков, в том числе скрытых, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| __________ | _____________________________ | __________ |