Технические требования

ОКПД2 27.90.33.110 Поставка устройств защит  (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»

для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Аварийный запас | Запас запасных частей и резервного оборудования, предназначенный для устранения технологических нарушений и их последствий на оборудовании станции |
| --- | --- |
| Гарантийный срок эксплуатации | Интервал времени эксплуатации, в течение которого действуют гарантийные обязательства. |
| Паспорт изделия | Эксплуатационный документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия |
| АЗ | Аварийный запас |
| БГСО | База грузовых и складских операций |
| ОТ | Описание типа |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская гидроэлектростанция филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| ТТ | Технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

  - Наименование закупаемой продукции

Устройства защит для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего" (аварийный запас), далее – Товар.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью приобретения и поддержания определенного количества АЗ является минимизация материального ущерба от возможных технологических нарушений на оборудовании за счет сокращения времени обеспечения запасными частями и/или оборудованием, необходимыми для аварийно-восстановительных работ или работ, направленных на предотвращение возможных аварийных отказов на производственном оборудовании станции, а также формирование аварийного запаса для оборудования устройств противоаварийной автоматики Саяно-Шушенской ГЭС.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания универсального передаточного документа (УПД) уполномоченными представителями сторон.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

      - Закупка осуществляется в целях комплектования аварийного запаса запасных частей и расходных материалов к оборудованию, используемым заказчиком. В соответствии с технической документацией на оборудование, поставка эквивалентов позиций 1 — 14 Таблицы 1.1 не рассматривается. Допускается поставка эквивалентной продукции, указанной в позиции 15 Таблицы 1.1., при этом наименование эквивалентной продукции указывается в Коммерческом предложении участника.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Источник питания B4LE (1KHL015045P0001) | шт. | 1 |
|  | Модуль фильтра приемника P4LR (1KHL015107R0001) | шт. | 1 |
|  | Модем G4AK (1KHL016009R0001) | шт. | 1 |
|  | Фильтр приемника (ETL600)P4RX (1KHW001356R0001) | шт. | 1 |
|  | Фильтр передатчика E5TX (1KHW001381R0001) | шт. | 1 |
|  | Гибрид (ETL600)P3LE (1KHW001418R0002) | шт. | 1 |
|  | Комбайнер P3LG (1KHW001432R0001) | шт. | 1 |
|  | Модуль E5LB (HENF105317R0011) | шт. | 1 |
|  | Модуль P1LA (HENF209556R0002) | шт. | 1 |
|  | Модуль P3LB (HENF209568R0001) | шт. | 1 |
|  | Модуль P3LD (HENF209651R0001) | шт. | 1 |
|  | Модуль P4LQA (HENF209736R0003) | шт. | 1 |
|  | Модуль B5LA (HENF327886R0001) | шт. | 1 |
|  | Блок питания LXN1801-6G AC/DC 49.4V 500W (9CNB0LXN1801-6G) | шт. | 1 |
|  | Кабель контрольный с маслостойкой изоляцией ÖLFLEX CLASSIC 110 10 G1.5 Lapp Group | м | 100 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | устройства защит | с даты, следующей за датой заключения договора | не позднее 139 (ста тридцати девяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора По согласованию с Покупателем, допускается досрочная поставка Товара |

  - Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции №1-15 Таблицы 1.1): устройства защит.

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям согласие с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- |
|  | Место поставки | Доставка Товара осуществляется до склада Покупателя по адресу: 655603 Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, БГСО. | Согласие с требованием |
|  | Маркировка | Поставляемый Товар в обязательном порядке должен быть промаркирован силами Поставщика. Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. Наносимая Маркировка и информация должны быть представлены на русском языке. | Согласие с требованием |
|  | Упаковка | Товар упаковывается таким образом, чтобы обеспечить жесткие условия транспортировки и хранения. Товар снабжен защитой от пыли и влажности во время транспортировки. | Согласие с требованием |
|  | Условия хранения | Условия хранения: - температура, от минус 0 до плюс 30°С - влажность от 0 до 60, % | Согласие с требованием |
|  | Приемка товара | При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр Товара и его упаковки, их сохранность, проверяется наличие сопроводительной документации, указанной в п. 3.1. настоящей таблицы, и правильность ее оформления. В течение 10 рабочих дней с даты поступления Товара на склад Покупателя проверяется соответствие типа и технических характеристик Товара, указанных в сопроводительной технической документации, настоящих требованиях. Входной контроль Товара проводится специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителя Поставщика. В случае выявленного при входном контроле несоответствия Товара (или его части) заявленным техническим параметрам или его неисправности, устранение замечаний производится Поставщиком в порядке, предусмотренном Договором. Расходы, связанные с устранением замечаний, полностью оплачиваются Поставщиком. Поставка Товара считается выполненной при условии положительного прохождения им входного контроля, контроля качества и подписания УПД. | Согласие с требованием |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- |
|  | Срок гарантии | 12 месяцев с даты подписания УПД. | Согласие с требованием |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - технический паспорт; - руководство по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - УПД-12 в 2 экз. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. | Согласие с требованием |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- |
|  | Назначенный срок службы, не менее, лет | Не менее 15 лет. | Согласие с требованием |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- |
|  | Требования к году происхождения поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (год выпуска не должен превышать 1 года на дату поставки), не бывшей в употреблении. | Согласие с требованием |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

### 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

### 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.