|  | Утверждаю: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» _____________/М.В. Голубев / «___»_______________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования

Лот 310A

Владимир 2026

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку противопожарного оборудования для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

- Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку противопожарного оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- |
| 601270 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а | С момента заключения Договора по 31.08.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика |

- Технические требования, характеристики, номенклатура и количество продукции.

Технические требования, характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Ед. изм. | Кол-во | Технические требования и характеристики | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Меры применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1. | Видеокамера Trassir TR-D2121IR3 v4 2,8мм* | шт | 2 | Бренд: Trassir Тип: Видеокамера Назначение: IP цветная, уличная видеокамера для системы видеонаблюдения Тип: IP, цветная, CMOS, 2 Мп, 2.8 мм, уличная Интерфейсы: поддержка PoE, порт RJ-45 Особенности камеры: влагозащищенная, микрофон, низкотемпературная Особенности съёмки: ИК подсветка, компенсация засветки, расширенный динамический диапазон, режим день/ночь Рабочая температура °C: -40...+60 Масса, кг: не более 0,9 Габаритные размеры, мм: 63х66х172 мм | 26.40.33.111 | ограничение |
| 2. | Прибор приёмно-контрольный ВЭРС ПК-2* | шт | 5 | Производитель: ВЭСР Количество проводных шлейфов: 2 Интерфейсы для обмена и программирования: USB, RS-485 Класс пыле-/влаго защиты: 20 Количество открытый коллектор: 3 Количество «сухой» контакт: 3 Материал корпуса: пластик Место под АКБ А/ч: не менее 7 Снятие/постановка: Touch Mtmory Питание: 220 В переменного тока | 26.30.50.123 | ограничение |
| 3. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-40 Б2М* | шт | 10 | Тип контактов: НЗ Степень защиты: IP66/IP67 Диапазон рабочих температур, гр.ц.: -65, +60 Корпус геркона: 40х28.5х25 Корпус магнита: 40х28.5х25 Расстояние между магнитом и герконом, мм: - при замыкании контактов, более: 60 - при размыкании контактов, менее: 30 Максимальный коммутируемый ток, мА: 500 Масса, кг: не более 0,17 | 26.30.50.121 | ограничение |
| 4. | Оповещатель Маяк 12-КП свето-звуковой* | шт | 10 | Модификация: Маяк-12-КП Напряжение питания постоянного тока, В: 12 Степень защиты оболочки, IP: 55 Уровень звукового давления не менее, Дб: 105 Время работы в режиме «Тревога»: Не ограничено Номинальный ток потребления, мА: -Светового оповещения: 25 -Звукового оповещения : 50 Габаритные размеры: 100х80х42 Масса, кг: не более 0,06 | 26.30.50.123 | ограничение |
| 5. | Усилитель трансляционный УН-1480* | шт | 1 | Номинальная выходная мощность, Вт: 480 Выходное напряжение/Сопротивление, В/Ом: 100 Количество зон: 4 Максимальная потребляемая мощность, Вт не более: 650 Напряжение питания AC, В: 220 Встроенные источники сигнала: MP3; FM-тюнер; USB; SD; Bluetooth Количество микрофонных входов: 3 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20-20000 Габаритные размеры, мм: 489х390х89 Масса, не более, кг: 18 | 26.40.43.110 | ограничение |
| 6. | Громкоговоритель настенный WSE-10Т* | шт | 15 | Номинальная выходная мощность, Вт: 10/5 Частотный диапазон, Гц: 100 - 16 000 Напряжение в линии, В: 100 Чувствительность, дБ: 93 Материал корпуса: Пластик Цвет: Белый Габаритные размеры мм: 162х196х86 Масса, не более, кг: 0,6 | 26.40.42.110 | ограничение |
| 7. | Громкоговоритель потолочный PA-107 new* | шт | 25 | Номинальная выходная мощность, Вт: 6/3/1.5 Частотный диапазон, Гц: 90 - 16 000 Напряжение в линии, В: 100 Чувствительность, дБ: 89 Материал корпуса: ABS пластик Цвет: Белый Габаритные размеры мм: 175х55 Масса, не более, кг: 0.50 | 26.40.42.110 | ограничение |
| 8. | Микрофон для системы оповещения PTT-02* | шт | 1 | Длина линии, м: 2 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 500 - 6 000 Чувствительность, дБ: -66 ± 3 | 26.40.41.000 | ограничение |
| 9. | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации КСПВ 2х0,80 мм 100401 Паритет* | м | 400 | Тип изделия: Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации Напряжение, В: 300 Материал жилы: Медь Сечение жилы, мм2: 0,5 Диаметр жилы: 0,8 Количество жил: 2 Количество пар: 1 Материал изоляции: полиэтилен (РЕ) Материал оболочки: ПВХ (PVC) Наличие экрана: нет Диаметр, мм: 4,2 Конструкция жилы: однопроволочная | 27.32.13.191 | ограничение |

* ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может предоставить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

- Общие требования.

3.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих требуемую продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики 
ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

3.2	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии, установленного производителем.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки продукции на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

- Условия поставки.

Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной. Доставка осуществляется силами Поставщика.

Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявке Покупателя. Заявка подается Покупателем в письменной форме и направляется по электронной почте.

- Правила приемки Товара.

Весь поставляемый Товар проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Место и сроки поставки.

Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанным в заявках Покупателя. Заявка подается Покупателем в письменной форме и направляется по электронной почте.

Место поставки: 601270 Владимирская область, Суздальский район, посёлок Боголюбово, улица Пушкина, д.3-А.

| Начальник ДКиТАСУ | _____________________/А.А. Мальщуков/ |
| --- | --- |