ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по организации конструктивных элементов, устройству сетей электроснабжения и наружного освещения поста АПВГК

- Общие сведения:

1.1 Заказчик – Публичное акционерное общество «Ростелеком».

Объект – капитальный ремонт участка автомобильной дороги в целях устройства автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Чаплыгин – автомобильная дорога Р22 «Каспий» в Чаплыгинском районе Липецкой области.

1.2 Срок выполнения работ:

начало –  с даты заключения Договора;

окончание –03.08.2026

Календарные сроки выполнения конкретных видов работ определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Техническому заданию).

1.3 Исходные данные для выполнения работ:

-   Техническое задание;

- проектная документация: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Чаплыгин – автомобильная дорога Р22 «Каспий» в Чаплыгинском районе Липецкой области» (Приложение № 3 к Техническому заданию).

- Общие требования

2.1. Все производимые строительно-монтажные работы подрядчик обязан выполнять в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства и Перечнем нормативных документов обязательных при выполнении работ по охране труда, технике безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.2. Подрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями, не допускать, за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории с начала выполнения  работ до подписания документов о приемки работ.

Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

На подрядчика возлагаются: выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, поставка необходимых материалов.

2.3. Подрядчик принимает информационные сообщения и предоставляет запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ. Предоставлять Заказчику оперативные данные, документы и фотосъемку перед началом выполнения работ, во время выполнения и после завершения производства работ.

При проведении фотосъемки «до» и «после» производства работ осуществить съемку с одного ракурса, которая должна быть запечатлена рядом с другим неизменяемым объектом (зданием, пикетом и т.п.).

2.4. Подрядчик несёт ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

3. Требования по организации работ

3.1. К строительно-монтажным работам разрешается приступать при наличии проекта производства работ (ППР), утвержденного главным инженером подрядной организации и согласованного с Заказчиком.

В составе проекта производства работ, в обязательном порядке, должны быть отражены следующие основные сведения:

- график выполнения строительно-монтажных работ по объекту (Приложение № 2 к Техническому заданию);

- строительный план с указанием границ строительной площадки и видов её ограждений. На плане должны быть показаны места установки строительных машин, границ опасных зон, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, схема размещения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей;

- технологические карты на выполнение видов работ;

- перечень скрытых и ответственных работ в соответствии с проектом, исполнение которых подтверждается соответствующими актами;

- решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимости точности и технических средствах геодезического контроля выполнения работ;

- решения и мероприятия по технике безопасности.

3.2. Представить Заказчику приказ о назначении лиц, ответственных за выполнение контроля Подрядчика на Объекте. Представить схему и порядок осуществления строительного контроля Подрядчика на Объекте и информацию о конкретных специалистах, отвечающих за определенные виды работ (искусственные сооружения, инженерные коммуникации и прочее).

3.3. Подрядчик предоставляет приказы о назначении своих ответственных лиц по выполнению субподрядных работ (Ф.И.О. должность и контактные телефоны) в течение 5 рабочих дней после заключения Договора.

3.4. До начала работ производится организация строительной площадки для размещения временных зданий и сооружений, оборудования, материалов, конструкций, машин и механизмов, временных съездов, проездов и монтажных площадок. Строительную площадку предполагается расположить в существующей полосе отвода дороги. Подрядчиком формируются и оснащаются необходимой техникой бригады, оформляются заказы на доставку дорожно-строительных материалов, конструкций, необходимых для работ.

- Основные требования к технологии производства работ и материалам

4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, графиком выполнения строительно-монтажных работ и сдать работы Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектно-сметной документации, перечнем нормативных документов.

4.2. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке по типовой форме, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества.

4.3. Поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, декларации о соответствии, технические паспорта (далее – подтверждающие документы). Копии подтверждающих документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих конструкций и оборудования.

Все поставляемые строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации о соответствии, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику в процессе производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.4. Осуществлять входной, операционный, лабораторный контроль качества материалов, используемых при производстве работ, в соответствии с требованиями нормативных документов и о его результатах отчитываться перед Заказчиком.

4.5. Использовать производственные составы строительных (асфальтобетонных, цементобетонных) смесей, применяемых в работах, соответствующие требованиям нормативно-технической документации.

4.6. Подрядчик представляет документ о качестве на каждую партию применяемых материалов, конструкций, которые должны отвечать требованиям нормативных документов, обязательных для применения при выполнении работ.

4.7. Исполнительная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»., СНиП, СП, ВСН.

4.8. При отсутствии Исполнительной документации или её несоответствии требованиям нормативно-технических документов, предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

- Цель работы, ее состав и назначение

  - Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в целях устройства автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Чаплыгин – автомобильная дорога Р22 «Каспий» в Чаплыгинском районе Липецкой области проводится для обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Липецкой области, возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов согласно приказа Министерства транспорта РФ от 31 августа 2020 г. № 348 "Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств".

  - В результате этой работы должен быть выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги в целях устройства автоматизированного поста весогабаритного контроля транспортных средств (далее по тексту - АПВГК) системы наружного освещения и электроснабжения.

  - Объемы выполняемых работ подробно приведены в проектной документации, сметном расчете и настоящем Техническом задании.

6. Гарантийные сроки

6.1. Гарантийные обязательства оформляются Гарантийным паспортом.

6.2. Гарантийный срок безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных по Договору работ составляет:3 года;

6.3. Гарантийные сроки на оборудование:

1) наружное освещение - согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но

не менее 2 лет;

2) средства искусственного освещения дорожного полотна (для работы в тёмное время суток) - 3 года;

3) опоры для размещения навесного оборудования, - согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 2 лет.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Актов приемки в эксплуатацию объекта.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта приёмки строительно-монтажных работ.

7. Приложения к техническому заданию

Приложение № 1 – Перечень нормативно-технических документов

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень нормативно-технических документов

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | ##### Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 8.000-2015 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений |
|  | ГОСТ Р 8.568-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
|  | ГОСТ 12.0.003-2015 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ Р 12.3.048-2002 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности |
|  | ГОСТ Р58406.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. |
|  | # ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (с Изменениями № 1, № 2) |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76 | Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Классификация выбросов по составу (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
|  | ГОСТ Р 59060-2020 | Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации |
|  | ГОСТ 17.5.3.05-84 | Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Общие требования к землеванию |
|  | # ГОСТ Р 70284-2022 | Охрана окружающей среды. Ландшафты. Термины и определения |
|  | ГОСТ Р 21.001-2021 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения |
|  | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия (с Поправкой и Изменением № 1) |
|  | # ГОСТ 32826-2014 | # Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические требования (с Поправкой, с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
|  | ГОСТ 5686-2020 | Грунты. Методы полевых испытаний сваями (с Поправкой) 6.1. Гарантийные обязательства оформляются Гарантийным паспортом. 6.2. Гарантийный срок безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных по Договору работ составляет:3 года; 6.3. Гарантийные сроки на оборудование: 1) наружное освещение - согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 2 лет; 2) средства искусственного освещения дорожного полотна (для работы в тёмное время суток) - 3 года; 3) опоры для размещения навесного оборудования, - согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 2 лет. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Актов приемки в эксплуатацию объекта. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта приёмки строительно-монтажных работ. 7. Приложения к техническому заданию Приложение № 1 – Перечень нормативно-технических документов |
|  | ГОСТ 6139-2020 | Песок для испытаний цемента. Технические условия |
|  | ГОСТ 30629-2011 | Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия (с Поправкой) |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменением №1-4) |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний (с Поправками и Изменением №1, №2) |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний ( с Поправкой и Изменениями №1, №2) |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой) |
|  | ГОСТ Р 58406.2 –2020 | # Смеси горячие асфальтобетонные м асфальтобетон. |
|  | ГОСТ 32496-2013 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия |
|  | ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости (с Поправками) |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
|  | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
|  | ГОСТ 12248.1-2020 | Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза. |
|  | ГОСТ 12536-2014 | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава |
|  | ГОСТ 12730.0-2020 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 12852.0-2020 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения |
|  | ГОСТ 15467-79 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 16504-81 | Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (с Поправкой и Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 19912-2012 | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 20054-2016 | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
|  | ГОСТ 20276.6-2020 | Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром |
|  | ГОСТ 20522-2012 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний |
|  | ГОСТ 20739-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растворимости (с Изменениями № 1-4) |
|  | ГОСТ 22000-86 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (с Изменением №1) |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22688-2018 | Известь строительная. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими метода |
|  | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности (с Поправкой) |
|  | ГОСТ 22783-2022 | Бетоны. Методы прогнозирования прочности на сжатие |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия (с Изменением №1) |
|  | ГОСТ 23061-2012 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
|  | ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 23161-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
|  | ГОСТ 23278-2014 | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия (с Изменениями № 1, № 2) |
|  | ГОСТ 23732-2011 | # Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 23740-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
|  | ГОСТ 24547-2016 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
|  | # ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89) | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 24846-2019 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений |
|  | ГОСТ 24847-2017 | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
|  | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 25214-2021 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
|  | ГОСТ 25226-96 | Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия |
|  | ГОСТ 25358-2020 | Грунты. Метод полевого определения температуры |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 31359-2007 | Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия |
|  | ГОСТ 25584-2016 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации (с Изменением № 1) |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменениями № 1) |
|  | ГОСТ 25820-2021 | Бетоны легкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 26134-2016 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 26262-2014 | Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания |
|  | ГОСТ 26263-84 | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
|  | ГОСТ 26589-94 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 26644-85 | Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия (с Изменением №1) |
|  | ГОСТ 33128-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Ограж,дения дорожные. Технические требования. |
|  | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
|  | ГОСТ 27217-2012 | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения |
|  | ГОСТ 28622-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости |
|  | ГОСТ 29167-2021 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями № 1, № 2) |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ 30416-2012 | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия (с Поправкой) |
|  | ГОСТ 30672-2019 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия (с Поправкой) |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Поправками, с Изменениями № 1, № 2, № 3) |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования |
|  | ГОСТ Р 52399-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52575-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52576-2021 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний |
|  | ГОСТ Р 52577-2006 | Дороги автомобильные общего пользования. Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог |
|  | СП 243.1326000.2015 | Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения |
|  | СП 34.13330.2021 (СНиП 2.05.02-85*) | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85 |
|  | СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84*) | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84 (с Изменениями № 1, № 2) |
|  | СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004*) | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | # СП 126.13330.2017 # (СНиП 3.01.03-84) | # Геодезические работы в строительстве |
|  | СП 46.13330.2012 (СНиП 3.06.04-91*) | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 |
|  | СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96*) | Инженерные изыскания для строительства, Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003*) | Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 |
|  | СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*) | Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 |
|  | СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*) | Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 (с Изменениями № 1, № 2, № 3) |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (с изменением на 9 декабря 2011 года) |
|  | ## ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
|  | Распоряжение Минтранса РФ от 3 декабря 2003 г. № ОС-1066-р | О введении в действие "Методических рекомендаций по проектированию дорожных одежд жесткого типа (взамен ВCH 197-91) |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | уУкрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ |  |
|  | ОДМ 218.2.046-2014 | Рекомендации по выбору и контролю качества геосентетических материалов, применяемых в дорожном строительстве. |
|  | ОДМ 218.2.047-2014 | Методика оценки долговечности геосентетических материалов, используемых в дорожном строительстве. |
|  | ОДМ 218.3.031-2013 | Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
|  | Письмо Росавтодора от 27.01.2003 № ОС-28/339-ис | «О собственности проектируемых объектов» |
|  | Письмо Росавтодора от 23.03.2005 № ОБ-28/1266-ис | «О внесении изменений и дополнений в техническую документацию» |
|  | Письмо Росавтодора от 23.09.2005 № СП-28/5167-ис | «О расчётных нагрузках для дорожных одежд» |
|  | Письмо Росавтодора от 14.11.2006 № 01-28/8017 | «О внесении дополнений в задания на разработку предпроектной и проектной документации» |
|  | Письмо Росавтодора от 20.10.2006 № 01-28/7393 | «О разработке рабочей документации и проведении авторского надзора» |
|  | Письмо Росавтодора от 26.05.2006 № 01-28/3486 | О недостаточной проработке раздела «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов» |
|  | Письмо Росавтодора от 21.09.2005 № СП-28/5074-ис | «Об использовании металлических гофрированных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» |
|  | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 | «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с Изменениями на 26 октября 2020 года) |
|  | ГОСТ Р 58818-2020 | Национальный стандарт РФ «Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения» проектирование, конструирование и расчет |
|  | СП 243.1326000.2015 | «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» |
|  | ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 | «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть1. Методология и формат», идентичный международному стандарту ИСО 29481-1:2016 «Информационное моделирование в строительстве. Справочник по о 6.1. Гарантийные обязательства оформляются Гарантийным паспортом. 6.2. Гарантийный срок безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных по Договору работ составляет:3 года; 6.3. Гарантийные сроки на оборудование: 1) наружное освещение - согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 2 лет; 2) средства искусственного освещения дорожного полотна (для работы в тёмное время суток) - 3 года; 3) опоры для размещения навесного оборудования, - согласно гарантийному сроку завода изготовителя, но не менее 2 лет. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Актов приемки в эксплуатацию объекта. Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта приёмки строительно-монтажных работ. 7. Приложения к техническому заданию Приложение № 1 – Перечень нормативно-технических документовбмену информацией. Часть1. методология и формат» |
|  | ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 | «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений» |
|  | СП 301.1325800.2017 | «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами» |
|  | СП 328.1325800.2020 | «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах» |
|  | СП 331.1325800.2020 | «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» |
|  | СП 333.1325800.2020 | «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла» |
|  | СП 404.1325800.2018 | «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования» |
|  | ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО | «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства» |
|  | СП 471.1325800.2019 | «Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ» |
|  | ГОСТ 32755—2014 | «Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ». |

Приложение №2

к Техническому заданию

График работ

по организации конструктивных элементов, устройству сетей электроснабжения и наружного освещения поста АПВГК

| № п/п | Наименование этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ |  | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовительные работы | С даты заключения Договора | 06.2026 |  | 1 |  |
| Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация электроснабжения | 06.2026 | 27.07.2026 |  | 1 | Не предусмотрено |
| 3 | Устройство электроосвещения | 06.2026 | 03.08.2026 |  | 1 |  |
| 4 | Монтаж опор | 06.2026 | 27.07.2026 |  | 1 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Временные устройства для организации движения автотранспорта на период производства работ | 06.2026 | 08.2026 | Условно – натуральная единица | 1 | Не предусмотрено |

| - Подписание Акта передачи строительной площадки подрядчику (документ о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Договора) | не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения Договора |
| --- | --- |
| - передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства; | не требуется |
| - передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; | не требуется |
| - подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Договора при завершении строительства, реконструкции объекта. - Датой окончания строительства является дата подписание акта законченного строительством объекта. | не требуется |

Приложение №3

к Техническому заданию

Проектная документация: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Чаплыгин – автомобильная дорога Р22 «Каспий» в Чаплыгинском районе Липецкой области»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/documents.html?regNumber=0846500000326000027

Тома рабочей документации:

1) Том 2. Автоматический пункт весогабаритного контроля.

2) Том 3. Наружное электроосвещение. Электроснабжение.

Согласно Ведомости объемов работ:

1) Глава 2. Основные объекты строительства. Раздел 2. Автоматический пункт весогабаритного контроля. 3.1. Установка металлических опор для оборудования АПВГК.

2) Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. 4.1.Электроснабжение.

3) Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. 4.2.Наружное электроосвещение.

Приложение №4

к Техническому заданию

Сметный расчет

Сметный расчет приложен отдельным файлом.

К единичным расценкам сметного расчета применяется  коэффициент К=_____, в соответствии с предложением участника.

Коэффициент К рассчитывается по формуле:

К=ОЦП/НМЦ, где

ОЦП – окончательное ценовое предложение участника

НМЦ – цена, указанная в сметном расчете