«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

Лот №

ОКПД2 28.15.10 Поставка подшипников для нужд Якутской ГРЭС в рамках производственной программы ремонтов

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	14

Таблица 3. Требования к продукции	19

4.	Приложения	22

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Подшипники

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение производственной программы ремонтов станций Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с разъемным внутренним кольцом 3086313 65х140х58.7мм | шт | 5,00 | 28.15.10.114 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180605 (62305 2RS) | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180307 (6307 2RS) | шт | 24,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм | шт | 15,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180304 20х52х15мм | шт | 5,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6306 30х72х19мм | шт | 36,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180607 (62307 2RS) | шт | 5,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180312 60х130х31мм | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180317 85х180х41мм | шт | 22,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) | шт | 65,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180314 | шт | 17,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм | шт | 5,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180311 55х120х29мм | шт | 8,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 | шт | 4,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 324 120х260х55мм | шт | 12,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм | шт | 18,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором | шт | 6,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный с двумя бортиками на внутреннем кольце и внешнее без бортиков 2317 (N317) 180мм 85мм 41мм | шт | 8,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 308 ГОСТ 8338 | шт | 21,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 318 90х190х43мм | шт | 5,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный самоустанавливающийся 1306 30х72х19мм | шт | 5,00 | 28.15.10.113 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм | шт | 4,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 314 70х150х35мм ГОСТ 8338-75 | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 203 (6203) 17х40х12мм | шт | 25,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 312 60х130х31мм ГОСТ 8338-75 | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 315 А 75х160х37мм | шт | 15,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6416 80х200х48мм | шт | 6,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм | шт | 24,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 13522 (22224К+Н3124) Н 110х215х58/88мм ГПЗ | шт | 12,00 | 28.15.10.113 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| - ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-180308 6308 2RS 40х90х23мм | шт | 20,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180309 (6309 2RS) | шт | 4,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 6-180313 С17 65х140х33мм ГОСТ 520-2011 | шт | 9,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм | шт | 2,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6-314 А 70х150х35мм ГОСТ 520 | шт | 8,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 SKF | шт | 12,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 76-319 | шт | 6,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 2Z/C3 SKF | шт | 11,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6212-2Z/C3 SKF | шт | 6,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6306 2Z/C3 SKF | шт | 6,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6208 2Z/C3 SKF | шт | 28,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 2RS 32х60х16мм | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180204 (6204 2RS) | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм | шт | 6,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6309 2Z/C4 45х100х25мм | шт | 4,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6215-2Z/C3 75х130х25мм в сборе SKF | шт | 19,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый NU316E C3 | шт | 8,00 | 28.15.10.120 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 7315 B.MP.UA | шт | 8,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 7324 B.MP.UA | шт | 10,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Узел подшипниковый роликовый PEB22443H | шт | 4,00 | 28.15.10.120 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Узел подшипниковый роликовый PB22443H | шт | 4,00 | 28.15.10.120 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6214Z 70х125х24мм | шт | 40,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6312 2RS 60х130х31мм | шт | 18,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 308А FBC | шт | 6,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм | шт | 4,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6314 C3 70х150х35мм | шт | 10,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 45х85х19мм | шт | 18,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6212-ZZ/C3 | шт | 11,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6312-2Z/CЗ | шт | 33,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 307 ГОСТ 7242 | шт | 6,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм | шт | 2,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 | шт | 12,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6226 C3 VLO241 SKF | шт | 9,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6228 C3 140х250х42мм | шт | 7,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6316C3 80х170х39мм | шт | 8,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм | шт | 66,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6318-2Z/C3 | шт | 30,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF | шт | 32,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180314 (6314 2RS) | шт | 9,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый 32330М 150х320х65мм ГОСТ 8328 | шт | 22,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 | шт | 10,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный NU317 85х180х41мм | шт | 11,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник роликовый NU324ECML | шт | 12,00 | 28.15.10.112 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Подшипник шариковый 6217 C3 85х150х28мм в сборе SKF | шт | 6,00 | 28.15.10.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с разъемным внутренним кольцом 3086313 65х140х58.7мм | С даты подписания договора | 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180605 (62305 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180307 (6307 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180304 20х52х15мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6306 30х72х19мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180607 (62307 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180312 60х130х31мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180317 85х180х41мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180314 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180311 55х120х29мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 324 120х260х55мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм |  |  |
|  | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный с двумя бортиками на внутреннем кольце и внешнее без бортиков 2317 (N317) 180мм 85мм 41мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 308 ГОСТ 8338 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 318 90х190х43мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный самоустанавливающийся 1306 30х72х19мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 314 70х150х35мм ГОСТ 8338-75 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 203 (6203) 17х40х12мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 312 60х130х31мм ГОСТ 8338-75 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 315 А 75х160х37мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6416 80х200х48мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 13522 (22224К+Н3124) Н 110х215х58/88мм ГПЗ |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-180308 6308 2RS 40х90х23мм | С даты подписания договора | 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180309 (6309 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 6-180313 С17 65х140х33мм ГОСТ 520-2011 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6-314 А 70х150х35мм ГОСТ 520 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 76-319 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6212-2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6306 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6208 2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 2RS 32х60х16мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180204 (6204 2RS) |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6309 2Z/C4 45х100х25мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6215-2Z/C3 75х130х25мм в сборе SKF |  |  |
|  | Подшипник роликовый NU316E C3 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 7315 B.MP.UA |  |  |
|  | Подшипник шариковый 7324 B.MP.UA |  |  |
|  | Узел подшипниковый роликовый PEB22443H |  |  |
|  | Узел подшипниковый роликовый PB22443H |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6214Z 70х125х24мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6312 2RS 60х130х31мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 308А FBC |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6314 C3 70х150х35мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 45х85х19мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6212-ZZ/C3 |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6312-2Z/CЗ |  |  |
|  | Подшипник шариковый 307 ГОСТ 7242 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6226 C3 VLO241 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6228 C3 140х250х42мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6316C3 80х170х39мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6318-2Z/C3 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180314 (6314 2RS) |  |  |
|  | Подшипник роликовый 32330М 150х320х65мм ГОСТ 8328 |  |  |
|  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 |  |  |
|  | Подшипник роликовый радиальный однорядный NU317 85х180х41мм |  |  |
|  | Подшипник роликовый NU324ECML |  |  |
|  | Подшипник шариковый 6217 C3 85х150х28мм в сборе SKF |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-62 Таблицы 3.1): «Поставка подшипников»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2024 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Поставка подшипников»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  | Предложения участника** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 1 | Подшипник шариковый радиально-упорный двухрядный с разъемным внутренним кольцом 3086313 65х140х58.7мм |  | Шариковый радиально-упорный двухрядный с двумя внутренними кольцами, внутренний диаметр, мм - 65, наружный диаметр, мм - 140, ширина, мм - 58,7, масса, кг 3,99, динамическая грузоподъемность, кН - 128, номинальная частота вращения, 1/мин - 6300. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 3620 100х215х73мм |  | Роликовый, радиальный, сферический, двухрядный, открытый с двух сторон, 215х100х73мм, общей массой 13кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180605 (62305 2RS) |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый с двух сторон, 62х25х24мм, общей массой 0,24кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм |  | Размеры (Д х Ш х В): 0.05 x 0.05 x 0.015 м | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180307 (6307 2RS) |  | Наружный диаметр 80 мм; Внутренний диаметр 35 мм; Количество дорожек качения 1 шт; Ширина 21 мм; Вид радиальные ; Самоцентрирующиеся нет; Термостойкие нет; Форма тел вращения шарики; Материал тел качения сталь; Материал сепаратора сталь; Открытый/Закрытый закрытый с двух сторон; Материал уплотнений бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью; С выемкой нет; Сферический нет; Установочное отверстие цилиндрическое; Фланец на наружном кольце нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм |  | Внутренний диаметр d, мм 50; Наружный диаметр D, мм 110; Ширина B мм 27; Диаметр d1, мм 68; Радиус монтажной фаски r, мм 2; Диаметр D2, мм 95,1; Предельная нагрузка на усталость Cuw, N 2600; Размер Da, мм 99; Размер da, мм 61; Кастомная сортировка 1; Класс точности PN; Размер 50x110x274 ; Тип радиальный; Динамическая нагрузка C, Н 62000; Статическая нагрузка C0, Н 38000; Рядность однорядный; Предельная скорость, об/мин 4000; Уплотнение 2RSR (двустороннее резиновое уплотнение) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180304 20х52х15мм |  | Подшипник шариковый, радиальный, однорядный, закрытый с двух сторон крышками из каучука, 52х20х15мм, общей массой 0,15кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6306 30х72х19мм |  | Радиальный шариковый однорядный подшипник открытого типа, без шайб, не заполнен смазкой. Идет с завода без смазки. Работает бесшумно, трение очень низкое. Подшипник неразборный, поэтому он компактен при обращении, монтаже и демонтаже. Конструкция подшипника позволяет передавать преимущественно радиальные нагрузки. Справится и с нагрузкой двусторонней осевой, комбинированной и моментной. Осевая - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Технические характеристики подшипника ZKL 6306 Тип шариковый однорядный подшипник Наружный диаметр 72 мм Внутренний диаметр 30 мм Грузоподъемность динамическая 28.1 кН Грузоподъемность статическая 16 кН Количество дорожек качения 1 шт Частота вращения предельная 12000 об/мин Ширина 19 мм Вид радиальные Самоцентрирующиеся нет Термостойкие нет Форма тел вращения шарики Материал тел качения сталь Материал сепаратора сталь Открытый/Закрытый открытый Материал уплотнений нет (открытый подшипник) С выемкой нет Сферический нет Установочное отверстие цилиндрическое Фланец на наружном кольце нет Вес нетто 0.36 кг Маркировка 6306 Габариты без упаковки 72х72х19 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180607 (62307 2RS) |  | Подшипник 62307 2RS. Подшипник 180607. Шариковый радиальный, однорядный, закрытого исполнения. Внутренний диаметр - 35 мм. Наружный диаметр - 80 мм. Ширина - 31 мм. Уплотнения выполнены из каучука NBR армированного листовой сталью | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180312 60х130х31мм |  | Шариковый радиальный, однорядный, закрытого исполнения. Внутренний диаметр (d) - 60 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180317 85х180х41мм |  | (ГОСТ 180317) 85x180x41 2RS с двухсторонним уплотнением | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180306 (6306 2RS) |  | Однорядный шариковый подшипник, радиальный, закрытый с двух сторон уплотнениями из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью.Внутренний диаметр - 30 мм. Наружный диаметр - 72 мм. Ширина (высота) - 19 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180314 |  | Размеры 70*150*35 (70х150х35). Марикировка 180314 по ГОСТ или 6314 2RS по ISO являются идентичными. Шариковый радиальный однорядный подшипник с двухсторонним уплотнением (пыльником) выполненом из резиново-пластиковой смеси. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Подшипник шариковый 180313 (6313 2RS) 65х140х33мм |  | Шариковый радиальный, однорядный, закрытого исполнения. Внутренний диаметр (d) - 65 мм. Наружный диаметр (D) - 140 мм. Ширина (высота) (B) - 33 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя уплотнениями 180311 55х120х29мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытого исполнения. Внутренний диаметр (d) - 55 мм. Наружный диаметр (D) - 120 мм. Ширина (высота) (B) - 29 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Подшипник роликовый радиальный однорядный 2324 |  | Диаметр наружный D 260 Диаметр внутренний d 120 Ширина b 55 Роликоподшипник с одним рядом коротких цилиндрических роликов. Наружное кольцо и внутренне разделены — когда подшипник установлен, наружное кольцо свободно перемещается по рликам в радиальном направлении. Подобная конструкция позволяет подшипнику переносить очень высокие радиальные нагрузки, но при этом он не способен воспринимать осевые нагрузки. Как правило комплектуется латунным сепаратором | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 324 120х260х55мм |  | Подшипник шариковый радиальный однорядный, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 120x260x55 основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Подшипник шариковый 66410 130мм 50мм 31мм |  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 50x130x31 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Подшипник ГПЗ 6-46416 Л 200мм 80мм 48мм с латунным сепаратором |  | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный неразъемный со скосом на наружном кольце, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 80x200x48 основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Подшипник роликовый радиальный однорядный с двумя бортиками на внутреннем кольце и внешнее без бортиков 2317 (N317) 180мм 85мм 41мм |  | Подшипник шариковый двухрядный самоустанавливающийся, импортное производство по ISO стандарту, размер 180x85x60 основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Подшипник шариковый 308 ГОСТ 8338 |  | однорядный радиальный шарикоподшипник с пазом для ввода шариков, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 40x90x23 основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Подшипник шариковый 318 90х190х43мм |  | однорядный радиальный шарикоподшипник с пазом для ввода шариков, отечественное производство по ГОСТ стандарту, размер 90x190x43 основное исполнение. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный самоустанавливающийся 1306 30х72х19мм |  | Внутренний диаметр (мм) — 30 Внешний диаметр (мм) — 72 Ширина (мм) — 19 Вес (кг) — 0,387 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм |  | шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 314 70х150х35мм ГОСТ 8338-75 |  | Подшипник шариковый радиальный однорядный 314 70х150х35мм ГОСТ 8338-75 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Подшипник шариковый 203 (6203) 17х40х12мм |  | Внутренний диаметр (d), мм 17 Наружный диаметр (D), мм 40 Высота (ширина) подшипника (B), мм 12 Тип подшипника шариковый радиальный Условное обозначение/Номер (РФ) 203 Условное обозначение/Номер (международные) 6203 Вес нетто, кг 0.065 Количество рядов тел качения однорядный | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 312 60х130х31мм ГОСТ 8338-75 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Подшипник шариковый 315 А 75х160х37мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Подшипник шариковый 6416 80х200х48мм |  | Радиальный шариковый однорядный подшипник 6416.Диаметр внутренний (d), мм 80 Диаметр внешний (D), мм 200 Ширина (В), мм 48. Высота, мм 200. Статическая грузоподъемность C0, Н 125000 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Подшипник шариковый 46207Е 35х72х17мм |  | Характеристики Основные размеры и параметры подшипника Диаметр внутренний (d), мм 35 Диаметр внешний (D), мм 72 Ширина (В), мм 17 Высота, мм 72 Вес, кг 0,289 Прочностые и скоростные параметры Статическая грузоподъемность C0, Н 19300 Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин 10600 Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин 8600 Классификация подшипника Тело качения шарик Вид подшипника качения Направление нагрузки радиально-упорные Сепаратор полиамид (PA66/TN9) Внешняя структура нет Наличие смазки без смазки | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 13522 (22224К+Н3124) Н 110х215х58/88мм ГПЗ |  | Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный 13522 (22224К+Н3124) Н 110х215х58/88мм ГПЗ | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Подшипник шариковый 6-180308 6308 2RS 40х90х23мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон, 90х40х23мм, общей массой 0,63кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 33 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180309 (6309 2RS) |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон, 100х45х25мм, общей массой 0,825кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 34 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 6-180313 С17 65х140х33мм ГОСТ 520-2011 |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый заглушками из каучука с двух сторон, 140х65х33мм, общей массой 2,1кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 35 | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением 180319 200мм 95мм 45мм |  | Шариковый, радиальный, однорядный, закрытый с двух сторон пластмассовыми крышками. Внутренний диаметр: 95 мм. Наружный диаметр: 200 мм. Ширина: 45 мм. Макс. частота вращения: 2200 об./мин. Масса: 5,71 кг. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 36 | Подшипник шариковый 6-314 А 70х150х35мм ГОСТ 520 |  | Размер 70х150х35мм шариковый,радиальный,однорядный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 37 | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 SKF |  | Сепаратор-Стальной.УплотнениеЗакрытый.Зазор-C3 (зазор больше нормального)Рядность- однорядный.Размер 45*85*19мм.Тип Радиальный .Диапазон рабочей температуры | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 38 | Подшипник шариковый 76-319 |  | Шариковый, радиальный, однорядный, размер 95х200х45мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 39 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 2Z/C3 SKF |  | Закрытый. Зазор-C3 (зазор больше нормального). Тип отверстия Цилиндрическое. Однорядный. Радиальный. Размер 17x40x12 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 40 | Подшипник шариковый 6212-2Z/C3 SKF |  | Размер 60*110*22 мм.Шариковый,радиальный,однорядный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 41 | Подшипник шариковый 6306 2Z/C3 SKF |  | Закрытый. Зазор-C3 (зазор больше нормального). Тип отверстия Цилиндрическое. Однорядный. Радиальный. Размер 30*72*19мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 42 | Подшипник шариковый 6208 2Z/C3 SKF |  | Закрытый. Зазор-C3 (зазор больше нормального). Тип отверстия Цилиндрическое. Однорядный. Радиальный. Размер 40*80*18мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 43 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 180205 (6205 2RS) 25х52х15мм |  | Размеры (Д х Ш х В): 0.05 x 0.05 x 0.015 м | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 44 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 2RS 32х60х16мм |  | Наружный диаметр 62 мм; Внутренний диаметр 30 мм; Грузоподъемность динамическая 19.5 кН; Грузоподъемность статическая 11.3 кН; Количество дорожек качения 1 шт; Частота вращения предельная 7500 об/мин; Ширина 16 мм; Вид радиальные; Самоцентрирующиеся нет; Термостойкие нет; Форма тел вращения шарики; Материал тел качения сталь; Материал сепаратора сталь; Открытый/Закрытый закрытый с двух сторон; Материал уплотнений бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью; С выемкой нет; Сферический нет4 Установочное отверстие цилиндрическое; Фланец на наружном кольце нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 45 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180204 (6204 2RS) |  | Наружный диаметр 47 мм; Внутренний диаметр 20 мм; Количество дорожек качения 1 шт; Ширина 14 мм; Вид радиальные; Самоцентрирующиеся нет; Термостойкие нет; Форма тел вращения шарики; Материал тел качения сталь; Материал сепаратора сталь; Открытый/Закрытый закрытый с двух сторон4 Материал уплотнений бутадиен-нитрильный каучук (NBR), армированный сталью; С выемкой нет ; Сферический нет; Установочное отверстие цилиндрическое; Фланец на наружном кольце нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 46 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 310 (6310) 50х110х27мм |  | Внутренний диаметр d, мм 50; Наружный диаметр D, мм 110; Ширина B мм 27; Диаметр d1, мм 68; Радиус монтажной фаски r, мм 2; Диаметр D2, мм 95,1; Предельная нагрузка на усталость Cuw, N 2600; Размер Da, мм 99; Размер da, мм 61; Кастомная сортировка 1; Класс точности PN; Размер 50x110x274 ; Тип радиальный; Динамическая нагрузка C, Н 62000; Статическая нагрузка C0, Н 38000; Рядность однорядный; Предельная скорость, об/мин 4000; Уплотнение 2RSR (двустороннее резиновое уплотнение) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 47 | Подшипник шариковый 6309 2Z/C4 45х100х25мм |  | Однорядный радиально шариковый подшипник, закрытый с двух сторон, 100х45х25мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 48 | Подшипник шариковый 6215-2Z/C3 75х130х25мм в сборе SKF |  | Диаметр внутренний, мм: 75, Диаметр наружный, мм: 130, Высота, мм: 25, Масса, кг: 1.233, Динамическая нагрузка C, 68,9 kН, Статическая нагрузка C0, 49kН, Зазор C3 (зазор больше нормального), Защитные шайбы 2Z (штампованные защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 49 | Подшипник роликовый NU316E C3 |  | Наименование Подшипник роликовый радиальный, Серия товара N, Внутренний стандарт IDO28456, Технические характеристики Форма тела качени Ролик цилиндрический Вид нагрузки, Радиальная Наличие цапфы Нет Предельная частота вращения 5000 об/мин Зазор C3 (зазор больше нормального) Рядность Однорядный Вид подшипника Открытый динамическая нагрузка 300 кН Статическая нагрузка 290 кН Тип отверстия Цилиндрический Номинальная частота вращения 4300 об/мин Сепаратор Да Количество бортов на наружном кольце 2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 50 | Подшипник шариковый 7315 B.MP.UA |  | Внутренний диаметр d, мм 75, Внешний диаметр D, мм 160, Ширина B, мм 37, Уплотнение открытый, Зазор CN (нормальный зазор), Рядность однорядный, Размер 75x160x37, Измененная конструкция нет,Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин 3825, Предельная скорость (жидкое масло), об/мин 4500 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 51 | Подшипник шариковый 7324 B.MP.UA |  | Категория: Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники, Бренд: FAG, Также известен как: 4012801284035, Внутренний (d) ММ: 120,00, Внешний (D) ММ: 260,00, Ширина (B) MM: 55,00, Технические характеристики (B-MP-UA): B = (B-SKF) = угол контакта 40 °. MP = Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, катящийся элемент. UA = универсальный монтаж, в конфигурациях O и X пара подшипников имеет небольшой осевой зазор. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 52 | Узел подшипниковый роликовый PEB22443H |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 53 | Узел подшипниковый роликовый PB22443H |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 54 | Подшипник шариковый 6214Z 70х125х24мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 55 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6312 2RS 60х130х31мм |  | Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением; Внутренний диаметр - 60 мм; Наружный диаметр - 130 мм; Ширина - 31 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 56 | Подшипник шариковый 308А FBC |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 57 | Подшипник шариковый 6309 C3 45х100х25мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 58 | Подшипник шариковый 6314 C3 70х150х35мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 59 | Подшипник шариковый 6209 2Z/C3 45х85х19мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 60 | Подшипник шариковый 6212-ZZ/C3 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 61 | Подшипник шариковый 6312-2Z/CЗ |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 62 | Подшипник шариковый 307 ГОСТ 7242 |  | Внутренний диаметр (мм) — 35 Внешний диаметр (мм) — 80 Ширина (мм) — 21 Вес (кг) — 0,46 Аналог — 6307 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 63 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 330Л 150х320х65мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 64 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3VL0241 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 65 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6226 C3 VLO241 SKF |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 66 | Подшипник шариковый 6228 C3 140х250х42мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 67 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6316C3 80х170х39мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 68 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6208 2RS 40х80х18мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 69 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6318-2Z/C3 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 70 | Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 6316-2Z/C3 SKF |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 71 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 180314 (6314 2RS) |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 72 | Подшипник роликовый 32330М 150х320х65мм ГОСТ 8328 |  | роликовый радиальный однорядный без бортов на внутреннем кольце 32330М 150х320х65мм ГОСТ 8328 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 73 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6218C3 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 74 | Подшипник роликовый радиальный однорядный NU317 85х180х41мм |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 75 | Подшипник роликовый NU324ECML |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 76 | Подшипник шариковый 6217 C3 85х150х28мм в сборе SKF |  | Тип: шариковый однорядный подшипник; Наружный диаметр: 150 мм; Внутренний диаметр:85 мм; Количество дорожек качения: 1 шт; Ширина: 28 мм; Вид: радиальные; Термостойкие: нет; Форма тел вращения: шарики; Материал тел качения: сталь; Материал сепаратора:сталь; Открытый/Закрытый: открытый; Материал уплотнений: нет (открытый подшипник); С выемкой: нет; Сферический:нет; Установочное отверстие: цилиндрическое; Фланец на наружном кольце: нет; Маркировка: 6217 C3; Габариты без упаковки: 150х150х28 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции