Технические требования

«Актуализация исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого участка площадки производственной территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Наименование и место расположения функционального Заказчика	3

2.	Требования к выполняемым работам	4

2.1.	Требования к видам и объемам выполнения работ	4

3.      Требования к качеству работ	5

4.	Приложения	8

# Раздел 1. Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

«Актуализация исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого участка площадки производственной территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС».

#### Наименование и место расположения функционального Заказчика

1.2.1 Функциональный Заказчик:   Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС;

Структурное подразделение: Группа гидротехнических сооружений и производственных

зданий производственно-технической службы (далее ГТС и

ПЗ ПТС);

Место расположения: 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан.

1.2.2 Перечень объектов Заказчика

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бурейская ГЭС | Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Склад № 1 основного технологического оборудования (Инв. № 2001), склад № 2 (Инв. № 2002), авторемонтный корпус с подстанцией (Инв. №10301010000006180000), теплая стоянка машин складов основного оборудования (Инв. № 2003) |

1.3 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит Исполнителю:

1.3.1 Экскаватор на пневмоходу ЕК-14 для выполнения геологической выработки в виде

контрольного шурфа глубиной 4,0 м.(предоставляется Исполнителю на безвозмездной

основе);

1.3.2 В качестве исходных материалов инженерно-геологические отчеты по базе основного

оборудования за прошлые года, рабочую и иную необходимую техническую

документацию по объектам производственной инфраструктуры по запросу Исполнителя.

# Раздел 2. Требования к выполняемым работам

Цель работ

Гидрогеологические исследования выполняются с целью изучения характеристик подземных грунтовых вод и грунтов. Они направлены на получение актуальной достоверной информации в качестве исходных данных о гидрогеологических условиях производственного участка эксплуатируемого филиалом на территории базы основного оборудования.

Задачи выполнения работ

1.  Анализ собранных исходных данных прошлых лет и полученных результатов инженерных

изысканий (инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания);

2. Изучение геологического строения участка, определение глубины залегания водоносных

горизонтов и отбор образцов воды и грунта;

3. Изучение химического состава подземных вод и их агрессивности по отношению к

размещаемым для складирования и хранения на производственной площадке оборудования и

строительных материалов, а также возведенных в непосредственной близости строительных

конструкций фундаментов производственных зданий;

4.  Определение фильтрационных и физико-механических характеристик грунтов;

5.  Прогнозирование изменения гидрогеологического режима;

6.  Подготовка Технического отчета, включающего в себя выводы и рекомендации в

соответствии с  СП 47.13330.2016.

#### 2.1 Требования к видам и объемам выполнения работ

Таблица 2.

| № п/п | Наименование работ/ Этапа работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого участка площадки производственной территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС | Состав и объем работ определяется на основании разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком программы в соответствии с требованиями п.1.2 табл.4 Технических требований Заказчика |  |

# 2.2 Сроки выполнения работ

- Таблица 3.

| Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Этап: Подготовительные и полевые работы | С даты заключения договора | В течение 21 дня |
| 2 Этап: Лабораторные и камеральные работы | С даты завершения 1- ого этапа выполнения работ | Не позднее 15.07.2026 г. |

- Календарный график выполнения работ представлен в приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям Заказчика ).

#### Раздел 3. Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: «Актуализация исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого участка площадки производственной территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС».

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к качеству работ |  |
|  | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата: «Актуализация исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого участка площадки производственной территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС». |  |
|  | Общие требования к выполнению работ 1. Местоположение площадки гидрогеологических исследований и проектируемых выработок приведено в приложениях № 1 и № 2 к ТТ Заказчика; На площадке необходимо пройти по периметру 4 скважины (п.7.2.5 СП 446.1325800.2019) до коренных пород с заглублением в коренные породы на 2,0 м (ориентировочная глубина каждой скважины 11 м) (п/п. 7.2.6-7.2.11 СП 446.1325800.2019). Фиксировать положение уровня подземных вод. В контуре площадки пройти контрольный шурф глубиной 4,0 м. Местоположение шурфа приведено в приложениях № 1 и № 2 к ТТ Заказчика. Опробование выработок в части грунтов сплошное послойное. Пробы отбирать из расчета не менее 10 для определения физических свойств и не менее 6 для определения механических характеристик на каждый выделенный ИГЭ. Из скважин при вскрытии отобрать 3 пробы воды. В шурфе определить плотность естественного сложения крупнообломочного грунта (при наличии) методом «лунки». Определение плотности «лункой» произвести в шахматном порядке по мере углубления шурфа, обеспечив тем самым представительное число определений (не менее 6). Выполнить лабораторные определения по отобранным пробам грунта - полного комплекса физико-механических свойств, воды - стандартного химического анализа и агрессивных свойств. По результатам выполненных работ разработать Технический отчет в соответствии с СП 47.13330.2016; 2. Производство работ осуществляется на территории действующего производственного предприятия без остановки технологического процесса; 3. Работы выполняются по Акту-допуску в соответствии с разработанными Подрядчиком проектом производства работ (ППР). |  |
| 1.3 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно- технических документов | 1. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. Утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; 2. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н; 3. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; 4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; 5. СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». |
| 1.4 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала Подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (методика) (Приложение № 3 к настоящим ТТ); |
| 1.5 | Материально-техническое оснащение | Наличие у Подрядчика минимального необходимого перечня оборудования для проведения работ: - Мобильная буровая установка на шасси автомобиля для бурения геологоразведочных скважин - 1 ед. |
| 1.6 | Требование к наименованию | Актуализация исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого участка площадки производственной территории базы основного оборудования Бурейской ГЭС |
| 1.7 | Требование к условному обозначению научно-технического результата | 1.Гидрогеологические исследования выполняются в составе и достаточном объеме, на основании разработанной Исполнителем и утвержденной Заказчиком программы в соответствии с требованиями п.1.2 табл.4 Технических требований Заказчика; 2.Материалы полевых инженерных изысканий принимаются по окончанию полевых и лабораторных работ, о чем составляется акт приемки по установленной нормативами форме; 3.По результатам гидрогеологических исследований разрабатывается «Технический отчет» с текстовыми и графическими приложениями, которые выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. |
| 1.8 | Основные требования, определяющие направленность инженерно-изыскательских работ | 1. СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве»; 2.СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; 3. СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; 4. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; 5. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 6. СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»; 7. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; 8. СТО 17330282.27.140.002-2010. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования. Приложение Д. Правила проектирования гидротехнических сооружений в сейсмических районах»; 9. СТО 70238424.27.140.043-2009. «Гидроэнергетическое строительство. Инженерные изыскания при разработке схем территориального планирования и проектной документации. Нормы и требования»; 10. СТО РусГидро 04.01.73-2011 (Проектирование ГЭС. Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания). |
| 1.9 | Требования к области применения Подготовка информации о геологическом строении участка производственной территории, распределении подземных вод, характеристиках водоносных горизонтов, результаты гидрогеологических исследований, а также выводов и рекомендаций. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений, техногенных воздействий на территорию, на которой будет осуществляться складирование и хранение оборудования и строительных материалов. Результаты прогноза изменения природных условий отразить в соответствующем разделе «Технического отчета». |  |
| 1.10 | Требования к результату работы и форме его предоставления Отчетная техническая документация оформляется в соответствии с ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям». По результатам выполненных работ разрабатывается «Технический отчет» с текстовыми и графическими приложениями, которые выполняется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и представляется в бумажном (3 экз.) и электронном виде (1 экз.). Отчётные документы по выполнению работ представить на бумажном носителе в 2 экземплярах на русском языке, а также электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, * .PDF, AlterOffice (AText, ACell), Microsoft Office (Word, Excel). Электронная версия комплекта документации передается на диске CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. |  |

Раздел 4. Приложения

Приложения:    1. Приложение № 1 и № 2 к Техническому заданию местоположения

площадки инженерно-геологических изысканий и проектируемых

выработок (формат А-4) на 2 л. в 1 экз.;

2. Приложение № 3. Методика допуска персонала Подрядных организаций к

выполнению работ на объектах Общества;

3. Приложение № 4. Календарный график выполнения работ  по актуализации

исходных данных гидрогеологических исследований эксплуатируемого

участка площадки производственной территории базы основного

оборудования Бурейской ГЭС.