Технические требования

ОКПД2  26.30.50 Поставка запасных частей КСБ для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (аварийный запас)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Запасные части КСБ для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (аварийный запас) (далее – Товар).

#### Цель использования закупаемой продукции

- Закупается в целях формирования аварийного запаса для оборудования. Аварийный запас – запас товарно-материальных средств (оборудования, конструктивных элементов, запасных частей, расходных материалов), предназначенный для предотвращения и устранения последствий аварий (отказов, неисправностей), возникающих в процессе эксплуатации производственных объектов.

Указанный аварийный запас предназначен для незамедлительной замены в случае аварийной ситуации, при этом, запасный части должны быть установлены взамен неисправных (поврежденных) приборов в кратчайшие сроки и без выполнения дополнительных работ и доработок используемых узлов (элементов, конструкций, оборудования системы автоматического управления), что возможно только при полном соответствии характеристик, указанных в таблице №3 настоящих Технических требований.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок питания | ШТ | 4 |
|  | Блок питания | ШТ | 2 |
|  | Блок питания | ШТ | 1 |
|  | Блок питания уличный | ШТ | 5 |
|  | Блок питания уличный | ШТ | 5 |
|  | Источник бесперебойного питания | ШТ | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | ШТ | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | ШТ | 1 |
|  | Источник бесперебойного питания | ШТ | 1 |
|  | Источник переменного напряжения | ШТ | 1 |
|  | Источник питания переменного тока 1 | ШТ | 1 |
|  | Блок реле адресный | ШТ | 1 |
|  | Выключатель автоматический | ШТ | 1 |
|  | Диск жесткий | ШТ | 1 |
|  | Диск жесткий | ШТ | 2 |
|  | ККоммутатор сетевой | ШТ | 4 |
|  | Коммутатор сетевой | ШТ | 1 |
|  | SFP-модуль | ШТ | 2 |
|  | SFP-модуль | ШТ | 2 |
|  | SFP-модуль | ШТ | 4 |
|  | Медиаконвертер | ШТ | 2 |
|  | Блок обработки и индикации на 6 абонентов | ШТ | 1 |
|  | Вентилятор для сервера | ШТ | 8 |
|  | Модуль для встраивания в коммутаторы серии Cisco Catalyst | ШТ | 1 |
|  | Турникет роторный с электромеханическим приводом, полноростовый. | ШТ | 1 |
|  | Устройство радиоприемное аналоговое | ШТ | 2 |
|  | Замок электромагнитный | ШТ | 3 |
|  | Извещатель охранный ИК адресный | ШТ | 4 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | ШТ | 6 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный | ШТ | 4 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый | ШТ | 4 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | ШТ | 1 |
|  | Кнопка тревожной сигнализации | ШТ | 4 |
|  | Панель управления и контроля охранно-пожарной сигнализации | ШТ | 1 |
|  | Преобразователь интерфейса | ШТ | 4 |
|  | Привод защитных рольставней | ШТ | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

Требования к началу срока поставки продукции – с даты, следующей за датой заключения договора; Требования к окончанию срока поставки продукции – не позднее 139 (ста тридцати девяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора.

#### Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1-36 Таблицы 1.1): запасные части комплексной системы безопасности (аварийный запас).

# Таблица 3. Требования к продукции

2.2.1  Указанные в технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, установленном в требованиях к продукции.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Доставка Товара осуществляется до склада Покупателя по адресу: 655603 Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, БГСО. | Согласие с требованием |  |
|  | Маркировка | Поставляемый Товар в обязательном порядке должен быть промаркирован силами Поставщика. Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. Наносимая Маркировка и информация должны быть представлены на русском языке. | Согласие с требованием |  |
|  | Упаковка | Товар упаковывается таким образом, чтобы обеспечить жесткие условия транспортировки и хранения. Товар снабжен защитой от пыли и влажности во время транспортировки. | Согласие с требованием |  |
|  | Приемка товара | При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр Товара и его упаковки, их сохранность, проверяется наличие сопроводительной документации, указанной в п. 3.1. настоящей таблицы, и правильность ее оформления. В течение 10 рабочих дней с даты поступления Товара на склад Покупателя проверяется соответствие типа и технических характеристик Товара, указанных в сопроводительной технической документации, настоящих требованиях. Входной контроль Товара проводится специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителя Поставщика. В случае выявленного при входном контроле несоответствия Товара (или его части) заявленным техническим параметрам или его неисправности, устранение замечаний производится Поставщиком в порядке, предусмотренном Договором. Расходы, связанные с устранением замечаний, полностью оплачиваются Поставщиком. Поставка Товара считается выполненной при условии положительного прохождения им входного контроля, контроля качества и подписания УПД. | Согласие с требованием |  |
|  | Технические характеристики материалов для технического обслуживания систем пожарной сигнализации и пожаротушения |  | -//- | -//- |
|  | Блок питания | Emerson DS850-3-002 850w. Для сервера. | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Блок питания | Power-on HB-PC01-580-AC 580w. Для сервера. | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Блок питания | PWR-C45-1000AC Catalyst 4500 1000W Безопасность - UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, TS 001, AS/NZS 3260 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Блок питания уличный | # БРП1-12-4/14-ТИ исп.5 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Блок питания уличный | KOMKOM Electronics ИБП 2,5. Должен быть конструктивно БПУ-1 выполнен в металлическом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. t= -60…+50°С. IP 66 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Источник бесперебойного питания | Delta ES R-2k. Перегрузочная способность - >150% не более 1 сек %, 105-125 % не более 3 мин, 125-150 % не более 30 сек | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Источник бесперебойного питания | Delta ES GES 102N. Перегрузочная способность - >150% не более 1 сек %, 105-125 % не более 3 мин, 125-150 % не более 30 сек | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Источник бесперебойного питания | ООО “СТАЛТ” Крон 12/8АСТА.436234.014 ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Источник бесперебойного питания | ООО “СТАЛТ” Крон 24/8. АСТА.436234.014 ТУ 26.30.50-005-39435955-2019 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Источник переменного напряжения | Винтовые клеммы. 24В ЗАО «Бастион» SKAT-VN.24АС | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Источник питания переменного тока | Винтовые клеммы. 120Вт, выход 24 В 5 А ICP2U DP-1200 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Блок реле адресный | Исполнение – 01. Болид С-2000-СП1 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Автоматический выключатель | Legrand RX3 3P 50А (С) Тип:модульный Отключающая способность:6 кА Количество полюсов:4 Тип расцепления:C | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Жесткий диск | HP EG0900FBVFQ 900Gb SAS 2,5“ HDD P/N EG0900FBVFQ 507129-017 641552-004 0B26029 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Жесткий диск | EH0300FCBVC HP 300gb 6G 15K 2.5 SAS Код товара: EH0300FCBVC Артикул: EH0300FCBVC | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Сетевой коммутатор | - D-Link DGS-3000-28SC - Коммутатор. - Управляемый 2-уровень, стекируемый - Пропускная способность 128 Гб/с. - 20 портов 100/1000Base-X SFP - 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP - 4 порта 10GBase-X SFP+ - Установка - стойка 19 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Сетевой коммутатор | Cisco WS-C3750G-24TS-S1U Тип коммутатора - управляемый; Управляемый L3. Тип основных портов - GigabitEthernet RJ45; GigabitEthernet RJ45. Интерфейсы 10/100/1000 – 24; 24. Интерфейсы 1000BaseX SFP – 4; 4. Тип Uplink портов - GigabitEthernet SFP; GigabitEthernet SFP. Поддержка стекирования – да; Да. Количество VLAN - 1005; 1005. Размер таблицы MAC адресов – 12000; 12000. Размер таблицы маршрутизации - 11000; 11000. Протоколы маршрутизации - RIP; EIGRP; RIP; EIGRP. Консольный порт - RJ45; RJ45. Интерфейс для стекирования - встроенный; Встроенные. Количество основных портов - 24; 24. | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | SFP-модуль | MOXA SFP-1GLSXLC Длина волны, нм 1310 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | SFP-модуль | MOXA SFP-1GLXLC Длина волны, нм 1310 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | SFP-модуль | D-Link DEM-311 GT Длина волны, нм 850 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Медиаконвертер | MOXA EDS-510A-3SFP Протоколы резервировани - STP, RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link Aggregatio | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Блок обработки и индикации | на 6 абонентов Аргус-спектр БОИ-6 Обязательно подключение до трех БОИ–6 к одному РПУ, выход RS-232 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Вентилятор для сервера | HP REV.01 GFM0412SS-DD01 DC12V 1.82A Напряжение12V ПартномерGFM0412SS-DD01 Для серверовDL360e Gen8 DL360p Gen8 Размеры40x40x56mm Обороты10000 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Модуль для встраивания в коммутаторы серии Cisco Catalyst | Cisco Catalyst WS-X4606-X2-E Скорость передачи данных (макс) 10 Gbit/s | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Турникет | Ооторный с электромеханическим приводом, полноростовый. Для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе. PERCo-RTD-15.1R Секция ротора 3 шт Стойка преграждающая в сборе с блоком индикации и кабелем индикации в сборе 1 шт Секция формирователя прохода в сборе с блоком индикации 2 шт Балка привода 1 шт Сборочно-монтажные принадлежности, необходимые для сборки элементов турникета 1 комплект Пульт управления (длина кабеля 6.6 м) 1 шт Ключи замков механической разблокировки (по 2 шт. на замок) 4 шт Комплект документации 1 экз Комплект ЗИП 1 экз | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Устройство радиоприемное аналоговое | (исполнение 2), литера 1 Аргус-спектр РПУ-А Рабочие частоты 433.5 – 434.4 МГц Вид модуляции Узкополосная частотная манипуляция Чувствительность, не менее 1 мкВ Напряжение питания, ток потребления, не более 10 - 15 В, 50 мА Габаритные размеры 95 х 106 х 62 мм Диапазон рабочих температур –20 ... +50 °С | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Замок электромагнитный | 24В, 180 кг Рокса Энтранс AL-180-24 Pemium Артикул производителя: AL004376 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Извещатель охранный ИК адресный | Болид ИОИКа Артикул производителя: 213-480-683 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | # Болид ИОМКа # С2000-СМК исп.04 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный | Болид ДИП-34ПА-04 Наличие полной совместимости с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналоговый | # Болид ИПДОЭан # ДИП-34А-04 (ИП 212-34А-04) | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | Болид ИПР513-3А Питание по двухпроводной линии связи от С2000-КДЛ | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Кнопка тревожной сигнализации | НИЦ «Охрана» ИO-101-2 Обязательно наличие нормально-замкнутого и нормально-разомкнутого контактов. | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Панель управления и контроля охранно-пожарной сигнализации | Болид С-2000 Обязательно исполнение 01. | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Преобразователь интерфейса | RS-485 в RS-232 Болид ПМ-ГР Обязательно наличие гальванической развязки. | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Привод защитных рольставней | ALUTECH AM2-PP/80-15 Крутящий момент, Н - 80 Скорость вращения, об/мин - 15 Диаметр вала - 70 мм, 102 мм Встроенное радиоуправление - Нет Аварийное открывание (NHK) - Да Тип концевых выключателей - Механические Источник питания - сеть Номинальное напряжение, В - 220 Номинальный ток, А - 1.5 Номинальная мощность, Вт - 330 Количество проводов в кабеле - 4 Вес - 7.86 кг Длина - 736 мм Максимально оборотов - 22 Пылевлагозащита - IP44 | Указание характеристик/наименования, марки товара |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной (по форме УПД). | Предложение по сроку гарантии на товар | - Паспорт/ РЭ |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - технический паспорт; - руководство по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы УПД в 2 экз. - продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы, не менее, лет | Не менее 15 лет. | Предложение по сроку службы на товар | Паспорт/ РЭ/ ОТ |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |
|  | Требования к году происхождения поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть новой (год выпуска не должен превышать 1 года на дату поставки), не бывшей в употреблении. | Согласие с требованием | - |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, заполненную Спецификацию по форме Приложения № 1 к настоящим ТТ. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию указаны в приложении №1 к настоящим ТТ.

- 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

КСБ — комплексная система безопасности