## Лист1
203 квартал
Наименование | Диаметр трубопроводов, мм | [17 empty] | Итого | Итого | Усл. ср.
участка | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 57 | 63 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 425 | 529 | в 2х тр. | в однотр. | диаметр
Сетьот врезки в магистральные сети ЯТЭЦ до наружной плоскости инженерного блока | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Сеть после наружной плоскости инженерного блока до УТ-8 и до УТ-11 | [18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Врезка от УТ-1 на МКД (2-5) корпус 1 | [10 empty] | 51.4 | [7 empty] | 25.7 | 51.4 | 133
- резервный трубопровод Т1 | [11 empty] | 39.4 | [6 empty] | 19.7 | 39.4 | 159
Врезка от УТ-1 на подземную автостоянку МКД (2-5) корпус 1 | [11 empty] | 125.4 | [6 empty] | 62.7 | 125.4 | 159
Врезка от УТ-2 на МКД (1-6) (1-7) корпус 4 | [8 empty] | 42.7 | 14 | 94.4 | 37.7 | [6 empty] | 94.4 | 188.8 | 126.3867
Врезка от УТ-2 на подземную автостоянку МКД (1-6) (1-7) корпус 4 | [9 empty] | 16 | [8 empty] | 8 | 16 | 108
Врезка на Д/с на 315 мест Д-1 | [10 empty] | 67.8 | [7 empty] | 33.9 | 67.8 | 133
Врезка от УТ-3 на МКД (1-1) корпус 6 (два ввода) | [9 empty] | 72.6 |  | 235.4 | [6 empty] | 154 | 308 | 146.9786
Врезка от УТ-3 на МКД (1-2) корпус 7 | [10 empty] | 170.4 | [7 empty] | 85.2 | 170.4 | 133
Врезка от УТ-4 на МКД корпус 11 (1-3) с подземной автостоянкой корпус 11 | [11 empty] | 111.2 | [6 empty] | 55.6 | 111.2 | 159
- резервный трубопровод Т1 | [11 empty] | 63 | 42.8 | [5 empty] | 52.9 | 105.8 | 183.2722
Врезка от УТ-4 на МКД (1-4) корпус 12 | [9 empty] | 77.4 | [8 empty] | 38.7 | 77.4 | 108
- резервный трубопровод Т1 | [11 empty] | 2.2 | 35 | [5 empty] | 18.6 | 37.2 | 215.4516
Врезка от УТ-4 на МКД (1-5) корпус | [11 empty] | 54 | [6 empty] | 27 | 54 | 159
Врезка от УТ-4 на 34-х кв. МКД (1-8) корпус 10 (запуск 14.05.15г.) | [8 empty] | 229.8 | [9 empty] | 114.9 | 229.8 | 89
Тепловые сети ЯТЭЦ до школы искусств и библиотеки по ул. Ларионова, 12 А | [11 empty] | 544 | [6 empty] | 272 | 544 | 159
Врезка на подземную автостоянку (Г-1) | [9 empty] | 100 | [8 empty] | 50 | 100 | 108
Врезка от УТ-5 на МКД корпус 17 (2-1) | [11 empty] | 67.6 | [6 empty] | 33.8 | 67.6 | 159
- резервный трубопровод Т1 | [11 empty] | 95.6 | [6 empty] | 47.8 | 95.6 | 159
Врезка на МКД (2-2 ) корпус 16 с нежилыми помещениями | [9 empty] | 33.6 | 86 | [7 empty] | 59.8 | 119.6 | 125.9766
Врезка на многокв.ж/д (2-4 ) с д/садом | [9 empty] | 34 | [8 empty] | 17 | 34 | 108
- резервный трубопровод Т1 на корпуса 15, 16 | [10 empty] | 69 | [7 empty] | 34.5 | 69 | 133
- резервный трубопровод Т1 на МКД (2-2) корпус 16 | [9 empty] | 19.7 | [8 empty] | 9.85 | 19.7 | 108
-резервный трубопровод Т1 на МКД (2-4 ) корпус 15 с д/с | [8 empty] | 8.8 | [9 empty] | 4.4 | 8.8 | 89
Врезка на 62-х кв.МКД (2-3) корпус 18 с нежилыми помещениями | [9 empty] | 75.6 | [8 empty] | 37.8 | 75.6 | 108
Врезка на МКД 4-9 с подземной автостоянкой ул. Ларионова. 14 | [10 empty] | 245.4 | 155.2 | [6 empty] | 200.3 | 400.6 | 143.0729
- резервный трубопровод Т1 | [11 empty] | 77.7 | [6 empty] | 38.85 | 77.7 | 159
Тепловые сети на Детский садик на 240 мест по ул. Ларионова | [8 empty] | 28 | [9 empty] | 14 | 28 | 89
Врезка на МКД (3-2) корпус 20 с нежилыми помещениями | [9 empty] | 244.2 |  | 311.6 | [6 empty] | 277.9 | 555.8 | 136.5923
- резервный трубопровод Т1 | [11 empty] | 123.6 | [6 empty] | 61.8 | 123.6 | 159
Врезка на МКД (3-6) с нежилыми помещениями | [9 empty] | 204 | [8 empty] | 102 | 204 | 108
Врезка на Д/с на 315 мест (Д-3) | [11 empty] | 83.6 | [6 empty] | 41.8 | 83.6 | 159
Врезка на МКД корпус 21 (3-1) с нежилыми помещениями | [9 empty] | 210.4 | [8 empty] | 105.2 | 210.4 | 108
- резервный трубопровод Т1 | [10 empty] | 109.7 | 0.2 | [6 empty] | 54.95 | 109.9 | 133.0473
Врезка от УТ-7 на МКД 3-4) с подземной автостоянкой корпус 26 | [10 empty] | 112 | [7 empty] | 56 | 112 | 133
Врезка на МКД (3-3) с нежилыми помещениями | [9 empty] | 65 | [8 empty] | 32.5 | 65 | 108
Врезка от УТ-7 до наружной стены МКД корпус 26 (3-4) (5 вводов) (2-я очередь) | [5 empty] | 27 |  |  | 39 |  | 66 | 113.4 | [6 empty] | 122.7 | 245.4 | 129.6601
- резервный трубопровод Т1 | [11 empty] | 103 | [6 empty] | 51.5 | 103 | 159
Врезка на МКД (4-8) корпус 36/1 | [10 empty] | 29.6 | [7 empty] | 14.8 | 29.6 | 133
Врезка на МКД (4-6) корпус 36 | [10 empty] | 97.6 | [7 empty] | 48.8 | 97.6 | 133
Врезка на МКД (4-7) корпус 35/1 | [11 empty] | 115.2 | [6 empty] | 57.6 | 115.2 | 159
Врезка на МКД (4-5) корпус 35 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 9 | 18 | 108
Врезка на на школу корпус 33 (Д-4) | [11 empty] | 63 | [6 empty] | 31.5 | 63 | 159
Врезка на ж/д корпус 32, 31 (4-1) 4-я очередь, 2-я очередь | [10 empty] | 60.6 | [7 empty] | 30.3 | 60.6 | 133
- резервный трубопровод Т1 | [10 empty] | 28.2 | [7 empty] | 14.1 | 28.2 | 133
Врезка на ж/д корпус 30 (4-1) 3-я очередь с автостоянкой | [11 empty] | 100 | [6 empty] | 50 | 100 | 159
- резервный трубопровод Т1 | [10 empty] | 59.2 | [7 empty] | 29.6 | 59.2 | 133
Врезка на ж/д корпус 29 (4-1) 1-я очередь | [9 empty] | 64 | [8 empty] | 32 | 64 | 108
- резервный трубопровод Т1 | [9 empty] | 45.2 | [8 empty] | 22.6 | 45.2 | 108
Врезка на ж/д с д/садом на 40 мест (3-5) | [9 empty] | 158 | [8 empty] | 79 | 158 | 108
Врезка на школу на 360 мест Д-2 до границы земельного участка | [9 empty] | 35.8 | [8 empty] | 17.9 | 35.8 | 108
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 348.3 | 1487.5 | 1347.3 | 2622 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954.95 | 5909.9 | 136.4346
в том числе резервные трубопроводы Т1 | [8 empty] | 8.8 | 64.9 | 266.1 | 504.7 | 77.8
Итого (без учета резервных трубопроводов Т1) | [5 empty] | 27 | 0 | 0 | 339.5 | 1422.6 | 1081.2 | 2117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Протяженность в двухтрубном исчислении | [5 empty] | 13.5 | 0 | 0 | 169.75 | 711.3 | 540.6 | 1058.65 | 0 | 0 | 0 | 0
Диаметры трубопроводов, мм | [5 empty] | Протяженность, м
Сети теплоснабжения (подземные)
итого до 150мм | 2493.8 |  |  |  |  | 1435.15
итого от 150 до 250 мм | 0 |  |  |  |  | 1058.65
итого от 250 до 500 мм | 0 |  |  |  |  | 0
Итого | 2493.8 |  |  |  |  | 2493.8