«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС  ПАО «Якутскэнерго»

______________ М.В. Варейкис

«___» ___________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.32.14.110 Поставка кабеля с ПВХ изоляцией для нужд Центральных электрических сетей.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	14

2.2. Требования к качеству продукции	15

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

1.2. Наименование закупаемой продукции

"ОКПД2 27.32.14.110 Поставка кабеля с ПВХ изоляцией в рамках энергоремонтного производства Центрального и Западного энергорайонов"

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Кабельно-проводниковая продукция необходима для проведения ремонтов и технического обслуживания вспомогательного оборудования, для осуществления контроля, управления технологическими процессами и оборудованием Центрального и Западного энергорайонов.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт Михаила Николаева, д. 26 |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х150мс(N)-1кВ | км | 0,280 | 27.32.14.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х95мс(N)-1кВ | км | 0,530 | 27.32.14.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 4х70-1кВ | км | 0,040 | 27.32.14.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 4х95-0.66/1кВ | км | 0,020 | 27.32.14.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4x2.5ок(N)-0.66кВ | км | 0,120 | 27.32.14.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS круглый 2x2.5ок(N)-1кВ | км | 0,280 | 27.32.14.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции №1-6 (таблица 1) | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1-6 Таблицы 1): «ОКПД2 27.32.14.110 Поставка кабеля с ПВХ изоляцией в рамках энергоремонтного производства Центрального и Западного энергорайонов»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции №1-6 продукции представлены в Таблице 3.1 настоящих Технических требований |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2. | Требования по безопасности |  | Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3. | Требования к новизне товара |  | Продукция должна быть новой (период изготовления: не ранее 2026г.), ранее не использованной | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым материалам |  | В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчику оборудования или его составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Позиции №1-6 Таблицы 1 | Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт Михаила Николаева, д. 26 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к отгрузке и упаковке товара |  | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Требования к маркировке товара |  | Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - сертификат соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по эксплуатации МТР В документации, передаваемой вместе с МТР, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - Паспорт качества на продукцию.; - Сертификат соответствия; - Сертификат пожарной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к сертификации продукции |  | Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 мес. с даты ввода в эксплуатацию. | Указание характеристик |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |
|  | Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» |  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную форму коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-6 Таблицы 1): «ОКПД2 27.32.14.110 Поставка кабеля с ПВХ изоляцией в рамках энергоремонтного производства Центрального и Западного энергорайонов»

| № п/п | Наименование параметра | ГОСТ | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х150мс(N)-1кВ |  | Количество жил:4. Сечение, мм2:150. Напряжение, В:1000. Температура эксплуатации,°С:от -50 до +50. Температура монтажа,°С: до -15 Кабель силовой бронированный для стационарной прокладки. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ АВБШв 4х95мс(N)-1кВ |  | Количество жил:4. Сечение, мм2:95. Напряжение, В:1000. Температура эксплуатации,°С:от -50 до +50. Температура монтажа,°С: до -15 Кабель силовой бронированный для стационарной прокладки. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 4х70-1кВ |  | Количество жил 4, Сечение, 70мм2. Номинальное переменное напряжение, 0,66/1кВ. Номинальная частота 50Гц. Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, Температура эксплуатации от -500С до +500С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -150С. Минимально допустимый радиус изгиба 324,9мм. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +700С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 3500С. Срок службы кабеля не менее 30 лет с даты изготовления. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг 4х95-0.66/1кВ |  | Количество жил 4, Сечение, 95мм2. Номинальное переменное напряжение, 0,66/1кВ. Номинальная частота 50Гц. Вид климатического исполнения кабелей - УХЛ, Температура эксплуатации от -500С до +500С. Монтаж кабеля без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -150С. Минимально допустимый радиус изгиба 360,9мм. Температура нагрева жил при эксплуатации не должна превышать +700С. Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания составляет 3500С. Срок службы кабеля не менее 30 лет с даты изготовления. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS 4x2.5ок(N)-0.66кВ |  | Количество жил:4. Сечение, мм2:2,5. Напряжение, В:660. Температура эксплуатации,°С:от -50 до +50. Температура монтажа,°С: до -15 Кабель силовой для стационарной прокладки, не распространяющий горение, с нормированным дымовыделением. | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабель силовой с изоляцией из ПВХ ВВГнг(A)-LS круглый 2x2.5ок(N)-1кВ |  | Кол-во жил: 2; Сечение жилы: 2,5мм²;Конструктивное исполнение жил: (о) однопроволочные; Форма поперечного сечения: (круглая); Материал жилы: медь; Материал изоляции: поливинилхлоридный пластикат; Материал оболочки: поливинилхлоридный пластикат; Исполнение по ПБ: не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газо-выделением (нг-А); Номинальное переменное напряжение: 1 кВ. | Указание характеристик |  |  |

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции