## Таблица 1(перечень объектов)
[5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 200 | 60 | 600 | 60 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование филиала | ПО | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Город | Населенный пункт | улица | дом | квартира (помещение) | Причина замены/установки | Номер договора/лицевого счета | Категория потребителей | Контрагент по договору | Организация измерения | [18 empty] | Организация измерения и автоматизация существующих средств измерений на ПС 110(35) кВ Потребителя
[16 empty] | Средства измерения у физических и юридических потребителей | [9 empty] | Организация учёта на ТП 6-10/0,4 кВ МРСК | [8 empty] | З ф ПУ косвенного включения, шт | ТТ 6-10кВ, шт | трехфазных ТН 6-10кВ, шт | однофазных ТН, шт | Количество приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных для последующей автоматизации | необходимо установить УСПД (контроллеры, шлюзы, модемы), шт. | Существующие УСПД
[16 empty] | 1-ф ПУ, шт (сплит) | 1-ф ПУ, шт (шкафного исполнения) | 3-ф ПУ, шт (сплит) | 3-ф ПУ, шт(шкафного исполнения) класического исп. | 3-ф ПУ, шт(полукосвенного) ТП; РП | Кол-во ТТ, комплект (3шт) | 3-ф ПУ, шт(полукосвенногоя) ВРУ потребителя | Замена неизолированного ввода 0,23 кВ на изолированный | Замена неизолированного ввода 0,4 кВ на изолированный |  | 1 ф ПУ, шт | 3-ф ПУ, шт | 3 ф ПУ с ТТ, шт | Кол-во силовых трансф. | Кол-во отходящих линий, шт | Кол-во ТТ, шт | Количество существующих приборов учёта с возможностью удаленного сбора данных на отходящих линиях 0,4 кВ подлежащих автоматизации | Тип установленных ПУ | необходимо установить УСПД (контроллеры, шлюзы, модемы), шт. | [6 empty] | Тип | Кол-во, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | АО "ЕЭСК" |  | Юго - Западный РЭС |  |  |  |  | г.Екатеринбург | Все улицы | все дома | квартира (помещение) | Заявка потребителя | номер ЛС | ФЛ или ЮЛ |  | 241 | 72 | 725 | 72 | 18 | 23 | 30 | 18 | 23
2 | АО "ЕЭСК" |  | Восточный РЭС |  |  |  |  | г.Екатеринбург | Все улицы | все дома | квартира (помещение) | Заявка потребителя | номер ЛС | ФЛ или ЮЛ |  | 109 | 33 | 329 | 33 | 8 | 11 | 13 | 8 | 11
3 | АО "ЕЭСК" |  | Северный РЭС |  |  |  |  | г.Екатеринбург | Все улицы | все дома | квартира (помещение) | Заявка потребителя | номер ЛС | ФЛ или ЮЛ |  | 87 | 26 | 263 | 26 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8
[15 empty] | ИТОГО | 437 | 131 | 1317 | 131 | 32 | 42 | 54 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
* - спецификация оборудования и объем выполняемых работ приводятся предварительные. По результатам ППО допускается корректировка спецификации без изменения общей стоимости договора.

## Табл 2_Спецификация оборуд
Таблица 2
Спецификация оборудования для расчета предельной стоимости
Тип оборудования (пример) | Единица измерения | Количество
Однофазный прибор учета Split исполнения | шт. | 437
Однофазный прибор учета Классического исполнения | шт. | 131
Трёхфазный прибор учета Split исполнения | шт. | 1317
Трёхфазный прибор учета прямого включения Классического исполнения | шт. | 131
Трехфазный прибор учета полукосвенного включения Классического исполнения | шт. | 54
Трансформаторы тока 0,4кВ | комплект | 42
Трёхфазный прибор учёта полукосвенного включения (ТП; РП) Классического исполнения | шт. | 32
Замена неизолированного ввода 0,23 кВ на изолированный | шт. | 32
Замена неизолированного ввода 0,4 кВ на изолированный | шт. | 42
* - спецификация оборудования и объем выполняемых работ приводятся предварительные. По результатам ППО допускается корректировка спецификации без изменения общей стоимости договора.

## Табл3_Объем РАБОТ
Таблица 3
Объем выполняемых работ для расчета предельной стоимости
Вид выполняемых работ (наименование ТТР) | № Типового технического решения (ТТР) | Единица измерения | Количество
2 | 1 | 3 | 4
ППП МРСК 10.2021-20-ЭУ Установка однофазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль - изолированный провод) на опору | ППП МРСК 10.2021-20-ЭУ | шт | 437
ППП МРСК 14.2021-20-ЭУ Установка трехфазного прибора учета с выносным дисплеем (магистраль - изолированный провод) на опору | ППП МРСК 14.2021-20-ЭУ | шт | 1317
ППП МРСК 16.2021-34(35)-ЭУ Установка прибора учета трансформаторного включения, устанавливаемого на отходящих линиях 0,4 кВ силового трансформатора в ТП (РП) (с подключением к существующим ТТ) | ППП МРСК 16.2021-34(35)-ЭУ | шт | 32
ППП МРСК 32.2021-20-ЭУ Замена неизолированного ввода 0,23 кВ на изолированный (ПУ вверху на опоре) | ППП МРСК 32.2021-20-ЭУ | шт | 32
ППП МРСК 35.2021-20-ЭУ Замена неизолированного ввода 0,4 кВ на изолированный (ПУ вверху на опоре) | ППП МРСК 35.2021-20-ЭУ | шт | 42
ППП МРСК 38.2021-20-ЭУ Замена однофазного прибора учета с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя | ППП МРСК 38.2021-20-ЭУ | шт | 131
ППП МРСК 39.2021-20-ЭУ Замена трехфазного прибора учета прямого включения с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя | ППП МРСК 39.2021-20-ЭУ | шт | 131
ППП МРСК 40.2021-20-ЭУ Замена трехфазного прибора учета трансформаторного включения с установкой на готовое основание в ВРУ потребителя | ППП МРСК 40.2021-20-ЭУ | шт | 54
ППП МРСК 42.2021-20-ЭУ Замена ТТ 0,4 кВ (комплект) | ППП МРСК 42.2021-20-ЭУ | комплект | 42