УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Саяно-Шушенского филиала

АО «ТК РусГидро»

_______________ В.А. Кяри

Технические требования

ОКПД2 86.10.19.00. Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра (с применением телемедицины аренда оборудования) для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.                 Обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3	Цель оказания услуг	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| --- | --- |
| УКЭП | Усиленная квалифицированная электронная подпись |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 86.10.19.00. Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра (с применением телемедицины аренда оборудования) для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро".

#### Цель оказания услуг

Целью предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей является выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья водителя и пассажиров.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры (далее – медицинские осмотры») водителей транспортных средств проводятся в соответствии со ст. 20, 23 Федерального Закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Порядком и периодичностью проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечень включаемых в них исследований утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2023 г. N 266н.

#### Иные требования и сведения общего характера

Ежедневное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 86.10.19.00. Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра (с применением телемедицины аренда оборудования) для нужд Красноярского представительства Саяно-Шушенского филиала АО "ТК РусГидро" | Проведение осмотров будет осуществляется по адресу: 6660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а. | - | - |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество в год | Количество на 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Красноярское представительство |  |  |  |  |
| г. Красноярск |  |  |  |  |
|  | Предрейсовый медицинский осмотр | Шт. | 13000 | 39000 |
|  | Послерейсовый медицинский осмотр | Шт. | 13000 | 39000 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр | 01.08.2026 | По истечение 36 месяцев |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование продукции (позиция№1-2, Таблицы 2):Предрейсовый медицинский осмотр, Послерейсовый медицинский осмотр.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры (далее – медицинские осмотры») водителей транспортных средств проводятся в соответствии со ст. 20, 23 Федерального Закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Порядком и периодичностью проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечень включаемых в них исследований утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 мая 2023 г. N 266н, Постановлением Правительства РФ от 30.05.2023 N 866 "Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья". |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Доставка, настройка и тестовый запуск программно-аппаратного комплекса (ПАК) для проведения предрейсовых и послерейсовых осмотров будет осуществляется по адресу: 6660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а.– 1 шт; |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ежедневное проводение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Для решения вопроса о допуске водителя к работе при медицинском осмотре проводятся все необходимые исследования, в том числе: - сбор анамнеза; - определение артериального давления и пульса у водителей; - определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах одним из официально признанных методов; - измерение температуры тела; - при наличии показаний проведение любые других разрешенных медицинских исследований, необходимых для решения вопроса о допуске к работе водителя. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.3. | При проведении медицинских осмотров с использованием медицинских изделий Исполнителем должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медицинский осмотр, исключающая прохождение медицинского осмотра с пользованием медицинских изделий иным лицом. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.4. | При не допуске работника к работе по здоровью сообщить об этом Заказчику в течение не более 30 (тридцати) минут, сформировать электронное «Направление к участковому терапевту по месту жительства» и отправить по электронной почте Заказчику по адресу: Lobanovskijvo@rushydro.ru |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Оборудование должно пройти регистрацию в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий", или регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза; |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.2. | Аппаратура и приборы не должны представлять угрозы для пациентов и окружающей среды (при строгом соблюдении инструкций, правил применения и эксплуатации и подержании стабильных внешних условий). |  | Согласие с требованием | -- |  |
| 1.4.3. | Все приборы, оборудование и материалы для оказания услуг, должны быть сертифицированы для применения на территории РФ, своевременно проходить все необходимые поверки, и применяться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.4. | Медицинское изделие имеет функцию автоматизированной дистанционной передачи данных и (или) имеет в составе программное обеспечение и (или) иные технические средства, обеспечивающие дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, в том числе оформление медицинским работником медицинских заключений |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.5. | Медицинское изделие обладает техническими характеристиками, обеспечивающими возможность визуального осмотра медицинским работником, проводящим медицинский осмотр, работника, проходящего медицинский осмотр |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.6. | При проведении медицинских осмотров с использованием медицинских изделий медицинской организацией или иной организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, обеспечивается: а) запись средствами видеофиксации процессов проведения идентификации личности работника и измерений с согласия работника, проходящего медицинский осмотр; б) выполнение требований эксплуатационной документации на медицинское изделие; в) хранение не менее 30 суток информации о результатах проведенных измерений с использованием медицинского изделия, а также результатах медицинского осмотра в) в соответствии с подпунктом "г" пункта 13 особенностей проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечить автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 г. N 866, с учетом согласия открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" (письмо от 16 августа 2023 г. N 0132-03/262) и согласования Федеральной антимонопольной службы (письмо от 3 августа 2023 г. На основании Распоряжения Минтранса России от 18.08.2023 N ВС-171-Р "Об определении уполномоченной организации, осуществляющей прием сведений об оформленных в отношении водителей транспортных средств медицинских заключениях и условиях применения медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья". |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.7. | На основании Постановления Правительства РФ от 30 мая 2023 г. N 866 “Об особенностях проведения медицинских осмотров с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья” исполнитель должен предоставить подлинные документы или заверенные копии: -свидетельство о государственной регистрации программы для ПАК; -сертификат соответствия на ПАК; -регистрационное удостоверение на анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе: -регистрационное удостоверение на автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса; -регистрационное удостоверение на термометр инфракрасный бесконтактный медицинский; -документы о поверке приборов. |  | Согласие с требованием | Предоставление скан- копий |  |
| 1.4.8. | Исполнитель должен гарантировать обеспечение бесперебойной работы аппарата для проведения дистанционного медицинского осмотра, обеспечить наличие технической поддержки для устранения неполадок аппарата. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4.9 | ПАК, за исключением манжеты тонометра, должен быть встроен в единый антивандальный корпус для предотвращения механических повреждений и оснащен: - прибором для измерения давления и пульса; - манжетой (максимальный обхват руки не менее 42 см, допустимая погрешность при измерении давления не более 3 мм рт. ст., диапазон измерений пульса не менее 40 и не более 180 ударов в минуту); - прибором для регистрации паров алкоголя (бесконтактный алкотестер, способ измерения; путем выдыхания воздуха в технологическое отверстие на приборе, тип датчика -электрохимический); - прибором для измерения температуры тела; - принтером для печати наклейки с результатами осмотра в соответствии с нормативными актами (метод печати — термопечать); - видеокамерой высокого разрешения; - основным экраном с инструкциями. |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.4.10 | При проведении медицинского осмотра с помощью телемедицинских технологий Исполнителем должна быть обеспечена: - обязательная фотофиксация каждого этапа проведения медицинского осмотра; - пропускная способность ПАК не менее 30 (тридцати) человек в час; - обязательная идентификация работника при прохождении медицинского осмотра; - ведение электронного журнала прохождения медицинского осмотра с возможностью распечатки его за любой период времени; - выдача наклейки с заключением по медицинского осмотру в соответствии с нормативными актами РФ, регламентирующими данный вид деятельности; - круглосуточная, без выходных и праздничных дней, техническая поддержка и возможность замены неисправного ПАК – в течении 5 рабочих дней с даты передачи информации о неисправности ПАК от Заказчика. |  | Указание характеристик | - |  |
| 1.4.11 | Подключение ПАК к сети интернет осуществляется Исполнителем собственными силами за свой счет. Интернет сети Заказчик не предоставляет Исполнителю. |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник должен обладать действующей лицензией на осуществление медицинской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". |  | Согласие с требованием | В составе заявки Участник предоставляет скан копии действующей лицензии со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf) или копию выписки из реестра лицензий в формате PortableDocumentFormat (*.pdf). |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результаты проведенных предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров и Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров. Внесенные сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника Исполнителя. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1 | Сбор, хранение и передача персональных данных по защищенным каналам связи осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных с соблюдением врачебной тайны. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1 | При проведении медицинского осмотра, в случае обнаружения факторов, препятствующих допуску водителя к работе, составляются акты в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается у медицинского работника «Исполнителя», второй экземпляр передается руководителю или уполномоченному лицу «Заказчика», который, в свою очередь, принимает решение в отношении данного водителя. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.2. | Результаты проведенных медицинских осмотров вносятся в Журнал регистрации предрейсовьгх и послерейсовых медицинских осмотров (далее - Журнал), в котором указывается следующая информация о работнике: -дата и время проведения медицинского осмотра; -фамилия, имя, отчество работника; -пол работника; -дата рождения работника; -результаты исследований; -заключение о результатах медицинского осмотра; -идентификатор УКЭП медицинского работника. Журналы ведутся в форме электронной таблицы в течение всего периода оказания услуг по настоящему Договору, с учетом требований законодательства о персональных данных и обязательной возможностью распечатки страницы. Внесенные сведения заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника Исполнителя. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Исполнитель обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения услуг |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.2. | Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3.3. | Услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров должны быть безопасны и должны исключать возможность причинения вреда здоровью работникам Заказчика. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.4.1. | Медицинское заключение по результатам медицинского осмотра, проведенного с использованием медицинского изделия, оформляется медицинским работником, проводящим медицинский осмотр, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника с учетом полученных дистанционным способом медицинских показателей работника, проходящего медицинский осмотр. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4.2. | Подводить итоги предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с анализом причин отстранения от работы водителей транспортных средств и результаты доводить до сведения Заказчика. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Исполнитель обязан проводить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств Заказчика в соответствии с обязательными требованиями и правилами, установленными действующим законодательством в РФ. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Исполнитель несет ответственность предусмотренных законодательством РФ за качество проведенного предрейсового медицинского осмотра и выдачу заключения о допуске водителей к управлению транспортным средством. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Время оказания услуг предрейсовых осмотров в рабочие, выходные и праздничные дни (при необходимости)- круглосуточно Время оказания услуг послерейсовых осмотров в рабочие, выходные и праздничные дни (при необходимости)- круглосуточно |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | В цену договора должны быть включены все расходы на оказание медицинских услуг (в том числе предоставление в пользование ПАК на период действия договора): стоимость расходных материалов, инвентаря, других средств, необходимых для выполнения полного объема услуг, технического обслуживания оборудования для проведения медицинских осмотров с применением телемедицинских технологий, а также замена такого оборудования в случае выхода из строя (при проведении медосмотров с применением телемедицинских технологий), расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей; транспортные, командировочные, погрузочно-разгрузочные расходы; а также другие расходы, необходимые для качественного оказания услуг по договору. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.3 | Срок доставки, установки и программирования ПАК, а также тестовый запуск: с даты подписания Договора в течение 10 календарных дней но не более 1 месяца, конкретный срок обговаривается в Договоре. |  | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3. Стоимость услуг должна включать в себя уплату сборов, других обязательных платежей и быть выражена в рублях Российской Федерации.

Руководитель

Красноярского представительства                                               А.А. Сураев