ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628231 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пос.Мулымья, ул.Набережная, д.41-2

г. Ханты-Мансийск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | ОПС, Объект | ОПС 628231, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пос.Мулымья, ул.Набережная, д.41-2 |
| 5. | Работы | Выполнение работ по замене двери центрального входа в помещения ОПС 628231 |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | СП | Свод правил |
| 9. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 10. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 11. | ТЗ | Техническое задание |
| 12. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 13. | Строительный контроль | Обязательства Подрядчика, установленные законодательством РФ, по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ по капитальному ремонту. |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628231 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пос.Мулымья, ул.Набережная, д.41-2.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

- Место выполнения Работ: ОПС 628231, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пос.Мулымья, ул.Набережная, д.41-2

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуализированная редакция на дату размещения закупочной документации);

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам;

- ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года № 883н.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 20:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229.

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н.

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3);

2.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

3.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

4.	Акты освидетельствования скрытых Работ (при необходимости).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 7 |
| 2. | Перечень расходных материалов и оборудования | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость объемов Работ на выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628231 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пос.Мулымья, ул.Набережная, д.41-2.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Крыльцо центрального входа |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,016 |
|  | 1. Снятие дверных полотен со снятием петель. |  |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт | 1 |
|  | 1. Снятие дверных коробок. |  |  |
| 3 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев | м2 | 0,63 |
|  | 1. Разметка проема. |  |  |
|  | 2. Прорезка проема. |  |  |
|  | 3. Обделка проема колодой или коробкой. |  |  |
| 4 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 2,1 |
|  | 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем. |  |  |
|  | 2. Установка дверной коробки в проем. |  |  |
|  | 3. Разметка мест установки закладных деталей для крепления коробки. |  |  |
|  | 4. Сверление отверстий для установки анкеров. |  |  |
|  | 5. Приварка закладных деталей к анкеру и коробке с выверкой в проектное положение. |  |  |
|  | 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной. |  |  |
|  | 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение. |  |  |
|  | 8. Установка противосъемных упоров. |  |  |
|  | 9. Разметка, врезка и проверка механизмов дверного замка. |  |  |
|  | 10. Обработка мест сварки электрошлифовальной машиной. |  |  |
| 5 | Ремонт порогов шириной: до 100 мм | мест | 1 |
|  | 1. Отеска и острожка поврежденного места порога. |  |  |
|  | 2. Пригонка нового бруска. |  |  |
|  | 3. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями. |  |  |
| 6 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,013 |
|  | 1. Огрунтовка оконных и дверных откосов. |  |  |
|  | 2. Установка и крепление листов пластика. |  |  |
| 7 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,052 |
|  | 1. Разметка и нарезка уголка. |  |  |
|  | 2. Нанесение клея для крепления изделий. |  |  |
|  | 3. Наклеивание уголка. |  |  |
| Раздел 2. Строительный мусор |  |  |  |
| 8 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,081 |
|  | 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м. |  |  |
|  | 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости). |  |  |
|  | 3. Подметание пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости). |  |  |
| 9 | Вывоз строительного мусора автомобилями бортовыми, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4 |

Приложение № 2 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ

Перечень расходных материалов и оборудования для выполнения работ по текущему ремонту отделения почтовой связи 628231 УФПС Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АО "Почта России", расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район, пос.Мулымья, ул.Набережная, д.41-2.

| № п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,21 |
| 2 | Гвозди строительные | т | 0,000315 |
| 3 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0,000017 |
| 4 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,0026 |
| 5 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,0063 |
| 6 | Брус профилированный хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 200 мм, сорт II | м3 | 0,0086 |
| 7 | Клей, марка ПВА | кг | 0,39 |
| 8 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,0416 |
| 9 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,1157 |
| 10 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0,21 |
| 11 | Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 | м2 | 2,1 |
| 12 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 1,365 |
| 13 | Уголки из ПВХ, размеры 35х35 мм | 10 м | 0,52 |