Техническое задания на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 4 | ОСП | Обособленное структурное подразделение Филиала. (Почтамт) |
| 5 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6 | Филиал | Филиал АО «Почта России» - УФПС Краснодарского края |
| 7 | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| 8 | Сторона | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов в отделениях почтовой связи для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение комплекса мероприятий по периодической проверке вентиляционных каналов Заказчика.

Целью выполнения работ является выполнение комплекса проверочных работ, направленных на диагностику и устранения неисправностей газоотводного оборудования для недопущения превышении предельно допустимых концентраций газов в воздухе рабочей среды в рабочих помещениях отделений почтовой связи.

Задачей выполнения работ служит обеспечение безопасных условий труда, взрыво- и пожарозащищенности производственных помещений отделений почтовой связи.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.

Начало и окончание работ в соответствии с календарным планом Приложение №1 Технического задания.

Общий срок выполнения работ -  в течении 3 (трех) лет.

Работы по периодической ежегодной проверке вентиляционных каналов должны быть произведены на следующих объектах:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС Ахтырский 1 | 353301, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Советская, 34 |
| 2 | ОПС Абинск 2 | 353322, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 202 |
| 3 | ОПС Холмский | 353307, Краснодарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Мира, 3 |
| 4 | ОПС Мингрельская | 353311, Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Советская, 66 |
| 5 | ОПС Федоровская | 353315, Краснодарский край, Абинский район, ст. Федоровская, ул. Первомайская, 2 |
| 6 | ОПС Афипский | 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 35 |
| 7 | ОПС Григорьевская | 353252, Краснодарский край, Северский район, ст. Григорьевская, ул. 50 лет Октября, 6 |
| 8 | ОПС Ильский | 353230, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Ленина, 178 |
| 9 | ОПС Северский | 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 144 |
| 10 | ОПС Смоленская | 353254, Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, ул. Мира, 165 а |
| 11 | ОПС Черноморский | 353265, Краснодарский край, Северский район, пгт. Черноморский, ул. Мира, 30. |
| 12 | ОПС Крымск | 353386, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная |
| 13 | ОПС Крымск | 353388, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Луначарского, 146 |
| 14 | ОПС Варениковская | 353371, Краснодарский край, Крымский район, ст. Варениковская, ул. Красная, 175 |
| 15 | ОПС Варениковская | 353370, Краснодарский край, Крымский район, ст. Варениковская, ул. Ленина, 79 |
| 16 | ОПС Гладковская | 353342, Краснодарский край, Крымский район, ст. Гладковская, ул. Центральная, 11 |
| 17 | ОПС Кеслерово | 353352, Краснодарский край, Крымский район, с. Кеслерово, ул, Советская, 81 |
| 18 | ОПС Нижнебаканская | 353366, Краснодарский край, Крымский район, ст. Нижнебаканская, ул. Горького, 43/4 |
| 19 | ОПС Троицкая | 353360, Краснодарский край, Крымский район, ст. Троицкая, ул. Ленина, 31 |
|  | ИТОГО |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При проведении работ по периодической проверке вентиляционных каналов выполняют следующие операции:

Проверку материалов, из которых изготовлены вентиляционные каналы на соответствие существующим требованиям;

Обследование каналов на выявление в них засоров и наличие тяги;

Исследование расположения вентиляционных каналов по соответствующим нормам;

Осмотр оголовка на соответствие требованиям;

Проверку вытяжного вентиляционного канала;

Обследуется приточная вентиляция (решетка или определенный проход между полом и дверью);

Проверку наличие тяги и отсутствие в них посторонних предметов;

Проверку исправность противопожарных разделок и соединений железных соединительных труб.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Выполнение работ по проверке должно проходить в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация»;

Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденным постановлением правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Условия выполнения работ

Выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов должны выполняться на объектах, указанных в разделе 4 настоящего технического задания в рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. При этом Подрядчик не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты выполнения работ должен оповестить Заказчика о данном намерении любым удобным способом (телефонограмма, электронная почта, мобильная связь). Заказчик направляет заявку Подрядчику на проведение выполнение работ по периодической проверке вентиляционных каналов за 6 (шесть) рабочих дней до планируемой даты начала выполнения работ согласно календарному плану.

- Требования к безопасности

Вся полнота ответственности при выполнении работ по проверке за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительство Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

- Условия сдачи-приёмки выполненных работ

После окончания Работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения Работ обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приёмки выполненных работ, и, если Работы выполнены в соответствии с условиями Договора, подписать Акт сдачи-приёмки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных Работ по причине несоответствия качества выполненных работ.

- Требование к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

Акт сдачи-приёмки выполненных работ в двух экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ по периодической проверке вентиляционных каналов.

Акт периодической проверки вентиляционных каналов в одном экземпляре должен быть составлен на русском языке и передан нарочно на бумажном носителе Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ.

Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у Подрядчика лицензии согласно «Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительство Российской Федерации от 28 июля 2020 года № 1128).

Подрядчик обязуется выполнять комплекс необходимых работ подготовленным и обученным персоналом, с использованием оборудования, приборов, автотранспортных средств и механизмов, технологического оборудования, инструментов и материалов в объемах необходимых для надлежащего исполнения договора.

По окончанию работ Подрядчиком на каждый проверенный объект выдаётся акт периодической проверки вентиляционных каналов.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план | 7 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Календарный план

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ по этапу |  | Кол-во | Отчётные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ | окончание выполнения работ |  |  |
| 1 | Периодическая проверка вентиляционных каналов | 01.09.2026 | 30.09.2026 | 19 | Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 2 экз. и Акт периодической проверки вентиляционных каналов на каждый объект в 1 экз. |
| 2 | Периодическая проверка вентиляционных каналов | 01.09.2027 | 30.09.2027 | 19 | Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 2 экз. и Акт периодической проверки вентиляционных каналов на каждый объект в 1 экз. |
| 3 | Периодическая проверка вентиляционных каналов | 01.09.2028 | 30.09.2028 | 19 | Акт сдачи-приёмки выполненных работ в 2 экз. и Акт периодической проверки вентиляционных каналов на каждый объект в 1 экз. |