## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку запчастей к приборной продукции для нужд ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго" Лот 401S
№ | Номер материала | Номер материала Флагман | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ЕИ | Количество | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес | Примечание
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 115202000 | 2442305 | Диод SBL3040PT | 26.11.21.110 | Ограничение | тип - диодная сборка Шоттки; максимальное обратное напряжение - 40 В; максимальный (средний) прямой ток - 15 А; максимальное прямое напряжение - 0,55 В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+125 ° | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
2 | 115138464 | 2378040 | Ионистор EECF5R5U105 2208H 1,0Ф 5,5В | 27.90.52.000 | Преимущество | тип - ионистор; номинальная ёмкость - 1 Ф; рабочее напряжение - 5.5 В; тип выводов - радиальные; диапазон рабочих температур - -25…+85 ° | шт | 3 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
3 | 115027903 | 2316184 | Конденсатор ECAP 1000мкФ 10В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 10 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
4 | 115026842 | 2304446 | Конденсатор ECAP 1000мкФ 16В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
5 | 115032632 | 2336941 | Конденсатор ECAP 1000мкФ 6,3В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 6,3 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 70 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
6 | 115035491 | 2304692 | Конденсатор ECAP 100мкФ 16В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 100 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
7 | 115026890 | 2304738 | Конденсатор ECAP 100мкФ 35В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 35 В; номинальная ёмкость - 100 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
8 | 115036124 | 2345959 | Конденсатор ECAP 10мкФ 450В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 450 В; номинальная ёмкость - 10 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 25 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
9 | 115032621 | 2336922 | Конденсатор ECAP 1500мкФ 6,3В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 6,3 В; номинальная ёмкость - 1500 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
10 | 115036195 | 2346101 | Конденсатор ECAP 2,2мкФ 450В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 450 В; номинальная ёмкость - 2,2 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 60 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
11 | 115029131 | 2327583 | Конденсатор ECAP 2000мкФ 160В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 160 В; номинальная ёмкость - 2000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
12 | 115027890 | 2316144 | Конденсатор ECAP 2200мкФ 10В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 10 В; номинальная ёмкость - 2200 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 40 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
13 | 115027907 | 2316191 | Конденсатор ECAP 2200мкФ 16В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 2200 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 60 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
14 | 115036147 | 2345998 | Конденсатор ECAP 2200мкФ 6,3В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 6,3 В; номинальная ёмкость - 2200 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 80 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
15 | 115026906 | 2304797 | Конденсатор ECAP 2200мкФ 63В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 63 В; номинальная ёмкость - 2200 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
16 | 115036096 | 2345920 | Конденсатор ECAP 22мкФ 450В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 450 В; номинальная ёмкость - 22 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
17 | 115036129 | 2345967 | Конденсатор ECAP 3300мкФ 10В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 10 В; номинальная ёмкость - 3300 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
18 | 115036091 | 2345910 | Конденсатор ECAP 4,7мкФ 450В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 450 В; номинальная ёмкость - 4,7 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
19 | 115036136 | 2345977 | Конденсатор ECAP 4700мкФ 16В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 4700 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
20 | 115036186 | 2346074 | Конденсатор ECAP 4700мкФ 25В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 25 В; номинальная ёмкость - 4700 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
21 | 115035489 | 2304492 | Конденсатор ECAP 470мкФ 25В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 25 В; номинальная ёмкость - 4700 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
22 | 115027863 | 2316007 | Конденсатор ECAP 47мкФ 400В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 400 В; номинальная ёмкость - 47 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
23 | 115026181 | 2321055 | Конденсатор ECAP 68мкФ 400В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 400 В; номинальная ёмкость - 68 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
24 | 115128619 | 2368125 | Конденсатор ELZET CD263 47мкф 25В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 25 В; номинальная ёмкость - 47 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
25 | 115026762 | 2303930 | Конденсатор Jamicon 100мкФ 63В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 63 В; номинальная ёмкость - 100 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
26 | 115026961 | 2304996 | Конденсатор Jamicon 2200мкФ 50В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 50 В; номинальная ёмкость - 2200 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
27 | 115185312 | 2426034 | Конденсатор Jamicon 4,7мкФ 400В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 400 В; номинальная ёмкость - 4,7 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
28 | 115026939 | 2304914 | Конденсатор Jamicon 4700мкФ 63В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 63 В; номинальная ёмкость - 4700 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
29 | 115026774 | 2303980 | Конденсатор Jamicon 470мкФ 63В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 400 В; номинальная ёмкость - 68 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
30 | 115026854 | 2304549 | Конденсатор Jamicon 47мкФ 400В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 400 В; номинальная ёмкость - 47 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
31 | 115106869 | 2332471 | Конденсатор Jamicon TKR 4700мкФ 35В 105С | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 35 В; номинальная ёмкость - 4700 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
32 | 115116474 | 2356041 | Конденсатор Jamicon WL 1000мкФ 16В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
33 | 115116475 | 2355948 | Конденсатор Jamicon WL 1000мкФ 25В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 25 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
34 | 115116476 | 2355960 | Конденсатор Jamicon WL 2200мкФ 10В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 10 В; номинальная ёмкость - 2200 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
35 | 115106874 | 2336410 | Конденсатор Jamicon WL 3300мкФ 10В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 10 В; номинальная ёмкость - 3300 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
36 | 115116478 | 2355919 | Конденсатор Jamicon WL 3300мкФ 16В 105C | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 3300 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
37 | 115113888 | 2353326 | Конденсатор К50-29 1000мкФ 16В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
38 | 115030972 | 2331431 | Конденсатор К50-29 1000мкФ 25В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 25 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
39 | 115030867 | 2331219 | Конденсатор К50-29 470мкФ 16В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 470 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
40 | 115020693 | 2069115 | Конденсатор К50-35 1000мкФ 16В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
41 | 115106903 | 2109680 | Конденсатор К50-35 1000мкФ 50В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 50 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
42 | 115020017 | 2023342 | Конденсатор К50-35 1000мкФ 63В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 63 В; номинальная ёмкость - 1000 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
43 | 115020851 | 2073087 | Конденсатор К50-35 10мкФ 400В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 400 В; номинальная ёмкость - 10 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
44 | 115027484 | 2314137 | Конденсатор К50-35 1500мкФ 16В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 1500 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
45 | 115106910 | 2102497 | Конденсатор К50-35 1мкФ 50В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 50 В; номинальная ёмкость - 1 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 15 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
46 | 115025264 | 2291777 | Конденсатор К50-35 2200мкФ 10В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 10 В; номинальная ёмкость - 2200 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 15 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
47 | 115054785 | 2041248 | Конденсатор К50-35 220мкФ 160В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 160 В; номинальная ёмкость - 220 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
48 | 115021064 | 2102500 | Конденсатор К50-35 220мкФ 16В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 220 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
49 | 115021066 | 2102501 | Конденсатор К50-35 220мкФ 25В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 25 В; номинальная ёмкость - 220 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
50 | 115036399 | 2346615 | Конденсатор К50-35 220мкФ 35В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 35 В; номинальная ёмкость - 220 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
51 | 115020537 | 2064219 | Конденсатор К50-35 220мкФ 50В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 50 В; номинальная ёмкость - 220 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
52 | 115024477 | 2277775 | Конденсатор К50-35 3300мкФ 10В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 10 В; номинальная ёмкость - 3300 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
53 | 115109827 | 2349848 | Конденсатор К50-35 330мкФ 25В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 25 В; номинальная ёмкость - 330 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
54 | 115023470 | 2271561 | Конденсатор К50-35 330мкФ 450В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 450 В; номинальная ёмкость - 330 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 2 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
55 | 115036423 | 2346734 | Конденсатор К50-35 4,7мкФ 450В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 450 В; номинальная ёмкость - 4,7 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
56 | 115020694 | 2069118 | Конденсатор К50-35 470мкФ 16В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 470мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
57 | 115176350 | 2416781 | Конденсатор К50-35 470мкФ 250В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 250 В; номинальная ёмкость - 470 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 8 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
58 | 115036270 | 2017189 | Конденсатор К50-35 470мкФ 35В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 35 В; номинальная ёмкость - 470 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
59 | 115036298 | 2265491 | Конденсатор К50-35 470мкФ 450В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 450 В; номинальная ёмкость - 470 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 4 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
60 | 115020198 | 2040971 | Конденсатор К50-35 470мкФ 63В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 63 В; номинальная ёмкость - 470 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
61 | 115021069 | 2102505 | Конденсатор К50-35 47мкФ 16В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 16 В; номинальная ёмкость - 47 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
62 | 115176351 | 2416742 | Конденсатор К50-35 820мкФ 250В | 27.90.52.000 | Преимущество | Тип - электролитический конденсатор; рабочее напряжение - 250 В; номинальная ёмкость - 820 мкФ; рабочая температрура - -40…+105 ° | шт | 8 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
63 | 115107175 | 2022433 | Микросхема 533ИР27 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии ТТЛ, восьмиразрядный регистр с разрешением записи; Напряжение питания - 5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
64 | 115109826 | 2349847 | Микросхема 533ЛА3 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии ТТЛ, четыре логических элемента 2И-НЕ; Напряжение питания - 5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
65 | 115107176 | 2022469 | Микросхема 533ЛП8 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии ТТЛ, четыре буферных элемента с тремя состояниями на выходе; Напряжение питания - 5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
66 | 115024710 | 2279230 | Микросхема 564ИЕ10 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, два четырехразрядных счетчика; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
67 | 115024711 | 2279231 | Микросхема 564ИЕ11 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, четырехразрядный двоичный реверсивный счетчик; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
68 | 115109814 | 2349798 | Микросхема 564КП1 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, двойной четырехканальный мультиплексор; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
69 | 115024712 | 2279232 | Микросхема 564КП2 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, восьмиканальный мультиплексор; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
70 | 115109841 | 2349883 | Микросхема 564ЛС2 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, четыре логических элемента И-ИЛИ; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
71 | 115024713 | 2279233 | Микросхема 564ТЛ1 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, четыре триггера Шмитта с входной логикой 2И-НЕ; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
72 | 115024714 | 2279234 | Микросхема 564ТМ2 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, два D-тригтера с динамическим управлением; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
73 | 115024715 | 2279235 | Микросхема 564ТМ3 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП, четыре D-триггера (типа «защелка»; Напряжение питания - 4,2-13,5 В; Рабочая температура: -60...+125°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
74 | 115107240 | 2017127 | Микросхема LM723CN | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема интегральный стабилизатор с регулируемым выходным напряжением и схемой защиты от перегрузки | шт | 1 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
75 | 115133898 | 2373376 | Микросхема STM32F405ZGT6 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микроконтроллер; Ширина шины данных 32-бит; Количество входов/выходов 50; Объем памяти программ 256 Кбайт; Наличие АЦП/ЦАП ацп 16x12b | шт | 4 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
76 | 115122167 | 2361587 | Микросхема К1109КТ2 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема, 7-канальный ключ для управления мощными нагрузками | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
77 | 115019639 | 2008260 | Микросхема К140УД1А | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема, операционные усилители средней точности; | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
78 | 115109840 | 2349882 | Микросхема К140УД8А | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема, операционные усилители средней точности, имеющие на выходе полевые транзисторы | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
79 | 115027628 | 2314646 | Микросхема К168КТ2Б | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема, четырехканальные интегральные переключатели | шт | 6 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
80 | 115022515 | 2256692 | Микросхема К178ЛИ1 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии МОП, 4 логических элемента 2И; Напряжение питания - -27 В; Рабочая температура: -10...+70°С | шт | 25 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
81 | 115022518 | 2256695 | Микросхема К178ЛК1 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии МОП, 4 логических элемента 2И-2ИЛИ; Напряжение питания - -27 В; Рабочая температура: -10...+70°С | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
82 | 115022506 | 2256660 | Микросхема К178ЛМ2 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии МОП, 10ИЛИ-НЕ; Напряжение питания - -27 В; Рабочая температура: -10...+70°С | шт | 25 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
83 | 115021054 | 2102461 | Микросхема К190КТ1П | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема, пятиканальный коммутатор на 5 полевых транзисторах с изолированным затвором | шт | 23 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
84 | 115020240 | 2045038 | Микросхема К561КП2 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП,восьмиканальный мультиплексор; Напряжение питания - 3-15 В; Рабочая температура: -45...+85°С | шт | 35 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
85 | 115024260 | 2276801 | Микросхема К561ЛЕ10 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОП три трехвходовых элемента ИЛИ-НЕ; Напряжение питания - 3-15 В; Рабочая температура: -45...+85°С | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
86 | 115019982 | 2023050 | Микросхема К561ЛН1 | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема серии КМОПшесть логических элементов НЕ с блокировкой и запретом; Напряжение питания - 3-15 В; Рабочая температура: -45...+85°С | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
87 | 115019869 | 2019970 | Микросхема КР142ЕН2Г | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема стабилизаторы напряжения; Выходное напряжение: 12 В; Выходной ток: 1,5А; Входное напряжение: 35 В; Рабочая температура: -10...+70°С | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
88 | 115019843 | 2019779 | Микросхема КР142ЕН8Б | 26.11.30.000 | Запрет не применяется на основании п.п. и) п.5 ПП №1875 | Тип - микросхема стабилизаторы напряжения; Выходное напряжение: 12...30 В; Выходной ток: 0,15 А; Входное напряжение: 40 В; Рабочая температура: -10...+70°С | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
89 | 115107461 | 2341571 | Мост диодный KBPC3510 | 26.11.21.110 | Ограничение | Тип - диодный мост; Максимальное напряжение - 1000 В; Максимальный ток - 35 А | шт | 1 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
90 | 115032735 | 2337263 | Предохранитель K176-17 2А 250В 3х10мм | 27.12.21.000 | Преимущество | Тип - предохранитель; Ток - 2 А; Напряжение 250 В | шт | 50 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
91 | 115021619 | 2220532 | Предохранитель KF-0360B 5х20мм 4А | 27.12.21.000 | Преимущество | Тип - предохранитель; Ток - 4 А; Напряжение 250 В | шт | 25 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
92 | 115120847 | 2360341 | Резистор СП5-14 1Вт 100Ом | 27.90.60.000 | Преимущество | Тип- резистор переменный; Сопротивление 100 Ом; Мощность - 1 Вт | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
93 | 115107971 | 2256728 | Резистор СП5-14 1Вт 1КОм | 27.90.60.000 | Преимущество | Тип- резистор переменный; Сопротивление 1 КОм; Мощность - 1 Вт | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
94 | 115120848 | 2360331 | Резистор СП5-14 1Вт 2,2КОм | 27.90.60.000 | Преимущество | Тип- резистор переменный; Сопротивление 2,2КОм; Мощность - 1 Вт | шт | 10 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
95 | 115170940 | 2411128 | Термопредохранитель RH125C +125C 3А 250В | 27.12.21.000 | Преимущество | Тип - термопредохранитель; Ток - 3 А; Напряжение - 250 В | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
96 | 115162508 | 2402809 | Транзистор 2SC2782 | 26.11.21.120 | Ограничение | Тип - транзистор; Ток - 2 Транзистор; Наогяжение - 2782 В | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
97 | 115162509 | 2402952 | Транзистор RD15HVF1 | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - n-p-n; тип - биполярный транзистор; максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора - 3А; максимальное напряжение между коллектором и эмиттером -75 В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
98 | 115022932 | 2266275 | Транзистор RD16HHF1 | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - N-Channel; тип - полевой транзистор; Максимальное напряжение сток-исток - 50 В; Максимальный ток сток-исток - 5 А; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
99 | 115162510 | 2402868 | Транзистор RD30HVF1 | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - n-p-n; тип - биполярный транзистор; максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора - 10 А; максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора - 15 А; максимальное напряжение между коллектором и эмиттером - 100 В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
100 | 115019857 | 2019817 | Транзистор КТ818Г | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - p-n-p; тип - биполярный транзистор; максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора - 10 А; максимальное напряжение между коллектором и эмиттером - 80В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 3 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
101 | 115019852 | 2019808 | Транзистор КТ819Г | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - n-p-n; тип - биполярный транзистор; максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора - 10 А; максимальное напряжение между коллектором и эмиттером - 80В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 5 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»