## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку запчастей к приборной продукции для нужд ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Ивэнерго" Лот 401S
№ | Номер материала | Номер материала Флагман | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ЕИ | Количество | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес | Примечание
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 115019852 | 2019808 | Транзистор КТ819Г | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - n-p-n; тип - биполярный транзистор; максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора - 10 А; аксимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора - 15 А; максимальное напряжение между коллектором и эмиттером - 100 В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 40 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
2 | 115019857 | 2019817 | Транзистор КТ818Г | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - p-n-p; тип - биполярный транзистор; максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора - 10 А; аксимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора - 15 А; максимальное напряжение между коллектором и эмиттером - 90 В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 30 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
3 | 115020195 | 2040957 | Диод КД202Р | 26.11.21.110 | Ограничение | Диод выпрямительный; Максимальное постоянное обратное напряжение - 420 В; Максимальное импульсное обратное напряжение - 600 В; Максимальный прямой ток - 5 А; Максимальный импульсный прямой ток - 9 А; Максимальная рабочая частота диода - 1,2 кГц; максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность на диоде - 6 Вт. | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»
4 | 115020588 | 2066040 | Транзистор КТ825Г | 26.11.21.120 | Ограничение | Структура - p-n-p; тип - биполярный транзистор; максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора - 20 А; аксимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора - 40 А; максимальное напряжение между коллектором и эмиттером - 30 В; максимально допустимая температура окружающей среды - -40…+100 ° | шт | 20 | 2-3 квартал 2026 г | До склада получателя | Авто | г. Иваново, ул. Отдельная, территория ПС «Ивановская-6»