Технические характеристики продукции

Аккумуляторные батареи

| № | Наименование закупаемой продукции | Требования к закупаемой продукции | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор Delta DT 1207 | Емкость аккумулятора: 7 А*ч Max ток заряда: 2.1 А Технология: AGM Выходное напряжение: 12 В Тип клемм: F1(FASTON (зажим) 4.75 мм) Полярность: прямая Высота: 102 мм Ширина: 151 мм Глубина: 65 мм | 30 |
| 2 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 | Емкость аккумулятора: 17 А*ч Max ток заряда: 5.1 А Технология: AGM Выходное напряжение: 12 В Тип клемм: болт и гайка М5.5 Полярность: обратная Высота: 167 мм Ширина: 181 мм Глубина: 77 мм | 4 |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 5 календарных  дней