«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

лот

26.51.86.120 Поставка Маслоочистительные установки и запасные части к ним

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Маслоочистительные установки и запасные части к ним

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутская ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Кольцо прижимное ч.037.34.005 для электролизерной установки | шт | 15,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Насос шестеренчатый ч.08.02.11.00-013 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 | шт | 3,00 | 28.12.13.110 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Ввертыш ч.08.02.00.06-013 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 | шт | 1,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Подпятник ч.08.02.10.15-003 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 | шт | 3,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Полумуфта ведомая ч.08.02.08.03-016 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 | шт | 1,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Полумуфта ведущая ч.08.02.09.01-015 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 | шт | 1,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Трубка смазки подшипника ч.08.02.13.04-17 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 | шт | 2,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Узел вала горизонтального ч.08.02.08.00-015сб для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 | шт | 1,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное 08.02.07.03-013 для сепаратора | шт | 10,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Кольцо уплотнительное 08.02.07.05-017 для сепаратора | шт | 10,00 | 28.29.82.120 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Сепаратор центробежный саморазгружающийся СЛ-3 | шт | 2,00 | 28.92.12.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | - ИТОГО: |  | - 49 |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Кольцо прижимное ч.037.34.005 для электролизерной установки | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Насос шестеренчатый ч.08.02.11.00-013 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  |
|  | Ввертыш ч.08.02.00.06-013 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  |
|  | Подпятник ч.08.02.10.15-003 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  |
|  | Полумуфта ведомая ч.08.02.08.03-016 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  |
|  | Полумуфта ведущая ч.08.02.09.01-015 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  |
|  | Трубка смазки подшипника ч.08.02.13.04-17 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  |
|  | Узел вала горизонтального ч.08.02.08.00-015сб для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 08.02.07.03-013 для сепаратора |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 08.02.07.05-017 для сепаратора |  |  |
|  | Сепаратор центробежный саморазгружающийся СЛ-3 |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-11 Таблицы 3.1): «Маслоочистительные установки и запасные части к ним»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Маслоочистительные установки и запасные части к ним»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Кольцо прижимное ч.037.34.005 для электролизерной установки |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Насос шестеренчатый ч.08.02.11.00-013 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  | Насос шестеренчатый 08.02.11.00-013 (чертеж ПСМ1-01-1606сб) - это комплектующая деталь, применяемая в конструкции маслоочистительной установки ПСМ 2-4. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Ввертыш ч.08.02.00.06-013 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Подпятник ч.08.02.10.15-003 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Полумуфта ведомая ч.08.02.08.03-016 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Полумуфта ведущая ч.08.02.09.01-015 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Трубка смазки подшипника ч.08.02.13.04-17 для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Узел вала горизонтального ч.08.02.08.00-015сб для установки сепараторной маслоочистительной ПСМ 2-4 |  | Тормоз барабана черт. 08.02.02.00-020 СБ - запасная часть к маслоочистительной установке ПСМ2-4 Полтавский турбомеханический завод | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Кольцо уплотнительное 08.02.07.03-013 для сепаратора |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Кольцо уплотнительное 08.02.07.05-017 для сепаратора |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Сепаратор центробежный саморазгружающийся СЛ-3 |  | Центробежные саморазгружающиеся сепараторы с периодическим удалением осадка предназначены для очистки от воды и механических примесей дизельного топлива, тяжелых топлив и смазочных масел с максимальной вязкостью 380 мм2/с (50оВУ) при температуре +50 гр.С. Качество очистки: По воде – объемная доля воды в очищенном нефтепродукте, при начальном обводнении до 5 % по объему, составляет 0,1...0,2 %. В отсепарированной воде объемная доля содержания дизельного топлива 0,02…0,04%, прочих нефтепродуктов не более 0,5%. По механическим примесям – удаление всех загрязняющих частиц размером более 2 мкм – неорганических и 4 мкм – органических, при начальном загрязнении очищаемого нефтепродукта до 0,5 % по весу. Номинальная производительность, л/ч 5750 Мощность электродвигателя, кВт 5,5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"