«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2026 г.

Технические требования на поставку МТР

лот №

ОКПД2 27.20.22.000 Поставка аккумуляторов для нужд Якутской ГРЭС  в рамках производственной программы эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Аккумуляторы

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы станций Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Батарейка щелочная AAA LR03 1.5В | шт | 109,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка щелочная AA LR6 1.5В | шт | 126,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL | шт | 30,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка аккумуляторная Li-ion Фаzа 18650 3.7В 3000мАч BL1 | шт | 4,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка щелочная Duracell AAA LR03 1.5В | шт | 70,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка Camelion 6F22-SP1G 6F22 9В | шт | 10,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная 12В 7А.ч Etalon Fors 1207 | шт | 18,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка щелочная Duracell MN1500 AA LR6 1.5В 1500мАч | шт | 70,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка Эра крона 6LR61 9В | шт | 3,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка алкалиновая GP Super Alkaline AA 1.5В | шт | 10,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная автомобильная залитый серная кислота 12В 190А.ч 1250А 6СТ-190 прямая полярность конус 518х228х238мм | шт | 4,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 7.2А.ч Prometheus energy PE 1207L F2 151х65х99мм | шт | 30,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор AGM свинцово-кислотный 12В 18А.ч Prometheus energy РЕ 1218L | шт | 65,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 12А.ч Prometheus energy PE 1212L прямая полярность F2 151х101х98мм | шт | 35,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор для ИБП 12В 9А.ч Ippon IP12-9 | шт | 12,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная 12В 45А.ч CyberPower RC 12-45 | шт | 15,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 15A-CR8 AA | шт | 25,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 24A-2CR4 AAA 1.5В 4шт | шт | 25,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка Duracell AAA LR03 1.5В | шт | 20,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP1000 AAA 1.2В 1000мАч | шт | 210,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP AA 1.2В 3000мАч 12шт | шт | 18,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И | шт | 1,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Устройство зарядное для АКБ Интерскол ЗУ-4/18 18В 4А | шт | 1,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор для ИБП стационарный cвинцово-кислотный 12В 1.2А.ч Faston 4.75мм 97х43х53мм General Security GS 1.2-12 | шт | 2,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В 180А.ч Fiamm 12FIT 180 | шт | 42,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная сухозаряженная 12В 90А.ч Spark SPA 90-3-L прямая полярность конус 175х190х353мм | шт | 2,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL | шт | 100,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка щелочная Duracell AAA LR03 1.5В | шт | 100,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная для ИБП 12В 40А.ч ExeGate DTM 1240 L | шт | 4,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная AGM свинцово-кислотная 12В 100А.ч Ventura GPL 12-100 | шт | 52,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка Duracell крона 6LR61/6LF22/6LP3146 MN1604 9В алкалин 1шт | шт | 17,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка алкалиновая GP Super Alkaline AA 1.5В | шт | 20,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 12В 9А.ч Prometheus energy PE 1209L F2 151х65х94мм | шт | 100,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 12А.ч Prometheus energy PE 1212L прямая полярность F2 151х101х98мм | шт | 20,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка щелочная GP Super Alkaline AAA LR03 1.5В | шт | 200,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 15AA21-2CRSBC4 AA LR6 1.5В | шт | 100,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 24A-2CR4 AAA 1.5В 4шт | шт | 10,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 8А.ч Delta CGD 1208 | шт | 20,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 12В 120А.ч Delta DTM 12120 L | шт | 2,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка литиевая GP CR2-2CR1 CR2 3В | шт | 36,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP Recyko 210AAHCB AA 1.2В 2000мАч 2шт | шт | 5,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Аккумулятор Ni-Mh 5Н-АА2000ВТ 6В 2000мАч | шт | 15,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И | шт | 3,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка Космос дисковая CR2032 литиевая | шт | 100,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка литиевая BR2032 3В | шт | 6,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GoPower D HR20 1.2В 10000мАч | шт | 6,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная AGM свинцово-кислотная 2В 500А.ч Fiamm 2SLA500 прямая полярность 388х173х236мм | шт | 24,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | Батарея аккумуляторная жидкий электролит 2В 600А.ч Stark 6 GroE 600 | шт | 210,00 | 27.20.23.190 | Установлен режим преимущества российской продукции |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Батарейка щелочная AAA LR03 1.5В | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Батарейка щелочная AA LR6 1.5В |  |  |
|  | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL |  |  |
|  | Батарейка аккумуляторная Li-ion Фаzа 18650 3.7В 3000мАч BL1 |  |  |
|  | Батарейка щелочная Duracell AAA LR03 1.5В |  |  |
|  | Батарейка Camelion 6F22-SP1G 6F22 9В |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В 7А.ч Etalon Fors 1207 |  |  |
|  | Батарейка щелочная Duracell MN1500 AA LR6 1.5В 1500мАч |  |  |
|  | Батарейка Эра крона 6LR61 9В |  |  |
|  | Батарейка алкалиновая GP Super Alkaline AA 1.5В |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная автомобильная залитый серная кислота 12В 190А.ч 1250А 6СТ-190 прямая полярность конус 518х228х238мм |  |  |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 7.2А.ч Prometheus energy PE 1207L F2 151х65х99мм |  |  |
|  | Аккумулятор AGM свинцово-кислотный 12В 18А.ч Prometheus energy РЕ 1218L |  |  |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 12А.ч Prometheus energy PE 1212L прямая полярность F2 151х101х98мм |  |  |
|  | Аккумулятор для ИБП 12В 9А.ч Ippon IP12-9 |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В 45А.ч CyberPower RC 12-45 |  |  |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 15A-CR8 AA |  |  |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 24A-2CR4 AAA 1.5В 4шт |  |  |
|  | Батарейка Duracell AAA LR03 1.5В |  |  |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP1000 AAA 1.2В 1000мАч |  |  |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP AA 1.2В 3000мАч 12шт |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И |  |  |
|  | Устройство зарядное для АКБ Интерскол ЗУ-4/18 18В 4А |  |  |
|  | Аккумулятор для ИБП стационарный cвинцово-кислотный 12В 1.2А.ч Faston 4.75мм 97х43х53мм General Security GS 1.2-12 |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В 180А.ч Fiamm 12FIT 180 | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Батарея аккумуляторная сухозаряженная 12В 90А.ч Spark SPA 90-3-L прямая полярность конус 175х190х353мм |  |  |
|  | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL |  |  |
|  | Батарейка щелочная Duracell AAA LR03 1.5В |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная для ИБП 12В 40А.ч ExeGate DTM 1240 L |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная AGM свинцово-кислотная 12В 100А.ч Ventura GPL 12-100 |  |  |
|  | Батарейка Duracell крона 6LR61/6LF22/6LP3146 MN1604 9В алкалин 1шт |  |  |
|  | Батарейка алкалиновая GP Super Alkaline AA 1.5В |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 12В 9А.ч Prometheus energy PE 1209L F2 151х65х94мм |  |  |
|  | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 12А.ч Prometheus energy PE 1212L прямая полярность F2 151х101х98мм |  |  |
|  | Батарейка щелочная GP Super Alkaline AAA LR03 1.5В |  |  |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 15AA21-2CRSBC4 AA LR6 1.5В |  |  |
|  | Батарейка GP Super Alkaline 24A-2CR4 AAA 1.5В 4шт |  |  |
|  | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 8А.ч Delta CGD 1208 |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 12В 120А.ч Delta DTM 12120 L |  |  |
|  | Батарейка литиевая GP CR2-2CR1 CR2 3В |  |  |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP Recyko 210AAHCB AA 1.2В 2000мАч 2шт |  |  |
|  | Аккумулятор Ni-Mh 5Н-АА2000ВТ 6В 2000мАч |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И |  |  |
|  | Батарейка Космос дисковая CR2032 литиевая |  |  |
|  | Батарейка литиевая BR2032 3В |  |  |
|  | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GoPower D HR20 1.2В 10000мАч |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная AGM свинцово-кислотная 2В 500А.ч Fiamm 2SLA500 прямая полярность 388х173х236мм |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная жидкий электролит 2В 600А.ч Stark 6 GroE 600 |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-48 Таблицы 3.1): «Аккумуляторы»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.1. | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 4.2. | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2025 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Аккумуляторы»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Батарейка щелочная AAA LR03 1.5В |  | Типоразмер - AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03), Элемент - щелочной/алкалиновый(LR), напряжение 1,5В. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Батарейка щелочная AA LR6 1.5В |  | Типоразмер - AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6), Элемент - щелочной/алкалиновый(LR), напряжение 1,5В. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL |  | Типоразмер AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6); Элемент щелочной/алкалиновый(LR; Напряжение 1.5 В; Другое название пальчиковые AA | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Батарейка аккумуляторная Li-ion Фаzа 18650 3.7В 3000мАч BL1 |  | Типоразмер 18650(168A); Емкость аккумулятора 3000 мА*ч; Тип аккумулятора Li-Ion; Напряжение 3.7 В; С защитным контроллером нет; Разъем питания нет; С лепестками нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Батарейка щелочная Duracell AAA LR03 1.5В |  | Форм-фактор AAA; Химический тип Щелочная (алкалиновая); Типоразмер A286, LR03, 24A; Номинальное напряжение, В 1.5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Батарейка Camelion 6F22-SP1G 6F22 9В |  | Форм-фактор 9V(Крона),Типоразмер 6F22, 1604D, Номинальное напряжение, В9, Емкость 190, Модель Цинк-угольная, Рабочее напряжение 9, Соответствие IEC 6 F 22 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Батарея аккумуляторная 12В 7А.ч Etalon Fors 1207 |  | Аккумулятор ETALON FORS 1207 является стационарным свинцово-кислотным необслуживаемым и изготовлен по технологии AGM. Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Батарейка щелочная Duracell MN1500 AA LR6 1.5В 1500мАч |  | Форм-фактор AA, Химический тип Щелочная (алкалиновая), Типоразмер А316, LR6, 15A, Номинальное напряжение, В 1.5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Батарейка Эра крона 6LR61 9В |  | Типоразмер 6LR61.Условия хранения от -20 до +35 град Цельсия. Химический состав Щелочной, алкалиновый. Цвет белый. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Батарейка алкалиновая GP Super Alkaline AA 1.5В |  | Напряжение 1,5 В Тип электролита алкалиновый Форм фактор AA (LR6) "пальчиковые", модель GP LR6 AA 1.5v Super Alkaline | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Батарея аккумуляторная автомобильная залитый серная кислота 12В 190А.ч 1250А 6СТ-190 прямая полярность конус 518х228х238мм |  | Технические характеристики аккумуляторной батареи 6СТ 190, Номинальное напряжение - 12 В, Номинальная емкость - 190 А/ч, полярность - прямая, Тип клемм – конус А (Европейский стандарт), | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 7.2А.ч Prometheus energy PE 1207L F2 151х65х99мм |  | Напряжение, В12. Емкость, Ач7.2. Длина не более, мм152. Ширина не более, мм 66. Высота с клеммой не более, мм101. Высота без клемм не более, мм 95. Технология AGM. Срок службы не менее, лет 6. Клеммы F2 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Аккумулятор AGM свинцово-кислотный 12В 18А.ч Prometheus energy РЕ 1218L |  | Необслуживаемый свинцово-кислотный Аккумулятор Prometheus Energy PE 1218L изготовлен по технологии AGM с емкостью 18 Ач и напряжением в 12 В. Срок службы не менее, лет 6. Длина не более, мм182. Ширина не более, мм 78. Высота не более, мм167. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 12А.ч Prometheus energy PE 1212L прямая полярность F2 151х101х98мм |  | Надежный стационарный Аккумулятор Prometheus Energy PE 1212 (AGM) с напряжением 12 V и емкостью 12 Ah. Аккамулятор необслуживаемый и не требует долива воды. Обладает высокой плотностью энергии. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Аккумулятор для ИБП 12В 9А.ч Ippon IP12-9 |  | Герметизированный, необслуживаемый, с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливается по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Срок службы 8 лет; Напряжение питания 12В; Емкость аккумулятора 9.0 Ач; Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) 151 х 100 х 65 мм; Клеммы F2 (7.95 x 6.35 мм). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Батарея аккумуляторная 12В 45А.ч CyberPower RC 12-45 |  | Аккумуляторная батарея CyberPower RС 12-45 обладает емкостью 45 А*ч. Напряжение 12 В. Тип клеммы: Резьба под болт М6. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Батарейка GP Super Alkaline 15A-CR8 AA |  | Форм-фактор AA Химический тип Щелочная (алкалиновая) Типоразмер А316, LR6, 15A Номинальное напряжение, В 1.5 Количество в упак, шт. 8 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Батарейка GP Super Alkaline 24A-2CR4 AAA 1.5В 4шт |  | Форм-фактор AAA Химический тип Щелочная (алкалиновая) Типоразмер A286, LR03, 24A Номинальное напряжение, В 1.5 Количество в упак, шт. 4 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Батарейка Duracell AAA LR03 1.5В |  | Напряжение 1.5 В; Емкость 2400мА*ч; Диаметр батарейки 10.5мм; Высота батарейки 44.5мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP1000 AAA 1.2В 1000мАч |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP AA 1.2В 3000мАч 12шт |  | Тип - пальчиковые аккумуляторы; Размер - АА; Материал - NI-MH; Напряжение АА аккумуляторов - 1.2В; Емкость - 3000мАч; Габариты - 50 х 14мм. Информация взята с ресурса: | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И |  | Тип аккумулятора Li-Ion, Устройство аккумулятора слайдер, Емкость аккумулятора 5.0 А*ч, Напряжение 18 В, Наличие кейса нет,Зарядное устройство в комплекте нет, Индикатор заряда Нет. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Устройство зарядное для АКБ Интерскол ЗУ-4/18 18В 4А |  | Совместимо со всеми модификациями моделей инструментов, первые три цифры артикула которых указаны ниже. Внимание, основным является соответствие батареи, именно по ней оценивается совместимость окончательно. Время полного заряда батареи зависит от ее емкости и уровня остаточного заряда. Для аккумуляторов с указанной емкотью 4,0 Ач и 5,0 Ач время заряда составляет 65±10% мин. Совместимость с инструментами: 384, 573, 574, 575, 577, 578, 579, а так же все модели АПИ 18В. Совместимость с батареями: 2400.019, 2400.020, 2400.120, 2400.024, 2400.021, 2400.022, 2400.122, 2400.021, 2400.121, 2400.022, 2400.122, 2400.108 (384.02.03.00.00, 384.02.03.00.01 - батареи Л3 18В) | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Аккумулятор для ИБП стационарный cвинцово-кислотный 12В 1.2А.ч Faston 4.75мм 97х43х53мм General Security GS 1.2-12 |  | Батарея аккумуляторная General Security УТ-00001371 - свинцово-кислотный аккумулятор, разработанный для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования. Характеристики: Емкость аккумулятора 1.2 А*ч; Max ток заряда 0.36 А; Технология AGM; Выходное напряжение 12 В; Тип клемм F1(FASTON (зажим) 4.75 мм); Полярность обратная; Высота не более 60 мм; Ширина не более 44 мм; Длина не более 98 мм; Срок службы: до 5 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С; Материал корпуса: ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол). | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Батарея аккумуляторная 12В 180А.ч Fiamm 12FIT 180 |  | Герметичный свинцово - кислотный аккумулятор, необслуживаемый, изготовлен по 10 сепаратор). Подходит как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами. Фронтальное расположение клемм и особенности конструкции позволяют устанавливать батарею в 19- и 23-дюймовые стойки и шкафы. Напряжение, В: 12. Емкость, Ач: 180. Длина, мм: 126. Ширина, мм: 320. Высота, мм: 558. Т | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Батарея аккумуляторная сухозаряженная 12В 90А.ч Spark SPA 90-3-L прямая полярность конус 175х190х353мм |  | Батарея аккумуляторная сухозаряженная 12В 90А.ч Spark SPA 90-L. Полярность - прямая, емкость 90 Ач, пусковой ток 750 А, габариты 353х175х190. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Батарейка Duracell AA LR6 1.5В 12BL |  | Типоразмер AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6); Элемент щелочной/алкалиновый(LR; Напряжение 1.5 В; Другое название пальчиковые AA | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Батарейка щелочная Duracell AAA LR03 1.5В |  | Форм-фактор AAA; Химический тип Щелочная (алкалиновая); Типоразмер A286, LR03, 24A; Номинальное напряжение, В 1.5 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Батарея аккумуляторная для ИБП 12В 40А.ч ExeGate DTM 1240 L |  | Назначение: Для ИБП Технология: AGM Напряжение питания, В: 12 Емкость аккумулятора, Ач: 40 Срок службы В буферном режиме: 6 лет (при 25°С) В циклическом режиме: 1200 циклов при 30% глубине разряда Количество циклов полной зарядки: 240 Саморазряд: 3% в месяц при 20°С Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С), мОм: 12 Материал корпуса: ABS пластик Температурные режимы Хранение: от -35°С до +60°С Заряд: от -10°С до +60°С Разряд: от -20°С до +60°С Гарантия: 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации Тип клемм: под болт M6 Максимальный разрядный ток (25°С): 570A(5c) Размеры ДхШхВ, мм: 198x166x170 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Батарея аккумуляторная AGM свинцово-кислотная 12В 100А.ч Ventura GPL 12-100 |  | Модель Свинец (сухой элемент, AGM), Номин. напряжение12 В, Емкость батареи100 А·ч. ОсобенностиУстановка внутри помещения, Максимальный срок службы (лет)10. Длина331 мм, Глубина331 мм, Высота222 мм, Ширина173 мм, Высота с учетом полюса (контактного вывода)215 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Батарейка Duracell крона 6LR61/6LF22/6LP3146 MN1604 9В алкалин 1шт |  | Напряжение 9v, СерияDuracell Basic, Химическое свойство, Щелочные, Емкость, мАч 610, Рабочая температура от -20 до +54, Температура хранения от +5 до +30 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Батарейка алкалиновая GP Super Alkaline AA 1.5В |  | Напряжение 1,5 В Тип электролита алкалиновый Форм фактор AA (LR6) "пальчиковые", модель GP LR6 AA 1.5v Super Alkaline | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 33 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 12В 9А.ч Prometheus energy PE 1209L F2 151х65х94мм |  | Необслуживаемый свинцово-кислотный Аккумулятор Prometheus Energy PE 1209L изготовлен по технологии AGM с емкостью 9.2 Ач и напряжением в 12 В, с увеличенным сроком службы. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 34 | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В 12А.ч Prometheus energy PE 1212L прямая полярность F2 151х101х98мм |  | Надежный стационарный Аккумулятор Prometheus Energy PE 1212 (AGM) с напряжением 12 V и емкостью 12 Ah. Аккамулятор необслуживаемый и не требует долива воды. Обладает высокой плотностью энергии. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 35 | Батарейка щелочная GP Super Alkaline AAA LR03 1.5В |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 36 | Батарейка GP Super Alkaline 15AA21-2CRSBC4 AA LR6 1.5В |  |  | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 37 | Батарейка GP Super Alkaline 24A-2CR4 AAA 1.5В |  | Форм-фактор AAA Химический тип Щелочная (алкалиновая) Типоразмер A286, LR03, 24A Номинальное напряжение, В 1.5 Количество в упак, шт. 4 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 38 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В 8А.ч Delta CGD 1208 |  | Емкость аккумулятора:8 А*ч, Max ток заряда:4 А,Технология:AGM, Выходное напряжение:12 В, Высота:94 мм, Ширина:151 мм, Глубина:65 мм | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 39 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 12В 120А.ч Delta DTM 12120 L |  | Напряжение - 12 В, Емкость - 120 Ач, Габариты - 410х176х224 мм, Тип клеммы - болт М8 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 40 | Батарейка литиевая GP CR2-2CR1 CR2 3В |  | Литиевая батарейка GP CR2 3В 1 шт CR2-2CR1 обладает повышенной ёмкостью и создана специально для использования в профессиональной фототехнике: вспышках, экспонометрах, зеркальных фотоаппаратах. Литиевые батарейки GP CR2 прекрасно держат заряд и выдают высокое рабочее напряжение (3V), при компактных габаритах и небольшом весе элемента – литиевые батареи на треть легче своих щелочных аналогов. Большой запас электроемкости (160 мАч) увеличивает жизненный цикл батареек. Источники питания не теряют своих рабочих характеристик в широком диапазоне температур – от -30 до +65°C. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 41 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GP Recyko 210AAHCB AA 1.2В 2000мАч 2шт |  | Типоразмер IEC (МЭК) LR6, Другие типоразмеры AA, Емкость (мАч) 2000 мАч, Выходное напряжение 1.2 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 42 | Аккумулятор Ni-Mh 5Н-АА2000ВТ 6В 2000мАч |  | Емкость - 2000 мАч; Напряжение - 6 В; Разъём штекера - 4-х котнтактный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 43 | Батарея аккумуляторная для электроинструмента слайдер Li-Ion 18В 5А.ч Интерскол АПИ-5/18И |  | Тип аккумулятора Li-Ion, Устройство аккумулятора слайдер, Емкость аккумулятора 5.0 А*ч, Напряжение 18 В, Наличие кейса нет,Зарядное устройство в комплекте нет, Индикатор заряда Нет. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 44 | Батарейка Космос дисковая CR2032 литиевая |  | Типоразмер — CR2032. номинальное напряжение — 3 В; Вес — 30 г; диапазон рабочих температур — от −40 °С до +65 °С;¶обладает высокой удельной мощностью; срок хранения — 10 лет. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 45 | Батарейка литиевая BR2032 3В |  | В его составе используется литий-монофторид углерода. Это обеспечивает ему особый принцип работы по сравнению с другими батарейками-таблетками. Одно из его главных преимуществ — длительный срок службы. Он может прослужить долгое время, даже если используется в устройствах, не требующих большого расхода энергии. Этот литиевый аккумулятор имеет номинальное напряжение 3 вольта и рассчитан на равномерный разряд. Именно поэтому он отлично подходит для устройств, которым требуется надёжное питание в течение длительного времени, таких как камеры или медицинские инструменты. Благодаря своим характеристикам он популярен во многих повседневных устройствах. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 46 | Батарейка аккумуляторная Ni-Mh GoPower D HR20 1.2В 10000мАч |  | Ni-MH аккумулятор размера D/НR20 емкостью 10000мАч. Диапазон рабочих температур от - 20°С до +50°С. Напряжение 1.2 В. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 47 | Батарея аккумуляторная AGM свинцово-кислотная 2В 500А.ч Fiamm 2SLA500 прямая полярность 388х173х236мм |  | свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, изготовленная по технологии AGM. Корпус — герметичный моноблок из ударопрочного ABS-пластика. На крышке для каждого элемента предусмотрен односторонний клапан избыточного давления со встроенным пламегасителем. Жидкий электролит (раствор серной кислоты) удерживается неподвижно мелкопористыми стекловолоконными сепараторами. Необслуживаемый, на протяжении всего срока службы доливать воду не требуется. Номинальное напряжение: 2 В. Номинальная ёмкость: 500 Ач. Габаритные размеры: 388×173×236 мм. ип клеммы: под болт M8 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 48 | Батарея аккумуляторная жидкий электролит 2В 600А.ч Stark 6 GroE 600 |  | Напряжение - 2В; Емкость - 600 А/ч; Тип - обслуживаемая | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

"Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции"