ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки:  Выполнение работ по интеграции с региональным сегментом ЕБС

1.2 Код и наименование Классификатора предметов заказа: 02.12.03.05 РАБОТЫ/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА, ПУСКО-НАЛАДКА/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ/МОНТАЖ, УСТАНОВКА, НАЛАДКА КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

1.3 Наименование позиций Справочника предметов заказа согласно Приложению 1.

1.4 Место выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.5 Объем работ: согласно Приложениям 1, 3.

1.6 Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

•	Приложение 1 - «Перечень объектов закупки»

•	Приложение 2 - «Форма Документа о приемке»

•	Приложение 3 - «Спецификация»

Термины и определения

Нежилой объект — нежилое здание, помещение или сооружение (за исключением линейных сооружений).

Скрытые работы — работы, в соответствии с технологией проведения которых не представляется возможным осуществление визуальной оценки результата их проведения после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и (или) участков систем инженерно-технического обеспечения.

2. Стандарт работ

2.1 Подрядчик обязан выполнить работы по текущему ремонту (далее - работы) нежилого объекта (далее - объект), в сроки, по адресам и в объеме, установленным в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки», Приложением 3 «Спецификация», а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания и требованиями действующего законодательства.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), года рождения и паспортных данных, места регистрации.

2.4 Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Технического задания.

2.5 Для обеспечения доступа, проведения осмотра и передачи объекта по Акту приема-передачи объекта для производства работ Заказчик посредством электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта направляет Подрядчику уведомление о дате и времени осмотра и передачи объекта.

2.6 Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутриобъектового и контрольно-пропускного режима, а также не допускать при выполнении работ нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, находящихся в здании. При наличии внутренних приказов, инструкций, положений и других документов, необходимых для проведения работ, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта передает Подрядчику копии таких документов.

2.7 При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить объект, подлежащий ремонту, всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ, а также обязан применять материалы, соответствующие требованиям сметной документации. Используемые материалы и оборудование должны быть обеспеченными техническими паспортами и (или) сертификатами, удостоверяющими их качество.

2.8 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику образцы материалов, планируемых к применению при производстве каждого вида работ.

2.9 Шумные работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.6 настоящего Технического задания.

2.10 Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект для осуществления контроля за ходом проведения работ.

2.11 Скрытые работы предъявляются Заказчику по мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, установленной актом, указанным в пункте 7.8 настоящего Технического задания. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки и подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком и (или) привлеченной организацией, являющейся представителем Заказчика.

2.12 Технический надзор за выполнением ремонтных работ, фиксация объемов, проверка соответствия их качества, а также приемка выполненных работ обеспечивается Заказчиком и (или) привлеченной организацией, являющейся представителем Заказчика. Заказчик согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта должен уведомить Подрядчика о привлеченной организации, выполняющей технический надзор.

2.13 Заказчик или его представитель осуществляет:

•	фиксацию (актирование) времени начала Подрядчиком производства работ;

•	контроль за выполнением Подрядчиком ремонтных работ;

•	приемку скрытых работ с подписанием актов освидетельствования скрытых работ;

•	проверку комплектности, корректности оформления отчетной документации;

•	проверку наличия технической и эксплуатационной документации на установленное оборудование, документов о качестве материалов.

2.14 Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполнения работ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения работ.

2.15 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления Заказчика об окончании работ Подрядчик производит уборку отремонтированного объекта, вывоз мусора, материалов и использованного при ремонте объекта оборудования и инструментов.

2.16 Подрядчик за свой счет обязан обеспечить сотрудников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.7 настоящего Технического задания.

2.17 При выполнении работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает и согласовывает с Заказчиком и организацией, осуществляющей эксплуатацию здания, в котором расположены подлежащие ремонту объекты, подключение к электрической сети здания, отключение и включение стояков отопления, холодной и горячей воды, системы газоснабжения, слаботочных систем, приточно-вытяжной вентиляции, а также слив воды из систем отопления.

2.18 Подрядчик самостоятельно и за свой счет оплачивает потребленные в период производства работ на объектах ремонта ресурсы (вода, электроэнергия).

3. Состав работ

3.1 Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Приложением 3 «Спецификация» настоящего Технического задания.

3.2 Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту проведения ремонта обеспечиваются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

3.3 При выполнении работ Подрядчиком не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и мест общего пользования. Подрядчик ежедневно после завершения работ своими силами и (или) за счет собственных средств производит уборку помещений, используемых коридоров и лестничных клеток.

3.4 Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах.

3.5 Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе демонтажных работ, для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности. Возвратные материалы остаются в распоряжении Подрядчика.

3.6 В соответствии с требованиями Договора Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

•	эксплуатационную и (или) техническую документацию на установленное оборудование;

•	паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

•	документы, подтверждающие вывоз и утилизацию строительного мусора;

•	акты освидетельствования скрытых работ. Все акты освидетельствования скрытых работ передаются вместе с материалами фотофиксации;

•	акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

•	справку о стоимости выполненных работ и производственных затрат по форме КС-3.

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием, соблюдение технологии производства работ. Подрядчик гарантирует в том числе качество используемых материалов.

4.2 Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме.

4.3 Гарантийный срок на используемые в ходе выполнения работ материалы должен соответствовать гарантии производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в полном объеме.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1 При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства в части обеспечения техники безопасности, электро и пожарной безопасности и пр.) в отношении сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик должен разработать инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить сотрудников безопасным методам ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности и производственной санитарии при проведении ремонтных работ.

5.2 Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за риски, связанные с их выполнением. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

5.3 Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.4, 7.5, 7.9 настоящего Технического задания.

5.4 При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и ущерба окружающей среде.

5.5 После передачи объекта в работу Подрядчик обеспечивает сохранность и пожарную безопасность объекта, а также несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу третьих лиц при производстве ремонтных работ до момента сдачи объекта Заказчику.

5.6 При возникновении на объекте по вине Подрядчика аварийной ситуации её устранение, а также восстановительные и ремонтные работы на объекте осуществляются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

6.2 Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности согласно актам, указанным в пунктах 7.4, 7.11 настоящего Технического задания.

6.3 Применяемые при проведении работ строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации).

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

7.2 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

7.3 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

7.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.5 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

7.6 Закон г. Москвы от 12.07.2002 N 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве".

7.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

7.8 Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

7.9 "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр).

7.10 Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве" (вместе с "Перечнем правовых актов города Москвы, признаваемых утратившими силу", "Требованиями к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в городе Москве").

7.11 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Выполнение работ по текущему ремонту объекта жилищно-коммунального назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики | Дополнительные условия | Объем (единица измерения) | Адрес | Срок |  |
| Вид работ по текущему ремонту: Выполнение работ по текущему ремонту объекта жилищно-коммунального назначения. Элемент, подлежащий текущему ремонту: Система видеонаблюдения; Система контроля и управления доступом. | Порядок выполнения работ: Единовременно. | 1 (Условная единица) | г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 30Б | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения Договора |  |
|  |  | 1 (Условная единица) | г. Москва, ул. Наметкина, д. 10Г |  |  |
|  |  | 1 (Условная единица) | г. Москва, ул. Поляны, д. 12 |  |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма Документа о приемке

Универсальный передаточный документ

| Идентификатор электронного документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2021 г. № 534) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальный передаточный документ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Счет-фактура № |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  | От ______(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исправление № |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  | От ______(1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус:1 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продавец: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус:1 1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН/КПП продавца: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______/______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (2б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоотправитель и его адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузополучатель и его адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К платежно-расчетному документу № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ об отгрузке № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От ______ |  |  |  |  |  |  |  |  | (5а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Покупатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН/КПП покупателя: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Валюта: наименование, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Российский рубль, 643 |  |  |  |  |  |  |  |  | (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  | (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код товаров/работ, услуг |  | № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  | Код вида товара |  | Единица измерения |  |  |  | Количество (объем) |  |  |  | Цена(тариф) за единицу измерения |  |  | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего |  |  | В том числе сумма акциза |  |  |  | Налоговая ставка | Сумма налога, предъявляемая покупателю |  |  | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего |  |  | Страна происхождения товара |  |  | Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости |  |  | Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости |  |  |  | Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара используемой в целях осуществления прослеживаемости |  | Страна регистрации производителя товара |
|  |  |  |  |  |  |  | Код |  | Условное обозначение (национальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цифровой код | Краткое наименование |  |  |  |  | Код |  | условное обозначение |  |  |  |  |
| А |  | 1 | 1а |  | 1б |  | 2 |  | 2а |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 10а |  | 11 |  |  | 12 |  | 12а |  | 13 |  | 14 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего к оплате (9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставщику начислена неустойка: - назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________ руб.____ коп. - пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________ руб. ___ коп. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством Российской Федерации) - __________ руб.___ коп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документ составлен на ___ листах |  |  | Руководитель организации или иное уполномоченное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |
|  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание передачи (сдачи)/получения (приемки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт № ____________________ от ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (договор; доверенность и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные о транспортировке и грузе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата отгрузки, передачи (сдачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__»___________________________20 __г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата получения (приемки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__»___________________________20 __г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения об отгрузке, передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные сведения о получении, приемке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | претензии со стороны заказчика отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |
| Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ / ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП) м.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП) м.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к универсальному передаточному документу <№ Контракт: Дата заключения> по Контракту (Договору) № ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование позиции КТРУ |  |  |  |  |  | Наименование позиции СПГЗ |  |  |  |  |  |  | Наименование СТЕ |  |  |  |  | Характеристики позиции КТРУ |  |  |  |  |  | Характеристики позиции СПГЗ |  |  |  |  |  |  | Характеристики СТЕ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Техническому заданию

Спецификация

| № | Тип | Модель |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP-камера купольная моторизированный объектив 2,7-13,5мм | DH-IPC-HDBW5241EP-ZE-S3 |
| 2 | Монтажная коробка | DH-PFA138 |
| 3 | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный (RAL 9004) | Cabeus SH-05F-9U60/60m-BK |
| 4 | Вентилятор | Cabeus XD12038A2 черный |
| 5 | Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус | Cabeus PDU-8P |
| 6 | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) | Cabeus JB07-1U-BK |
| 7 | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором | Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC |
| 8 | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 1м | Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m |
| 9 | Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) | PC-C13D-2M |
| 10 | DIN-рейка 60см оцинкованная | YDN10-0060 |
| 11 | Выключатель автоматический однополюсный 10А | MVA20-1-010-C |
| 12 | Выключатель автоматический однополюсный 16А | MVA20-1-016-C |
| 13 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов | РАр 10-3-ОП |
| 14 | Шина Нулевая | YNN10-812-6DP-K07 |
| 15 | Шина заземления | YNN10-812-6DP-K05 |
| 16 | Источник бесперебойного питания | Ippon Smart Winner II 1000 |
| 17 | Коммутатор | MikroTik CRS112-8P-4S-IN |
| 18 | Видеорегистратор с предустановленным ПО Sinkhole Software: Sentinel | SINKH-NVR-L08PM2E |
| 19 | Жесткий диск | WD Purple WD23PURZ, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" |
| 20 | ИБП АРМ | Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro |
| 21 | Автоматизированное рабочее место для подключения к ПО Sentinel | SINKH-4M |
| 22 | Монитор Dahua | DHI-LM32-F200 |
| 23 | Точка доступа | MikroTik ATL LTE18 kit |
| 24 | Кронштейн | Стеновой 450х450 |
| 25 | Аппаратный модуль интеграции | LSK-GATE01 |
| 26 | *Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Регистрационный номер в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных и баз данных №14377 от 03.08.2022 | Clairvoyant CVE1-5GNF |
| 27 | Лицензия ViPNet Client 4 Для ViPNet Coordinator Номер сети - lic_25125 |  |
| 28 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | SKAT SB 1217 |
| 29 | Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) |
| 30 | Турникет трипод с автоматической антипаникой | TTR-07A |
| 31 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой | ST-ER115 |
| 32 | Устройство коммутационное | УК-ВК/02 |
| 33 | Стойка универсальная 3-х сторонняя | TSb-VK |
| 34 | Муфта шарнирная предназначена для организации секции ограждения "Антипаника" | TSb-MK |
| 35 | Поворотная створка с фиксатором предназначена для организации поворотной секции ограждения "Антипаника" | TSb-K |
| 36 | Муфта предназначена для крепления горизонтальных поручней TSb-H(HL) | TSb-M |
| 37 | Стойка универсальная 3-х сторонняя, с 6-ю отверстиями для муфт. | TSb-V |
| 38 | Поручень диаметром 32 мм и длиной 985 мм | TSb-H |
| 39 | Табличка для поворотной створки TSb-K | TSb-TK |
| 40 | Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам. 25 мм черная |  |
| 41 | Держатель для монтажного пистолета D25 черный (50 или 100шт) |  |
| 42 | Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 25 мм серая |  |
| 43 | Крепеж-клипса для монтажного пистолета D25 (50 шт) |  |
| 44 | К/к 40х40 |  |
| 45 | К/к 100х50 |  |
| 46 | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 |  |
| 47 | Кабель силовой | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок |
| 48 | Кабель КПСВэВ (для подключения к пожарке) | КПСВЭВ 2х2х0,5 |
| 49 | Электрический провод ПУГВ ПРОВОДНИК 1x4 мм2 зелено-желтый, 10м |  |
| 50 | Полка в новый. Шкаф (малый) | 1U Cabeus SH-J017-1U-315-BK черная |
| 51 | СМР |  |
| 52 | ПНР |  |