Сводная ведомость ЛСР

| № пп | Наименование сметы | Итого с НДС, руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 | 1 942 579,55 |
| 2 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 | 1 922 063,19 |
| 3 | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 | 1 936 326,51 |
| Итого |  | 5 800 969,25 |

Сметная документация

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 1 626,29 |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 297,99 |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на апрель 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Шифр стоимостного норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |  | Цена на ед. изм. руб. |  | Попра-вочные коэфф. |  | Коэфф. зимних удоро-жаний |  | Коэфф. пересчета |  |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справочно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел.-час |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст-ть ед. с начислен. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
| Локальная смета: ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", Балаклавский пр-т, д. 30Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.8-3103-27-5/1 | Установка шкафа настенного размерами до 640х840 мм (без стоимости шкафа) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 1 340,85 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 340,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | цена-поставщика | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный, Cabeus SH-05F-9U60/60m-BK 14 591,48 = [17 452,55 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 14 591,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 14 591,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 005,02 |  |  |  |  | 17 005,02 |  |  |  |  |
| 2 | 1.21-3203-3-1/1 | Установка DIN-рейки (без стоимости DIN-рейки) | 100 м | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,006=(0,6)*1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 18 327,02 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 109,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 668,64 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 454,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 111,94 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | цена-поставщика | DIN-рейка 60см оцинкованная YDN10-0060 70,13 = [84,92 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 70,13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 70,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 31,59 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,69 |  |  |  |  | 45 948,33 |  |  |  |  |
| 3 | 2.8-3103-27-13/1 | Установка крышки декоративной и других мелких изделий без присоединения проводов (без стоимости крышки) | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 4 022,56 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 40,23 |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | цена-поставщика | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) Cabeus JB07-1U-BK 750,79 = [909,15 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 750,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 750,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,20 |  |  |  |  | 82 320,00 |  |  |  |  |
| 4 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 633,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | цена-поставщика | Вентилятор Cabeus XD12038A2 черный 1 191,39 = [1 425 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 191,39 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 191,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 332,15 |  |  |  |  | 2 332,15 |  |  |  |  |
| 5 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 633,75 |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | цена-поставщика | Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN 19 269,89 = [23 048,3 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 19 269,89 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 19 269,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 410,65 |  |  |  |  | 20 410,65 |  |  |  |  |
| 6 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 633,75 |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | цена-поставщика | Видеорегистратор с предустановленным ПО Sinkhole Software: Sentinel SINKH-NVR-L08PM2E 125 378,48 = [149 962,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 125 378,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 125 378,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 519,24 |  |  |  |  | 126 519,24 |  |  |  |  |
| 7 | 1.22-3103-33-11/1 | Установка плат разных (без стоимости материалов) | плата | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 846,32 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 846,32 |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | цена-поставщика | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC 2 156,26 = [2 579,06 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 2 156,26 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 156,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 679,63 |  |  |  |  | 3 679,63 |  |  |  |  |
| 8 | цена-поставщика | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 1м Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m 125,81 = [150,48 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 10 |  | 125,81 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 258,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258,10 |  |  |  |  | 125,81 |  |  |  |  |
| 9 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 633,75 |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | цена-поставщика | Жесткий диск WD Purple WD23PURZ, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" 12 489,56 = [14 938,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 12 489,56 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 12 489,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 630,32 |  |  |  |  | 13 630,32 |  |  |  |  |
| 10 | 1.22-3403-29-4/1 | Установка колодки клеммной на 20 клемм на пультах и панелях (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 572,44 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 144,88 |  |  |  |  |  |  |
| 10,1 | цена-поставщика | Шина Нулевая YNN10-812-6DP-K07 153,82 = [183,98 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 153,82 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 153,82 |  |  |  |  |  |  |
| 10,2 | цена-поставщика | Шина заземления YNN10-812-6DP-K05 144,02 = [172,26 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 144,02 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 144,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,63 |  |  |  |  | 1 179,32 |  |  |  |  |
| 11 | 3.1-3103-21-13/1 | Установка рамки со штифтами на винтах и гайках с шайбами (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 78,84 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 78,84 |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | цена-поставщика | Полка 1U Cabeus SH-J017-1U-315-BK черная 1 346,78 = [1 610,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 346,78 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 346,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,69 |  |  |  |  | 1 488,69 |  |  |  |  |
| 12 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 7 874,45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 874,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 718,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 718,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 422,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 422,43 |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | цена-поставщика | Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1000 31 907,35 = [38 163,7 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 31 907,35 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 31 907,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 512,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 256,38 |  |  |  |  | 47 256,38 |  |  |  |  |
| 13 | 1.21-3603-6-1/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 | Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 Наименование: При монтаже выключателей автоматических, выключателей нагрузки (рубильников) на рейку | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 968,48 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 549,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 57,87 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 92,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,20 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 350,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 701,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 084,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,54 |  |  |  | *0,8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,69 |  |  |  |  | 1 791,85 |  |  |  |  |
| 14 | 1.20-3103-1-8/1 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=(2)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 28 231,91 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 564,64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 34,36 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 14,1 | цена-поставщика | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП 293,37 = [350,9 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 |  | 293,37 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 586,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42,81 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,79 |  |  |  |  | 80 189,50 |  |  |  |  |
| 15 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов)/на DIN-рейку | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 778,17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 778,17 |  |  |  |  |  |  |
| 15,1 | цена-поставщика | Аппаратный модуль интеграции LSK-GATE01 41 803,28 = [50 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 41 803,28 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 41 803,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 203,99 |  |  |  |  | 43 203,99 |  |  |  |  |
| 16 | 3.1-3103-21-12/1 | Установка рамки со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 42,05 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 42,05 |  |  |  |  |  |  |
| 16,1 | цена-поставщика | Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус, Cabeus PDU-8P 2 260,24 = [2 703,42 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 2 260,24 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 260,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335,94 |  |  |  |  | 2 335,94 |  |  |  |  |
| 17 | 1.23-3403-5-1/1 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 14 | разъем | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=(2)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 137,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 274,28 |  |  |  |  |  |  |
| 17,1 | цена-поставщика | Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) PC-C13D-2M 726,55 = [869 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 726,55 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 726,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,26 |  |  |  |  | 610,13 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 985,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.23-3303-1-1/1 | Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,015 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 620,22 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 240,44 |  |  |  |  |  |  |
| 18,1 | цена-поставщика | Автоматизированное рабочее место для подключения к ПО Sentinel, SINKH-4M 198 983,61 = [238 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 198 983,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 198 983,61 |  |  |  |  |  |  |
| 18,2 | цена-поставщика | Монитор Dahua DHI-LM32-F200 20 192,65 = [24 152 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 20 192,65 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 20 192,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 409,05 |  |  |  |  | 110 704,53 |  |  |  |  |
| 19 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 778,17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 778,17 |  |  |  |  |  |  |
| 19,1 | цена-поставщика | ИБП АРМ Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro 14 056,77 = [16 813 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 14 056,77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 14 056,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 457,48 |  |  |  |  | 15 457,48 |  |  |  |  |
| 20 | 2.8-3103-38-14/1 | Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, установка операционной системы, программного обеспечения | станция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 164 431,10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 164 431,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 101,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 443,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 167,44 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 167,44 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 975,98 |  |  |  |  | 295 975,98 |  |  |  |  |
| 21 | цена-поставщика | Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Clairvoyant CVE1-5GNF 204 918,03 = [250 000 / 1,22] | шт. | 1 |  | 204 918,03 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 204 918,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 918,03 |  |  |  |  | 204 918,03 |  |  |  |  |
| 22 | цена-поставщика | Лицензия ViPNet Client 4. Для ViPNet Coordinator Номер сети - lic_25125 9 426,23 = [11 500 / 1,22] | шт. | 1 |  | 9 426,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 426,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 426,23 |  |  |  |  | 9 426,23 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 186,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.22-3303-1-2/1 | Устройство камеры видеонаблюдения наружной (без стоимости материалов) | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(2)/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 23 615,04 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 723,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 15,80 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 88,37 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 17,67 |  |  |  |  |  |  |
| 23,1 | цена-поставщика | IP-камера купольная моторизированный объектив 2,7-13,5мм DH-IPC-HDBW5241EP-ZE-S3 16 548,14 = [19 792,88 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 |  | 16 548,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 33 096,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 29,39 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 618,56 |  |  |  |  | 208 092,80 |  |  |  |  |
| 24 | цена-поставщика | Монтажная коробка DH-PFA138 1 014,01 = [1 227,88 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 |  | 1 014,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 028,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028,02 |  |  |  |  | 1 014,01 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 646,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.23-3403-1-2/1 | Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 2 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 329,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 329,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 68,62 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 68,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 49,12 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 49,12 |  |  |  |  |  |  |
| 25,1 | цена-поставщика | Кронштейн стеновой 450х450 мм 897,46 = [1 086,75 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 897,46 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 897,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611,58 |  |  |  |  | 1 611,58 |  |  |  |  |
| 26 | 1.22-3403-42-12/1 | Установка комплекта приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (без стоимости материалов) | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 5 154,82 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 154,82 |  |  |  |  |  |  |
| 26,1 | цена-поставщика | Точка доступа MikroTik ATL LTE18 kit 33 642,03 = [40 238,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 33 642,03 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 33 642,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 608,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8,05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 920,70 |  |  |  |  | 42 920,70 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 532,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.23-3303-2-1/1 | Установка аппаратуры напольной - массой 0,2 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 6 630,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 630,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 27,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 27,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |
| 27,1 | цена-поставщика | Турникет трипод с автоматической антипаникой TTR-07A 159 508,77 = [190 785 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 159 508,77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 159 508,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 641,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11,84 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 473,81 |  |  |  |  | 171 473,81 |  |  |  |  |
| 28 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 7 874,45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 874,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 718,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 718,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 422,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 422,43 |  |  |  |  |  |  |
| 28,1 | цена-поставщика | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) 16 248,94 = [19 435 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 16 248,94 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 16 248,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 512,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 597,97 |  |  |  |  | 31 597,97 |  |  |  |  |
| 29 | цена-поставщика | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SKAT SB 1217 4 259,34 = [5 094,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 4 259,34 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 259,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 259,34 |  |  |  |  | 4 259,34 |  |  |  |  |
| 30 | 1.22-3403-46-10/1 | Установка ключа или кнопки на панели (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 670,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 340,86 |  |  |  |  |  |  |
| 30,1 | цена-поставщика | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 1 105,70 = [1 322,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 105,70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 105,70 |  |  |  |  |  |  |
| 30,2 | цена-поставщика | Устройство коммутационное УК-ВК/02 1 838,35 = [2 198,8 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 838,35 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 838,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 357,60 |  |  |  |  | 2 678,80 |  |  |  |  |
| 31 | 1.50-3203-38-2/1 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий/Монтаж ограждения | т | 0,02076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02076=(1,94*1+3,8*1+2,03*4+1,3*4+0,12*(2+8)+0,5*1)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 73 090,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 517,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 180,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 157 242,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 264,36 |  |  |  |  |  |  |
| 31,1 | 21.6-1-53 | Стеллажи сборочные и для хранения изделий механизированных складов | т | -0,02076 |  | 156 845,08 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | - 3 256,10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 109,25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 743,26 |  |  |  |  | 132 141,62 |  |  |  |  |
| 32 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя TSb-VK 9 069,57 = [10 982,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 9 069,57 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 069,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 069,57 |  |  |  |  | 9 069,57 |  |  |  |  |
| 33 | цена-поставщика | Поворотная створка с фиксатором предназначена для организации поворотной секции ограждения "Антипаника" TSb-K 13 286,20 = [16 088,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 13 286,20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13 286,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 286,20 |  |  |  |  | 13 286,20 |  |  |  |  |
| 34 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя, с 6-ю отверстиями для муфт. TSb-V 8 984,09 = [10 879 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 |  | 8 984,09 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 35 936,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 936,36 |  |  |  |  | 8 984,09 |  |  |  |  |
| 35 | цена-поставщика | Поручень диаметром 32 мм и длиной 985 мм TSb-H 2 402,73 = [2 909,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 |  | 2 402,73 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 9 610,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 610,92 |  |  |  |  | 2 402,73 |  |  |  |  |
| 36 | цена-поставщика | Муфта шарнирная предназначена для организации секции ограждения "Антипаника" TSb-MK 3 352,42 = [4 059,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 |  | 3 352,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 704,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,84 |  |  |  |  | 3 352,42 |  |  |  |  |
| 37 | цена-поставщика | Муфта предназначена для крепления горизонтальных поручней TSb-H(HL) TSb-M 1 263,09 = [1 529,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 8 |  | 1 263,09 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 104,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 104,72 |  |  |  |  | 1 263,09 |  |  |  |  |
| 38 | цена-поставщика | Табличка для поворотной створки TSb-K 6 826,47 = [8 165 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 6 826,47 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 826,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 826,47 |  |  |  |  | 6 826,47 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 971,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.21-3103-33-3/1 | Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 1,2=(40+80)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 11 519,91 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 13 823,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 56,90 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 68,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,40 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 4 612,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 535,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 676,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,31 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 21,97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 487,11 |  |  |  |  | 25 405,93 |  |  |  |  |
| 40 | 1.21-3103-31-2/2 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 40х20 мм / сечение 40х40 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(20)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 26 918,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 383,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 73,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 14,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 32 647,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 529,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 768,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 234,99 |  |  |  |  | 81 174,95 |  |  |  |  |
| 41 | 1.21-3103-31-2/4 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 105х50 мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=(4)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 26 918,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 076,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 73,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 83 350,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 334,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 275,12 |  |  |  |  | 131 878,00 |  |  |  |  |
| 42 | 1.21-3103-8-1/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,3=(30)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 2 191,77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 657,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 12 271,84 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 681,55 |  |  |  |  |  |  |
| 42,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 30,9 |  | 36,58 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 130,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3,55 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 995,42 |  |  |  |  | 19 984,73 |  |  |  |  |
| 43 | 1.21-3103-8-2/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2 | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(20)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 2 926,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 585,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 20 134,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 026,96 |  |  |  |  |  |  |
| 43,1 | 21.23-8-140 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5 | км | 0,0206 |  | 103 455,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 131,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4,74 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 211,67 |  |  |  |  | 36 058,35 |  |  |  |  |
| 44 | 1.21-3103-21-2/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 4 389,71 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 267,65 |  |  |  |  |  |  |
| 44,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 123,6 |  | 36,58 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 521,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 687,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7,11 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 8,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 003,07 |  |  |  |  | 11 669,23 |  |  |  |  |
| 45 | 1.21-3103-21-9/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 1=(200)/100-0,3-1,2+(50)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 1 494,11 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 494,11 |  |  |  |  |  |  |
| 45,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 51,5 |  | 36,58 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 883,87 |  |  |  |  |  |  |
| 45,2 | цена-поставщика | Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5 мм 117,21 = [140,19 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 51,5 |  | 117,21 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 036,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 045,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,42 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 609,59 |  |  |  |  | 10 609,59 |  |  |  |  |
| 46 | 1.22-3103-16-3/1 | Прокладка проводов заземления по провододержателям | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 6 851,74 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 68,52 |  |  |  |  |  |  |
| 46,1 | цена-поставщика | Электрический провод ПУГВ ПРОВОДНИК 1x4 мм2 зелено-желтый, 10м 1 460,48 = [1 746,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 460,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 460,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,81 |  |  |  |  | 158 381,00 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 400,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2.14-3405-1-5/1 | Пусконаладочные работы - телевизионная система, проверка всего технологического комплекса, сдача в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 57 535,52 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 57 535,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 274,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 753,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |  |  |
| Итого по разделу: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по локальной смете: ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", Балаклавский пр-т, д. 30Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626 286,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: ЕБС ЮЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 626 286,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС, 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 783,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 984 069,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициента оптимизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942 579,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 301,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 1 612,45 |  |  |  | тыс.руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 291,06 |  |  |  | тыс.руб |  |  |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на апрель 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Шифр стоимостного норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |  | Цена на ед. изм. руб. |  | Попра-вочные коэфф. |  | Коэфф. зимних удоро-жаний |  | Коэфф. пересчета |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справочно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел.-час |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст-ть ед. с начислен. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Локальная смета: ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", Наметкина ул., д.10Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.8-3103-27-5/1 | Установка шкафа настенного размерами до 640х840 мм (без стоимости шкафа) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 1 340,85 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 340,85 |  |  |  |  |
| 1,1 | цена-поставщика | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный, Cabeus SH-05F-9U60/60m-BK 14 591,48 = [17 452,55 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 14 591,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14 591,48 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,09 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 005,02 |  |  |  | 17 005,02 |  |  |
| 2 | 1.21-3203-3-1/1 | Установка DIN-рейки (без стоимости DIN-рейки) | 100 м | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,006=(0,6)*1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 18 327,02 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 109,96 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 668,64 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4,01 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 454,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2,73 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 111,94 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,67 |  |  |  |  |
| 2,1 | цена-поставщика | DIN-рейка 60см оцинкованная YDN10-0060 70,13 = [84,92 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 70,13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 70,13 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,97 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 31,59 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,69 |  |  |  | 45 948,33 |  |  |
| 3 | 2.8-3103-27-13/1 | Установка крышки декоративной и других мелких изделий без присоединения проводов (без стоимости крышки) | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 4 022,56 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 40,23 |  |  |  |  |
| 3,1 | цена-поставщика | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) Cabeus JB07-1U-BK 750,79 = [909,15 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 750,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 750,79 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,20 |  |  |  | 82 320,00 |  |  |
| 4 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 4,1 | цена-поставщика | Вентилятор Cabeus XD12038A2 черный 1 191,39 = [1 425 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 191,39 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 191,39 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 332,15 |  |  |  | 2 332,15 |  |  |
| 5 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 5,1 | цена-поставщика | Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN 19 269,89 = [23 048,3 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 19 269,89 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 19 269,89 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 410,65 |  |  |  | 20 410,65 |  |  |
| 6 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 6,1 | цена-поставщика | Видеорегистратор с предустановленным ПО Sinkhole Software: Sentinel SINKH-NVR-L08PM2E 125 378,48 = [149 962,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 125 378,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 125 378,48 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 519,24 |  |  |  | 126 519,24 |  |  |
| 7 | 1.22-3103-33-11/1 | Установка плат разных (без стоимости материалов) | плата | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 846,32 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 846,32 |  |  |  |  |
| 7,1 | цена-поставщика | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC 2 156,26 = [2 579,06 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 2 156,26 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 156,26 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,42 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,63 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 679,63 |  |  |  | 3 679,63 |  |  |
| 8 | цена-поставщика | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 1м Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m 125,81 = [150,48 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 10 |  | 125,81 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 258,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 258,10 |  |  |  | 125,81 |  |  |
| 9 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 9,1 | цена-поставщика | Жесткий диск WD Purple WD23PURZ, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" 12 489,56 = [14 938,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 12 489,56 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12 489,56 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 630,32 |  |  |  | 13 630,32 |  |  |
| 10 | 1.22-3403-29-4/1 | Установка колодки клеммной на 20 клемм на пультах и панелях (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 572,44 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 144,88 |  |  |  |  |
| 10,1 | цена-поставщика | Шина Нулевая YNN10-812-6DP-K07 153,82 = [183,98 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 153,82 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 153,82 |  |  |  |  |
| 10,2 | цена-поставщика | Шина заземления YNN10-812-6DP-K05 144,02 = [172,26 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 144,02 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 144,02 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,42 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,49 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,63 |  |  |  | 1 179,32 |  |  |
| 11 | 3.1-3103-21-13/1 | Установка рамки со штифтами на винтах и гайках с шайбами (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 78,84 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 157,68 |  |  |  |  |
| 11,1 | цена-поставщика | Полка 1U Cabeus SH-J017-1U-315-BK черная 1 346,78 = [1 610,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 |  | 1 346,78 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 693,56 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,38 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,77 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 977,39 |  |  |  | 1 488,70 |  |  |
| 12 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 7 874,45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 874,45 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 718,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 718,79 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 422,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 422,43 |  |  |  |  |
| 12,1 | цена-поставщика | Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1000 31 907,35 = [38 163,7 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 31 907,35 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 31 907,35 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 512,12 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,45 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,22 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 256,38 |  |  |  | 47 256,38 |  |  |
| 13 | 1.21-3603-6-1/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 | Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 Наименование: При монтаже выключателей автоматических, выключателей нагрузки (рубильников) на рейку | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 968,48 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 549,57 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 57,87 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  | 92,59 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,20 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 350,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 701,52 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 084,70 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,96 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,54 |  |  |  | *0,8 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,69 |  |  |  | 1 791,85 |  |  |
| 14 | 1.20-3103-1-8/1 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=(2)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 28 231,91 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 564,64 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 34,36 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,69 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 14,1 | цена-поставщика | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП 293,37 = [350,9 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 |  | 293,37 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 586,74 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,25 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,46 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42,81 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,79 |  |  |  | 80 189,50 |  |  |
| 15 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов)/на DIN-рейку | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 778,17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 778,17 |  |  |  |  |
| 15,1 | цена-поставщика | Аппаратный модуль интеграции LSK-GATE01 41 803,28 = [50 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 41 803,28 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 41 803,28 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,72 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,82 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 203,99 |  |  |  | 43 203,99 |  |  |
| 16 | 3.1-3103-21-12/1 | Установка рамки со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 42,05 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 42,05 |  |  |  |  |
| 16,1 | цена-поставщика | Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус, Cabeus PDU-8P 2 260,24 = [2 703,42 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 2 260,24 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 260,24 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,44 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335,94 |  |  |  | 2 335,94 |  |  |
| 17 | 1.23-3403-5-1/1 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 14 | разъем | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=(2)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 137,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 274,28 |  |  |  |  |
| 17,1 | цена-поставщика | Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) PC-C13D-2M 726,55 = [869 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 726,55 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 726,55 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,43 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,26 |  |  |  | 610,13 |  |  |
| Итого по разделу: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 474,07 |  |  |  |  |  |
| Раздел: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.23-3303-1-1/1 | Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,015 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 620,22 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 240,44 |  |  |  |  |
| 18,1 | цена-поставщика | Автоматизированное рабочее место для подключения к ПО Sentinel, SINKH-4M 198 983,61 = [238 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 198 983,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 198 983,61 |  |  |  |  |
| 18,2 | цена-поставщика | Монитор Dahua DHI-LM32-F200 20 192,65 = [24 152 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 20 192,65 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 20 192,65 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,31 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,04 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 409,05 |  |  |  | 110 704,53 |  |  |
| 19 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 778,17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 778,17 |  |  |  |  |
| 19,1 | цена-поставщика | ИБП АРМ Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro 14 056,77 = [16 813 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 14 056,77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14 056,77 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,72 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,82 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 457,48 |  |  |  | 15 457,48 |  |  |
| 20 | 2.8-3103-38-14/1 | Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, установка операционной системы, программного обеспечения | станция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 164 431,10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 164 431,10 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 101,77 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 443,11 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 167,44 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 167,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 975,98 |  |  |  | 295 975,98 |  |  |
| 21 | цена-поставщика | Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Clairvoyant CVE1-5GNF 204 918,03 = [250 000 / 1,22] | шт. | 1 |  | 204 918,03 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 204 918,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 918,03 |  |  |  | 204 918,03 |  |  |
| 22 | цена-поставщика | Лицензия ViPNet Client 4. Для ViPNet Coordinator Номер сети - lic_25125 9 426,23 = [11 500 / 1,22] | шт. | 1 |  | 9 426,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 426,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 426,23 |  |  |  | 9 426,23 |  |  |
| Итого по разделу: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 186,77 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.22-3303-1-2/1 | Устройство камеры видеонаблюдения наружной (без стоимости материалов) | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(2)/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 23 615,04 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 723,01 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 15,80 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,16 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 88,37 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 17,67 |  |  |  |  |
| 23,1 | цена-поставщика | IP-камера купольная моторизированный объектив 2,7-13,5мм DH-IPC-HDBW5241EP-ZE-S3 16 548,14 = [19 792,88 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 |  | 16 548,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 33 096,28 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306,11 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,30 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 29,39 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 618,56 |  |  |  | 208 092,80 |  |  |
| 24 | цена-поставщика | Монтажная коробка DH-PFA138 1 014,01 = [1 227,88 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 |  | 1 014,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 028,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028,02 |  |  |  | 1 014,01 |  |  |
| Итого по разделу: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 646,58 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.23-3403-1-2/1 | Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 2 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 329,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 329,14 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 68,62 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 68,62 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 49,12 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 49,12 |  |  |  |  |
| 25,1 | цена-поставщика | Кронштейн стеновой 450х450 мм 897,46 = [1 086,75 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 897,46 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 897,46 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,40 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,91 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,05 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611,58 |  |  |  | 1 611,58 |  |  |
| 26 | 1.22-3403-42-12/1 | Установка комплекта приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (без стоимости материалов) | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 5 154,82 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 154,82 |  |  |  |  |
| 26,1 | цена-поставщика | Точка доступа MikroTik ATL LTE18 kit 33 642,03 = [40 238,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 33 642,03 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 33 642,03 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 608,37 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,48 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8,05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 920,70 |  |  |  | 42 920,70 |  |  |
| Итого по разделу: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 532,28 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.23-3303-2-1/1 | Установка аппаратуры напольной - массой 0,2 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 6 630,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 630,76 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 27,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 27,93 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1,61 |  |  |  |  |
| 27,1 | цена-поставщика | Турникет трипод с автоматической антипаникой TTR-07A 159 508,77 = [190 785 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 159 508,77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 159 508,77 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 641,53 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,08 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11,84 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 473,81 |  |  |  | 171 473,81 |  |  |
| 28 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 7 874,45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 874,45 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 718,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 718,79 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 422,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 422,43 |  |  |  |  |
| 28,1 | цена-поставщика | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) 16 248,94 = [19 435 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 16 248,94 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 16 248,94 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 512,12 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,45 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,22 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 597,97 |  |  |  | 31 597,97 |  |  |
| 29 | цена-поставщика | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SKAT SB 1217 4 259,34 = [5 094,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 4 259,34 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 259,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 259,34 |  |  |  | 4 259,34 |  |  |
| 30 | 1.22-3403-46-10/1 | Установка ключа или кнопки на панели (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 670,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 340,86 |  |  |  |  |
| 30,1 | цена-поставщика | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 1 105,70 = [1 322,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 105,70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 105,70 |  |  |  |  |
| 30,2 | цена-поставщика | Устройство коммутационное УК-ВК/02 1 838,35 = [2 198,8 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 838,35 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 838,35 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,09 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 357,60 |  |  |  | 2 678,80 |  |  |
| 31 | 1.50-3203-38-2/1 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий/Монтаж ограждения | т | 0,02076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02076=(1,94*1+3,8*1+2,03*4+1,3*4+0,12*(2+8)+0,5*1)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 73 090,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 517,36 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 180,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,74 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 157 242,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 264,36 |  |  |  |  |
| 31,1 | 21.6-1-53 | Стеллажи сборочные и для хранения изделий механизированных складов | т | -0,02076 |  | 156 845,08 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - 3 256,10 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,15 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,74 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 109,25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 743,26 |  |  |  | 132 141,62 |  |  |
| 32 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя TSb-VK 9 069,57 = [10 982,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 9 069,57 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 069,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 069,57 |  |  |  | 9 069,57 |  |  |
| 33 | цена-поставщика | Поворотная створка с фиксатором предназначена для организации поворотной секции ограждения "Антипаника" TSb-K 13 286,20 = [16 088,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 13 286,20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 286,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 286,20 |  |  |  | 13 286,20 |  |  |
| 34 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя, с 6-ю отверстиями для муфт. TSb-V 8 984,09 = [10 879 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 |  | 8 984,09 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 35 936,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 936,36 |  |  |  | 8 984,09 |  |  |
| 35 | цена-поставщика | Поручень диаметром 32 мм и длиной 985 мм TSb-H 2 402,73 = [2 909,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 |  | 2 402,73 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 610,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 610,92 |  |  |  | 2 402,73 |  |  |
| 36 | цена-поставщика | Муфта шарнирная предназначена для организации секции ограждения "Антипаника" TSb-MK 3 352,42 = [4 059,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 |  | 3 352,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 704,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,84 |  |  |  | 3 352,42 |  |  |
| 37 | цена-поставщика | Муфта предназначена для крепления горизонтальных поручней TSb-H(HL) TSb-M 1 263,09 = [1 529,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 8 |  | 1 263,09 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 10 104,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 104,72 |  |  |  | 1 263,09 |  |  |
| 38 | цена-поставщика | Табличка для поворотной створки TSb-K 6 826,47 = [8 165 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 6 826,47 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 826,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 826,47 |  |  |  | 6 826,47 |  |  |
| Итого по разделу: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 971,06 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.21-3103-33-3/1 | Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,75=(25+50)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 11 519,91 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8 639,93 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 56,90 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 42,68 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,40 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,30 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 4 612,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 459,57 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 047,95 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,99 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,31 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 13,73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 054,44 |  |  |  | 25 405,92 |  |  |
| 40 | 1.21-3103-31-2/2 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 40х20 мм / сечение 40х40 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(20)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 26 918,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 383,65 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 73,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14,68 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 32 647,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 529,59 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 768,56 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,37 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 234,99 |  |  |  | 81 174,95 |  |  |
| 41 | 1.21-3103-31-2/4 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 105х50 мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=(4)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 26 918,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 076,73 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 73,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2,94 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 83 350,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 334,04 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,71 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,67 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 275,12 |  |  |  | 131 878,00 |  |  |
| 42 | 1.21-3103-8-2/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2 | 100 м | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,4=(40)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 2 926,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 170,59 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 20 134,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8 053,92 |  |  |  |  |
| 42,1 | 21.23-8-140 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5 | км | 0,0412 |  | 103 455,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 262,35 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,41 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,06 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4,74 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 423,33 |  |  |  | 36 058,33 |  |  |
| 43 | 1.21-3103-21-2/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 4 389,71 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 292,28 |  |  |  |  |
| 43,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 77,25 |  | 36,58 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 825,81 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 304,60 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,23 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7,11 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 751,92 |  |  |  | 11 669,23 |  |  |
| 44 | 1.21-3103-21-9/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 1,15=(150)/100-0,75+(40)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 1 494,11 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 718,23 |  |  |  |  |
| 44,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 77,25 |  | 36,58 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 825,81 |  |  |  |  |
| 44,2 | цена-поставщика | Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5 мм 117,21 = [140,19 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 41,2 |  | 117,21 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 829,05 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,76 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,82 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,42 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 747,67 |  |  |  | 9 345,80 |  |  |
| 45 | 1.22-3103-16-3/1 | Прокладка проводов заземления по провододержателям | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 6 851,74 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 68,52 |  |  |  |  |
| 45,1 | цена-поставщика | Электрический провод ПУГВ ПРОВОДНИК 1x4 мм2 зелено-желтый, 10м 1 460,48 = [1 746,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 460,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 460,48 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,96 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,85 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,81 |  |  |  | 158 381,00 |  |  |
| Итого по разделу: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 071,28 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2.14-3405-1-5/1 | Пусконаладочные работы - телевизионная система, проверка всего технологического комплекса, сдача в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 57 535,52 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 57 535,52 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 274,86 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 753,55 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |  | 103 563,93 |  |  |
| Итого по разделу: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |  |  |  |
| Итого по локальной смете: ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", Наметкина ул., д.10Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612 445,97 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: ЕБС ЮЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612 445,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС, 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 738,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 967 184,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициента оптимизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 922 063,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 601,56 |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 1 625,36 |  |  |  | тыс.руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 297,47 |  |  |  | тыс.руб |  |  |
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на апрель 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Шифр стоимостного норматива и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц |  | Цена на ед. изм. руб. |  | Попра-вочные коэфф. |  | Коэфф. зимних удоро-жаний |  | Коэфф. пересчета |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справочно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел.-час |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ст-ть ед. с начислен. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| Локальная смета: ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", Поляны ул., д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.8-3103-27-5/1 | Установка шкафа настенного размерами до 640х840 мм (без стоимости шкафа) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 1 340,85 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 340,85 |  |  |  |  |
| 1,1 | цена-поставщика | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U 600x600x501mm (ШхГхВ) дверь металл, цвет черный, Cabeus SH-05F-9U60/60m-BK 14 591,48 = [17 452,55 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 14 591,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14 591,48 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,09 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 005,02 |  |  |  | 17 005,02 |  |  |
| 2 | 1.21-3203-3-1/1 | Установка DIN-рейки (без стоимости DIN-рейки) | 100 м | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,006=(0,6)*1/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 18 327,02 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 109,96 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 668,64 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4,01 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 454,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2,73 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 111,94 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,67 |  |  |  |  |
| 2,1 | цена-поставщика | DIN-рейка 60см оцинкованная YDN10-0060 70,13 = [84,92 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 70,13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 70,13 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,97 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 31,59 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,69 |  |  |  | 45 948,33 |  |  |
| 3 | 2.8-3103-27-13/1 | Установка крышки декоративной и других мелких изделий без присоединения проводов (без стоимости крышки) | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 4 022,56 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 40,23 |  |  |  |  |
| 3,1 | цена-поставщика | Кабельный органайзер 19" 1U с крышкой, металлический, цвет черный (RAL9004) Cabeus JB07-1U-BK 750,79 = [909,15 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 750,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 750,79 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 6,9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,20 |  |  |  | 82 320,00 |  |  |
| 4 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 4,1 | цена-поставщика | Вентилятор Cabeus XD12038A2 черный 1 191,39 = [1 425 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 191,39 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 191,39 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 332,15 |  |  |  | 2 332,15 |  |  |
| 5 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 5,1 | цена-поставщика | Коммутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN 19 269,89 = [23 048,3 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 19 269,89 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 19 269,89 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 410,65 |  |  |  | 20 410,65 |  |  |
| 6 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 6,1 | цена-поставщика | Видеорегистратор с предустановленным ПО Sinkhole Software: Sentinel SINKH-NVR-L08PM2E 125 378,48 = [149 962,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 125 378,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 125 378,48 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 519,24 |  |  |  | 126 519,24 |  |  |
| 7 | 1.22-3103-33-11/1 | Установка плат разных (без стоимости материалов) | плата | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 846,32 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 846,32 |  |  |  |  |
| 7,1 | цена-поставщика | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, с задним кабельным организатором Cabeus PL-24-Cat.5e-Dual IDC 2 156,26 = [2 579,06 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 2 156,26 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 156,26 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,42 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,63 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 679,63 |  |  |  | 3 679,63 |  |  |
| 8 | цена-поставщика | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 1м Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m 125,81 = [150,48 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 15 |  | 125,81 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 887,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 887,15 |  |  |  | 125,81 |  |  |
| 9 | 1.23-3303-5-1/1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) - масса до 0,005 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 633,75 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 633,75 |  |  |  |  |
| 9,1 | цена-поставщика | Жесткий диск WD Purple WD23PURZ, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5" 12 489,56 = [14 938,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 12 489,56 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 12 489,56 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,63 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,38 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 630,32 |  |  |  | 13 630,32 |  |  |
| 10 | 1.22-3403-29-4/1 | Установка колодки клеммной на 20 клемм на пультах и панелях (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 572,44 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 144,88 |  |  |  |  |
| 10,1 | цена-поставщика | Шина Нулевая YNN10-812-6DP-K07 153,82 = [183,98 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 153,82 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 153,82 |  |  |  |  |
| 10,2 | цена-поставщика | Шина заземления YNN10-812-6DP-K05 144,02 = [172,26 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 144,02 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 144,02 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,42 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,49 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 358,63 |  |  |  | 1 179,32 |  |  |
| 11 | 3.1-3103-21-13/1 | Установка рамки со штифтами на винтах и гайках с шайбами (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 78,84 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 78,84 |  |  |  |  |
| 11,1 | цена-поставщика | Полка 1U Cabeus SH-J017-1U-315-BK черная 1 346,78 = [1 610,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 346,78 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 346,78 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,19 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,88 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,69 |  |  |  | 1 488,69 |  |  |
| 12 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 7 874,45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 874,45 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 718,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 718,79 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 422,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 422,43 |  |  |  |  |
| 12,1 | цена-поставщика | Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1000 31 907,35 = [38 163,7 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 31 907,35 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 31 907,35 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 512,12 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,45 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,22 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 256,38 |  |  |  | 47 256,38 |  |  |
| 13 | 1.21-3603-6-1/1 Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 | Установка выключателя установочного автоматического (автомата) или неавтоматического одно-, двух-, трехполюсного на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А Поправка: СН-2012. Гл.1 Сб.21 п.3.1 Наименование: При монтаже выключателей автоматических, выключателей нагрузки (рубильников) на рейку | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 968,48 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 549,57 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 57,87 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  | 92,59 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,20 |  | *0,8 |  | 1 |  | 1 |  | 0,32 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 350,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 701,52 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 084,70 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,96 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,54 |  |  |  | *0,8 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,69 |  |  |  | 1 791,85 |  |  |
| 14 | 1.20-3103-1-8/1 | Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02=(2)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 28 231,91 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 564,64 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 34,36 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,69 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,41 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 14,1 | цена-поставщика | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП 293,37 = [350,9 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 |  | 293,37 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 586,74 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,25 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,46 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 42,81 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,79 |  |  |  | 80 189,50 |  |  |
| 15 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов)/на DIN-рейку | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 778,17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 778,17 |  |  |  |  |
| 15,1 | цена-поставщика | Аппаратный модуль интеграции LSK-GATE01 41 803,28 = [50 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 41 803,28 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 41 803,28 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,72 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,82 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 203,99 |  |  |  | 43 203,99 |  |  |
| 16 | 3.1-3103-21-12/1 | Установка рамки со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 42,05 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 42,05 |  |  |  |  |
| 16,1 | цена-поставщика | Блок распределения питания для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус, Cabeus PDU-8P 2 260,24 = [2 703,42 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 2 260,24 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 260,24 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,44 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,21 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,08 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335,94 |  |  |  | 2 335,94 |  |  |
| 17 | 1.23-3403-5-1/1 | Включение штепсельных разъемов в аппаратуру - количество контактов в разъеме до 14 | разъем | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=(2)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 137,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 274,28 |  |  |  |  |
| 17,1 | цена-поставщика | Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.) PC-C13D-2M 726,55 = [869 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 726,55 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 726,55 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,43 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,26 |  |  |  | 610,13 |  |  |
| Итого по разделу: Телекоммуникационный шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 614,42 |  |  |  |  |  |
| Раздел: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1.23-3303-1-1/1 | Установка аппаратуры настольной - аппарата настольного массой до 0,015 т | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 620,22 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 240,44 |  |  |  |  |
| 18,1 | цена-поставщика | Автоматизированное рабочее место для подключения к ПО Sentinel, SINKH-4M 198 983,61 = [238 000 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 198 983,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 198 983,61 |  |  |  |  |
| 18,2 | цена-поставщика | Монитор Dahua DHI-LM32-F200 20 192,65 = [24 152 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 20 192,65 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 20 192,65 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,31 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,04 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 409,05 |  |  |  | 110 704,53 |  |  |
| 19 | 1.21-3703-5-1/1 | Установка приборов и аппаратов, снятых перед транспортированием (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 778,17 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 778,17 |  |  |  |  |
| 19,1 | цена-поставщика | ИБП АРМ Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro 14 056,77 = [16 813 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 14 056,77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14 056,77 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,72 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,82 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 457,48 |  |  |  | 15 457,48 |  |  |
| 20 | 2.8-3103-38-14/1 | Настройка синхронных цифровых систем передачи, настройка системы контроля и управления, установка операционной системы, программного обеспечения | станция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 164 431,10 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 164 431,10 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 101,77 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 443,11 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 167,44 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 167,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 975,98 |  |  |  | 295 975,98 |  |  |
| 21 | цена-поставщика | Простая (неисключительная) лицензия на программное обеспечение Clairvoyant CVE1-5GNF 204 918,03 = [250 000 / 1,22] | шт. | 1 |  | 204 918,03 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 204 918,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 918,03 |  |  |  | 204 918,03 |  |  |
| 22 | цена-поставщика | Лицензия ViPNet Client 4. Для ViPNet Coordinator Номер сети - lic_25125 9 426,23 = [11 500 / 1,22] | шт. | 1 |  | 9 426,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 426,23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 426,23 |  |  |  | 9 426,23 |  |  |
| Итого по разделу: АРМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 186,77 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.22-3303-1-2/1 | Устройство камеры видеонаблюдения наружной (без стоимости материалов) | 10 шт. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(2)/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 23 615,04 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 723,01 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 15,80 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,16 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 88,37 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 17,67 |  |  |  |  |
| 23,1 | цена-поставщика | IP-камера купольная моторизированный объектив 2,7-13,5мм DH-IPC-HDBW5241EP-ZE-S3 16 548,14 = [19 792,88 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 2 |  | 16 548,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 33 096,28 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306,11 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,30 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 29,39 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 618,56 |  |  |  | 208 092,80 |  |  |
| 24 | цена-поставщика | Монтажная коробка DH-PFA138 1 014,01 = [1 227,88 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 |  | 1 014,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 028,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 028,02 |  |  |  | 1 014,01 |  |  |
| Итого по разделу: Установка видеокамер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 646,58 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.23-3403-1-2/1 | Установка конструкций - для установки приборов и средств автоматизации массой до 2 кг | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 329,14 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 329,14 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 68,62 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 68,62 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 49,12 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 49,12 |  |  |  |  |
| 25,1 | цена-поставщика | Кронштейн стеновой 450х450 мм 897,46 = [1 086,75 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 897,46 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 897,46 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,40 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,91 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,05 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611,58 |  |  |  | 1 611,58 |  |  |
| 26 | 1.22-3403-42-12/1 | Установка комплекта приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (без стоимости материалов) | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 5 154,82 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 154,82 |  |  |  |  |
| 26,1 | цена-поставщика | Точка доступа MikroTik ATL LTE18 kit 33 642,03 = [40 238,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 33 642,03 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 33 642,03 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 608,37 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,48 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8,05 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 920,70 |  |  |  | 42 920,70 |  |  |
| Итого по разделу: Точка доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 532,28 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.23-3303-2-1/1 | Установка аппаратуры напольной - массой 0,2 т | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 6 630,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 630,76 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 27,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 27,93 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 1,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1,61 |  |  |  |  |
| 27,1 | цена-поставщика | Турникет трипод с автоматической антипаникой TTR-07A 159 508,77 = [190 785 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 159 508,77 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 159 508,77 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 641,53 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,08 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 11,84 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 11,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 473,81 |  |  |  | 171 473,81 |  |  |
| 28 | 1.22-3103-19-6/1 | Установка преобразователя или блока питания отдельно устанавливаемого (без стоимости материалов) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 7 874,45 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 874,45 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 718,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 718,79 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 422,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 422,43 |  |  |  |  |
| 28,1 | цена-поставщика | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200У (СКАТ ИБП-12/6,5-17) 16 248,94 = [19 435 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 16 248,94 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 16 248,94 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 512,12 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,45 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,22 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 597,97 |  |  |  | 31 597,97 |  |  |
| 29 | цена-поставщика | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный SKAT SB 1217 4 259,34 = [5 094,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 4 259,34 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 259,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 259,34 |  |  |  | 4 259,34 |  |  |
| 30 | 1.22-3403-46-10/1 | Установка ключа или кнопки на панели (без стоимости материалов) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 2=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 670,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 340,86 |  |  |  |  |
| 30,1 | цена-поставщика | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 1 105,70 = [1 322,5 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 105,70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 105,70 |  |  |  |  |
| 30,2 | цена-поставщика | Устройство коммутационное УК-ВК/02 1 838,35 = [2 198,8 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 838,35 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 838,35 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,60 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,09 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 357,60 |  |  |  | 2 678,80 |  |  |
| 31 | 1.50-3203-38-2/1 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий/Монтаж ограждения | т | 0,02076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,02076=(1,94*1+3,8*1+2,03*4+1,3*4+0,12*(2+8)+0,5*1)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 73 090,43 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 517,36 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 180,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,74 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 157 242,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 264,36 |  |  |  |  |
| 31,1 | 21.6-1-53 | Стеллажи сборочные и для хранения изделий механизированных складов | т | -0,02076 |  | 156 845,08 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - 3 256,10 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,15 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,74 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 109,25 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 743,26 |  |  |  | 132 141,62 |  |  |
| 32 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя TSb-VK 9 069,57 = [10 982,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 9 069,57 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 069,57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 069,57 |  |  |  | 9 069,57 |  |  |
| 33 | цена-поставщика | Поворотная створка с фиксатором предназначена для организации поворотной секции ограждения "Антипаника" TSb-K 13 286,20 = [16 088,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 1 |  | 13 286,20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 286,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 286,20 |  |  |  | 13 286,20 |  |  |
| 34 | цена-поставщика | Стойка универсальная 3-х сторонняя, с 6-ю отверстиями для муфт. TSb-V 8 984,09 = [10 879 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 |  | 8 984,09 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 35 936,36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 936,36 |  |  |  | 8 984,09 |  |  |
| 35 | цена-поставщика | Поручень диаметром 32 мм и длиной 985 мм TSb-H 2 402,73 = [2 909,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 4 |  | 2 402,73 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 9 610,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 610,92 |  |  |  | 2 402,73 |  |  |
| 36 | цена-поставщика | Муфта шарнирная предназначена для организации секции ограждения "Антипаника" TSb-MK 3 352,42 = [4 059,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 2 |  | 3 352,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 704,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,84 |  |  |  | 3 352,42 |  |  |
| 37 | цена-поставщика | Муфта предназначена для крепления горизонтальных поручней TSb-H(HL) TSb-M 1 263,09 = [1 529,5 / 1,22] + 0,75% Заг.скл | шт. | 8 |  | 1 263,09 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 10 104,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 104,72 |  |  |  | 1 263,09 |  |  |
| 38 | цена-поставщика | Табличка для поворотной створки TSb-K 6 826,47 = [8 165 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 6 826,47 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 826,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 826,47 |  |  |  | 6 826,47 |  |  |
| Итого по разделу: Монтаж турникет-припод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 971,06 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1.21-3103-33-3/1 | Прокладка труб гофрированных поливинилхлоридных наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 1,2=(40+80)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 11 519,91 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 823,89 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 56,90 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 68,28 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,40 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 4 612,76 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 535,31 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 676,72 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,39 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 18,31 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 21,97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 487,11 |  |  |  | 25 405,93 |  |  |
| 40 | 1.21-3103-31-2/2 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 40х20 мм / сечение 40х40 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,2=(20)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 26 918,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 383,65 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 73,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14,68 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 32 647,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 529,59 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 768,56 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,37 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 234,99 |  |  |  | 81 174,95 |  |  |
| 41 | 1.21-3103-31-2/4 | Прокладка пластикового кабель-канала - по бетонному основанию / сечение 105х50 мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,04=(4)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 26 918,23 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 076,73 |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  | 73,42 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2,94 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 83 350,93 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 334,04 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,71 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,67 |  |  |  |  |
|  |  | НР и НП от ЗПМ | % | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 46,78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 275,12 |  |  |  | 131 878,00 |  |  |
| 42 | 1.21-3103-8-2/1 | Прокладка проводов и кабелей в коробах, провод сечением до 35 мм2 | 100 м | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,4=(40)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 2 926,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 170,59 |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  | 20 134,79 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8 053,92 |  |  |  |  |
| 42,1 | 21.23-8-140 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5 | км | 0,0412 |  | 103 455,01 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 262,35 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,41 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,06 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4,74 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 423,33 |  |  |  | 36 058,33 |  |  |
| 43 | 1.21-3103-21-2/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 4 389,71 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 267,65 |  |  |  |  |
| 43,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 123,6 |  | 36,58 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 521,29 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 687,36 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,77 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 7,11 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 003,07 |  |  |  | 11 669,23 |  |  |
| 44 | 1.21-3103-21-9/1 | Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы и металлические рукава, провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (без стоимости материалов) | 100 м | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,7=(150)/100-1,2+(40)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 1 494,11 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 045,88 |  |  |  |  |
| 44,1 | цена-поставщика | Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм 36,58 = [43,75 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 30,9 |  | 36,58 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 130,32 |  |  |  |  |
| 44,2 | цена-поставщика | Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5 мм 117,21 = [140,19 / 1,22] + 2% Заг.скл | м | 41,2 |  | 117,21 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 829,05 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,12 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,59 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,42 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 841,96 |  |  |  | 11 202,80 |  |  |
| 45 | 1.22-3103-16-3/1 | Прокладка проводов заземления по провододержателям | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,01=(1)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 6 851,74 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 68,52 |  |  |  |  |
| 45,1 | цена-поставщика | Электрический провод ПУГВ ПРОВОДНИК 1x4 мм2 зелено-желтый, 10м 1 460,48 = [1 746,85 / 1,22] + 2% Заг.скл | шт. | 1 |  | 1 460,48 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 460,48 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,96 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,85 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 10,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,81 |  |  |  | 158 381,00 |  |  |
| Итого по разделу: Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 849,39 |  |  |  |  |  |
| Раздел: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 2.14-3405-1-5/1 | Пусконаладочные работы - телевизионная система, проверка всего технологического комплекса, сдача в эксплуатацию | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  |  | 57 535,52 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 57 535,52 |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 274,86 |  |  |  |  |
|  |  | НП от ЗП | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 753,55 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |  | 103 563,93 |  |  |
| Итого по разделу: Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 563,93 |  |  |  |  |  |
| Итого по локальной смете: ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО", Поляны ул., д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 625 364,43 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: ЕБС ЮЗАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 625 364,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС, 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 580,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 982 944,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом коэффициента оптимизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 936 326,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 173,63 |  |  |  |  |  |