Технические требования на поставку ТМЦ

ОКПД2 26.20.30 Поставка модуля формирователей импульсов для нужд

филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

Лот № 12-АЗ-2026-БурГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОП | обособленное подразделение |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ФИМ | модуль формирователей импульсов |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.30 Поставка модуля формирователей импульсов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС»

#### Цель использования закупаемой продукции

- Обеспечение наличия в аварийном запасе комплектующих для систем возбуждения Нижне-Бурейской ГЭС, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на Нижне-Бурейской ГЭС. Устройства или детали (комплектующие) вышедшие из строя будут заменены в кратчайшие сроки на идентичное из аварийного запаса без разработки проектной и рабочей документации без изменения принципиальных и монтажных схем, без изменения существующего монтажа, без применения дополнительных материалов устройств оборудования, без разработки задания по настройки.

#### Существующее положение

Модуль формирователя импульсов ФИМ. ЛКЖС.468332.007 установлен в системе возбуждения СТС-345-1600-2.5 УХЛ4 Нижне-Бурейской ГЭС (Щит ЩВ-2Е-1600-600 УХЛ4) в секции управления и регулирования (АЕ4). В модулях формирователя импульсов выполняется усиление и высокочастотное заполнение импульсов управления небольшой мощности, поступающих из регуляторов ARV-4M ООО «АСУ-ВЭИ» соответствующих требованиям конструкторской документации 421417.033

# Требования к продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль ФИМ ЛКЖС 468.332.007 | шт | 2 | 26.20.30 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТМЦ для обслуживания объектов Бурейской ГЭС | день, следующий за днем подписания Сторонами договора | в течение 210 (двести десять) календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

| № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Модуль ФИМ. ЛКЖС.468332.007 | 1. Напряжение питания блока 24 V; 2. Соответствие требованиям конструкторской документации ЛКЖС.468332.007; 3. Совместимость с регулятором ARV-4М ООО «АСУ-ВЭИ» соответствующий требованиям конструкторской документации 421417.033. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части. |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с ТМЦ | Поставщик обязан одновременно с передачей ТМЦ передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк.; или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить указанные документы на этапе поставки МТР на склад Заказчика |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Исполнитель обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ в место поставки: 676730, Амурская область, Бурейский округ, пгт Талакан, База флота, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием |  |  |