## Лист1
№ | Номер материала | Наименование материала | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Количество | ПРИМЕЧАНИЕ
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 115019530 | Силикагель КСКГ | 20.13.24.170 | ограничение | Размер зерен (мм) 2,8-7,0 ; Массовая доля зерен (при размере 2,8–7,00 мм), %, не менее 94, Механическая прочность, %, не менее 86; Насыпная плотность, г/дм3, не менее 400;Массовая доля потери при высушивании (150 0С), %, не более 5; Влагоемкость %, не менее, при относительной влажности 20, 40,60 - не нормируется; при 100 равно 70, согласно ГОСТ 3956-76 | 3,2 кг
2 | 115020153 | Силикагель-индикатор | 20.13.24.170 | ограничение | Цвет зерен - от синего до светло-голубого Массовая доля зерен размером 1,0-7,0 мм, не менее - 96% Влагоёмкость селикагеля индикатора при 20°С и относительной влажности (не менее): влажность 20% - влагоёмкость 8% влажность 35% - влагоёмкость 13% влажность 50% - влажность 20% согласно ГОСТ 8984-75 | 4,75 кг
3 | 115026604 | Смазка электропроводящая ЭПС-98 | 19.20.29.210 | преимущество | Диапазон рабочих температур от -60 до +150°С (кратковременно до +250°С), Цвет от светлого до темнокоричневого; выдерживание коррозионного воздействия на металлы при температуре 100°С и выдержке в течение 3 часов; отсутствие механических примесей. согласно ТУ 0254-002-4796093-2001 | 0,5 кг
4 | 115147998 | Силикагель КСКГ 200г | 20.13.24.170 | ограничение | Размер зерен (мм) 2,8-7,0 ; Массовая доля зерен (при размере 2,8–7,00 мм), %, не менее 94, Механическая прочность, %, не менее 86; Насыпная плотность, г/дм3, не менее 400;Массовая доля потери при высушивании (150 0С), %, не более 5; Влагоемкость %, не менее, при относительной влажности 20, 40,60 - не нормируется; при 100 равно 70, согласно ГОСТ 3956-76 | 5,0 шт