|  | Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» |
| --- | --- |

_____________  № _______________

На №________________    от _____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий и стеллажей

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» -«Тулэнерго» планирует в 2026г. обработку деревянных конструкций зданий и стеллажей.

Подробное описание требований к закупаемой услуге приведено в (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 84.25.11.120 | Не применяется |

Заместитель главного инженера-	    М.В. Паничкин

начальник УПБ и ПК

Исп. Алимпиева Ю.А.

тел. +7 (4872) 478-540

Приложение № 1

к Техническому заданию

Требования к закупаемой услуге

| 1 | Общая информация о закупке |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер лота | 3000542 |
| 1.2 | Наименование лота | Усл.по огнезащ.обраб.констр.и кабелей |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции | Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий и стеллажей |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 | 84.25.11.120 |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД2 | Услуги по обеспечению пожарной безопасности |
| 1,6 | Условия участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) | Нет - Исполнитель должен обязательно иметь действующую лицензию на право проведения работ. - Исполнитель должен обязательно иметь опыт работы с ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (не менее 5 лет). - Персонал организации - производителя работ должен быть обучен выполнению работ (оказанию услуг) по огнезащите материалов, изделий и конструкций, а также не реже 1 раза в 5 лет проходить дополнительное профессиональное обучение по типовым дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации. Организация, претендующая на право проведения работ по огнезащите на объектах группы компаний «Россети», обязана предоставить документы, подтверждающие прохождение ее работниками указанного обучения (повышение квалификации). - Исполнитель предоставляет заключение аккредитованной в национальной системе аккредитации организации (лаборатории) о соответствии нанесенного огнезащитного покрытия требованиям нормативной документации. - Срок службы огнезащитных покрытий (пропиток) деревянных строительных конструкций должен составлять не менее 5 лет. |
| 1.7 | Место оказания услуг | г.Тула, Тульская область |
| 1.8 | Срок оказания услуг | С момента заключения договора-28.12.2026 г. |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты | Согласно договору |
| 2 | Техническое задание |  |
| № п/п | Наименование | Количество (кв.м) |
| 1. | Управление логистики и МТО/ Служба складского хозяйства Центральный склад Ефремовского участка (деревянные конструкции стеллажей) г. Ефремов, ул. Советская, 26 | 152.0 |
| 2. | Кимовский РЭС Кимовский РЭС (деревянные стеллажи на складе) г. Кимовск, ул. Советсткая, д. 5а | 173.6 |
| 3. | Кимовский РЭС Кимовский РЭС (здание АБК) г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 18 | 874.5 |
| 4. | Кимовский РЭС Кимовский РЭС (деревянные стеллажи на складе) г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 18 | 145.0 |
| 5. | УОП, МиТ ТУ МиТ (деревянные перекрытия в токарной мастерской) г.Тула, Щегловская засека, д. 24 | 495.0 |
| 6. | УКиТ АСУ Служба эксплуатации СДТУ и ИТ ПС Кировская склад (деревянные стеллажи, перекрытия) г. Тула, ул. Марата, д.53 | 360.0 |
| 7. | СУ СМиТ МиТ (деревянные перекрытия, стеллажи) г. Суворов, ул. Горького д. 1 | 450.0 |
| 8. | Суворовский РЭС Чердачное помещение здания АБК ремонтно-производственный корпуса г. Суворов, ул. Н. Островского д. 2 | 2470.1 |
| 9. | Суворовский РЭС Настил стеллажей центрального склада г. Суворов, ул. Н. Островского д. 2 | 450.0 |
| 10. | СУ СД и РЗА Деревянные стеллажи СД, РЗАиМ г. Суворов, ул. Н. Островского д. 2 | 130.0 |
| 11. | Суворовский РЭС Суворовский РЭС, склад СЭЗиС СУ г. Суворов, ул. Н. Островского д. 2 | 22.0 |
| 12. | Суворовский РЭС Суворовский РЭС, склад г. Суворов, ул. Н. Островского д. 2 | 192.0 |
| 13. | СУ СЛЭП СУ службы ЛЭП, склад г. Суворов, ул. Н. Островского д. 2 | 58.0 |
|  | ИТОГО: | 5972.2 |
| 3 | Требования к виду и последовательности (этапы) выполнения работ |  |
|  |  | Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность выполнения работ: - Подбор Подрядчиком средства огнезащиты и для обработки элементов деревянных конструкций кровли объектов защиты в зависимости от информации, содержащейся в технической документации на средство огнезащиты, и условий настоящего технического задания и согласование его с Заказчиком. - составление план-графика проведения работ на основании установленного объема работ (п. Требования к объемам выполняемых работ) с учетом работы персонала Исполнителя в зданиях и сооружениях. - предоставление Заказчику необходимой Документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.); - проведение предварительной очистки деревянных поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя; - выполнение работ по огнезащитной обработка в соответствии с технической документацией на подобранное средство огнезащиты. |
| 4 | Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности |  |
|  |  | - При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности: - Федеральный закон от 22 июня 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» - Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности». - Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ); - Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. приказом МЧС РФ от 12.03.2020 г. № 151); - ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.» - ГОСТ Р 53295-2009. «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» - ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» - ГОСТ Р 53294-2009. «Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытания на воспламеняемость» - ГОСТ Р 50810-95. «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытаний на воспламеняемость и классификация» - Постановление Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 5 | Требования к условиям выполнения работ | - Исполнитель должен обладать действующей лицензией на производство работ (оказания услуг) по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. |
| 6 | Требования к применяемым материалам | - Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия. При выполнении работ следует применять материалы, до истечения срока годности которых осталось не менее 20% от срока годности, установленного изготовителем. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине 1 (первую) группу огнезащитной эффективности. |
| 7 | Общие требования к порядку выполнения работ и качеству работ | - Порядок выполнения работ при проведении работ по огнезащитной обработке определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. - Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности. - Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины. - Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил и инструкции завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава. |
| 8 | Бюджет закупки |  |
|  | 350 000,00 без НДС (триста пятьдесят тысяч 00 копеек), включая расходы на транспортировку и все иные обязательные расходы |  |

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 84.25.11.120 | Не применяется |

Заместитель главного инженера-начальник УПБиПК     _______________      М.В. Паничкин