[image: image1.png]& APCK

/ MNpumopckue
AneKkTpuyeckue cetu




	Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

	

	ул. Командорская, 13 А, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690080


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
поставку кабеля силового бронированного ААБл-10 3х185
               Общие условия:
1.1. Планируемый объем поставки:
1.1.2  кабель силовой бронированный ААБл-10 3х185 в количестве 1,4 км.
Характеристики:
Количество жил, шт. - 3
Код ETIM - Кабель высокого напряжения
Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с, °С - 0 
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) - Нет
Огнестойкость - Нет
Материал оболочки - Битумно-джутовое покрытие
Номинальное напряжение u, кВ - 10
Максимально допустимая температура проводника, °С - 80
Изоляция жилы - Бумага
Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) - 1 - однопроволочная
Материал жил проводника - алюминий
Номинальное сечение проводника, мм - 185
Бронированый - Да
Свинцовая оболочка - Нет
Температура эксплуатации, °С - 50
Температура эксплуатации °С - -50
Максимально допустимая температура проводника °С - 80
Страна происхождения - Российская Федерация
Серия - ААБл
1.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи. Стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
2. Требования к продукции:
2.1. Продукция (Приложение к данным техническим требованиям) должна быть новой, не ранее 2025г. выпуска и ранее не используемой, соответствовать техническим требованиям.
2.2. Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен составлять 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 или УПД (универсального передаточного документа).
2.3. Поставщик должен принять во внимание, что ссылка на артикул (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям предъявляемым Заказчиком. Отсутствие в составе технического предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.
Эквивалентная продукция (прибор) - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам заявленной в конкурсной документации продукции, в том числе по гарантийным срокам.
 3. Требования к Участнику.
3.1.  Участник должен указать в составе коммерческого предложения Производителя на предлагаемую продукцию, а также в случае предложения эквивалента, представить характеристики предлагаемой продукции в объеме, достаточном для оценки предлагаемой продукции (объем, состав, назначение использования). 
4. Сроки поставки продукции: 30 дней с момента заключения договора.
5. Оплата поставленной продукции осуществляется: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки товара и подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 либо УПД.
6. Доставка осуществляется силами и за счет Поставщиком по адресу г. Владивосток, Приморский край, ул. Стрелковая, 21.
7. Коммерческое предложение должно быть подано отдельным файлом, подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности (далее - уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.
8. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению N 1.
Все заявки на участие в закупке, содержащие предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, в отношении которого установлен запрет подлежат отклонению.
9. Участник должен указать в своем Коммерческом предложение страну производителя по каждой позиции товара.
Заместитель директора




по общим вопросам СП ПЮЭС










И.П. Кравченко
