## TDSheet
Приложение № 1
Технические требования
к закупке № 77801-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ
ОКПД2 23.19.23.110 Поставка посуды лабораторной для Якутской теплоэлектроцентрали в рамках эксплуатационных расходов
№ п/п | Наименование продукции | Техническое описание продукции | Код по ОКПД2 | Применение законода-тельства о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во
1 | Банка градуированная с крышкой для реактивовПП 250мл | Объем: 250 мл; Цена деления: 25 мл; Диаметр горла внутренний: 32 ± 1,0 мм; Диаметр основания банки: 64 ± 2,0 мм; Высота с крышкой:129 ± 4,0 мм; Материал: полипропилен; Градуировка нанесена черной краской; | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 20
2 | Банка градуированная с крышкой для реактивов ПП 100мл белая | Объем: 100 мл; Цена деления: 10 мл; Диаметр горла внутренний: 24 ± 1,0 мм; Диаметр основания банки: 48 ± 2,0 мм; Высота с крышкой: 96 ± 3,0 мм; Материал: полипропилен; Градуировка нанесена черной краской. | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
3 | Банка круглая с винтовой крышкой 50мл светлая | Вместимость: 50 мл; Цена деления: 10 мл; Высота: 88 ± 1,2 мм; Внутренний диаметр горловины: 17,5 ± 0,5 мм; Диаметр основания: 45,5 ± 1,2 мм; Материал: химико-лабораторное стекло светлое;Материал крышки: полипропилен с уплотнительной силиконовой прокладкой. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
4 | Банка круглая с винтовой крышкой 50мл темная | Вместимость: 50 мл; Цена деления: 10 мл; Высота: 88 ± 1,2 мм; Внутренний диаметр горловины: 17,5 ± 0,5 мм; Диаметр основания: 45,5 ± 1,2 мм; Материал: химико-лабораторное стекло темное; Материал крышки: полипропилен с уплотнительной силиконовой прокладкой. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
5 | Банка круглая с винтовой крышкой 2000мл темная | С завинчивающейся крышкой; Вместимость: 2000 мл; Форма: круглая; Цена деления: 100 мл, Высота: 265 мм; Диаметр горловины: 30 мм; Диаметр основания: 135 мм; Материал: химико-лабораторное стекло темное; Материал крышки: полипропилен. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 3
6 | Бутыль лабораторная полиэтиленовая 1000мл | С завинчивающейся крышкой; Форма: квадратная; Вместимость: 1000 мл; Цена деления: 100 мл; Габаритные размеры: 80*103*176 мм, Тип горла: широкое; Диаметр горловины: 58 мм; Материал: полиэтилен. | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 5
7 | Бутыль лабораторная полиэтиленовая 500мл | С завинчивающейся крышкой; Форма: квадратная; Вместимость: 500 мл; Цена деления: 50 мл; Габаритные размеры: 70*80*138 мм, Тип горла: широкое; Диаметр горловины: 45 мм; Материал: полиэтилен. | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 25
8 | Бюретка Пеллета автоматическая стеклянная 1 25см3 0.05см3 (бутыль 2000мл темное стекло) | Артикул 3550370; С бутылью из темного стекла на 2000 мл; Длина шкалы: 500 мм; Цена деления: 0,05 мл (белая градуировка);; Класс: AS (с промежуточным краном PTFE);, Материал: темное стекло | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
9 | Бюретка 1-1-2-10-0.02 ГОСТ 29251-91 | Тип: 1(без установл. времени ожидания); Исполнение: 1(с одноходовым краном); Класс точности: 2; Вместимость: 10 см3; Цена деления: 0,02; Материал: стекло химически и термически стойкое. Наличие: документов и поверки. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
10 | Бюретка 1-1-1-25-0.02 ГОСТ 29251-91 | Тип: 1(без установл. времени ожидания), Исполнение: 1(с одноходовым краном); Класс точности: 1; Вместимость: 25 см3; Цена деления6 0,02; Материал: стекло химически и термически стойкое. Наличие: документов и поверки. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
11 | Бюретка 1-1-2-25-0.05 ГОСТ 29251-91 | Тип: 1(без установл. времени ожидания), Исполнение: 1(с одноходовым краном); Класс точности: 2; Вместимость: 25 см3; Цена деления6 0,05; Материал: стекло химически и термически стойкое. Наличие: документов и поверки. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
12 | Бюретка 1-1-2-5-0.02 ОСТ 29251-91 | Тип: 1(без установл. времени ожидания), Исполнение: 1(с одноходовым краном); Класс точности: 2; Вместимость: 5 см3; Цена деления6 0,02; Материал: стекло химически и термически стойкое. Наличие: документов и поверки. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
13 | Воронка ТС В-75-110 ТС ГОСТ 25336-82 | Тип: В; Диаметр: 75 мм; ВЫсота: 110 мм; Материал:термически стойкое стекло группы ТС. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
14 | Колба 1-100-1-10/19 ХС ГОСТ 1770-74 | Исполнение: 1 (с одной отметкой ); Вместимость: 100 см3; Класс точности: 1; Конус: 10/19; Материал: стекло группы ХС (химически стойкое); Наличие свидетельства о поверке. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
15 | Колба 2-250-1-14/23 ХС ГОСТ 1770-74 | Исполнение: 2 (с одной отметкой и прошлифованной пробкой); Вместимость: 250 см3; Класс точности: 1; Конус: 14/23; Материал: стекло группы ХС (химически стойкое); Наличие свидетельства о поверке. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
16 | Кювета графитовая Люмэкс РЕ | Тип: без платформы; Покрытие: пиропокрытие; Диаметр: 8,2 мм; Длина: 28,1 мм; Нагрев: продольный; Материал: графит; Наличие свидетельства о поверке. | 23.99.14.130 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 70
17 | Кювета для КФК кварц 10мм 14х24х37мм | Артикул: 12002301; Длина оптического пути: 30 мм; Габаритные размеры: внешние - 14*24*37, внутренние - 10*19*34; Материал: кварцевое стекло марки КУ–1. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 6
18 | Микробюретка Банга 5см3 0.01см3 | Объем: 5 см3; Точность: 0,01 см3; Класс: AS с подставкой, с линией Шеллбаха; Градуировка: синяя; Материал: светлое стекло, стеклянный кран; Наличие: документ о поверке. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
19 | Оправа шприцевого фильтра 47мм полипропилен 8шт | Диаметр: 47 мм; Материал корпуса: полипропилен; В упаковке: 8 штук; Цвет: бежевый | 26.51.82.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | упак | 2
20 | Оправа шприцевого фильтра 25мм поликарбонат 12шт | Диаметр фильтр: 25 мм; Материал корпуса: поликарбонат (PC); В упаковке: 12 штук; Цвет: прозрачный. | 26.51.82.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | упак | 2
21 | Пипетка градуированная 1-2-1-10 ГОСТ 29227-91 | Тип: 1 (частичный слив); Исполнение: 2; Класс точности: 1; Объем:10 см3. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
22 | Пипетка градуированная 1-2-1-1 ГОСТ 29227-91 | Тип: 1 (частичный слив); Исполнение: 2; Класс точности: 1; Объем: 1 см3. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 5
23 | Пипетка градуированная 1-2-1-2 ГОСТ 29227-91 | Тип: 1 (частичный слив); Исполнение: 2; Класс точности: 1; Объем: 2 см3. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 5
24 | Пипетка градуированная 1-2-1-5 ГОСТ 29227-91 | Тип: 1 (частичный слив); Исполнение: 2; Класс точности: 1; Объем: 5 см3. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 5
25 | Пипетка Мора 2-2-20 ГОСТ 29169-91 | Пипетка с одной отметкой, Исполнение: 2 (с расширением), Класс точности: 2, Вместимость: 20,0 мл; Наличие свидетельства о поверке. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 5
26 | Пробка стеклянная 50мм КШ 19/26 | Материал: стекло; Шлиф: 19/26; Высота: 50 ± 3,0 мм | 23.13.11.150 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
27 | Стакан В-1-1000 ТХС ГОСТ 25336-82 | ГОСТ 25336-82; Со шкалой измерения, Тип: В (высокий), Исполнение 1 (с носиком), Вместимость: 1000 мл, Диаметр: 95 мм; Высота: 180 мм; Материал: ТХС (термически и химически стойкое стекло). | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
28 | Стаканчик СН-45/13 ГОСТ 25336-82 | Объем: 20 мл; Высота: 45 мм; Диаметр: 43 ±5,0 мм; Шлиф: 45/13; Материал: термически стойкое стекло группы ТС. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 10
29 | Сумка-холодильник 12л | Объем6 12 л; Диапазон удерживания температуры внутри: 0+8*С в течении 8 часов. Материал: безопасный термоизолирующий; Внутренние габариты (ДхШхВ): 250*200*250 мм; Внешние габариты: 300*240*300 мм; Вес 4,1 кг | 32.99.59.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
30 | Фильтр мембранный МФАС-Б-4 25мм 0.2мкм 50шт Владипор | Тип: нестерильные; Материал: ацетат целлюлозы; Плотность: 0,2 мкм; Диаметр диска: 25мм; Кол-во в упаковке: 50 шт. | 28.29.12.153 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции | упак | 10
31 | Фильтр мембранный МФАС-ОС-2 25мм 0.45мкм 50шт Владипор | Тип: нестерильные; Материал: ацетат целлюлозы; Плотность: 0,45 мкм; Диаметр диска: 25мм; Кол-во в упаковке: 50 шт. | 28.29.12.153 | Установлен режим ограничения закупок иностранной продукции | упак | 10
32 | Чаша кварцевая 50см3 67х32мм | Объем: 50 см3; Диаметр внешний: 67 мм; Высота: 32 мм; Материал: кварцевое стекло. | 23.19.23.110 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 4
33 | Штатив лабораторный для наконечников 28 гнезд 5000мкл | Габаритные размеры: 122*97*163 мм; Кол-во гнезд: 28 шт; Объем наконечников: 5000 мкл; Материал: полипропилен. | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
34 | Штатив лабораторный для воронок 100мл 6шт Экросхим ПЭ-2920 | Габаритные размеры:: 220*220*425 мм; Назначение: для 6-ти цилиндрических делительных воронок объёмом 100 мл; Материал: полипропилен; | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
35 | Штатив лабораторный для воронок 500мл-3шт Экросхим ПЭ-2940 | Габаритные размеры:: 220*220*425 мм; Назначение: для 3-х цилиндрических делительных воронок объёмом 500 мл; Материал: полипропилен | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
36 | Штатив лабораторный для пипеток 48 гнезд Экросхим ПЭ-2910 | Габаритные размеры: 220*220*425 мм; Материал штатива: полипропилен; Материал основания: сталь; Диаметр: 220 мм; Кол-во устанавливаемых пипеток: 48 шт | 22.29.29.190 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции | шт | 1
|  |  | Итого: |  |  | 288
1. Срок поставки продукции: В течение 60 календарных дней с даты подписания договора;
2. Грузополучатель: Якутская теплоэлектроцентраль ПАО "Якутскэнерго";
3. Адрес поставки: 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Федора Попова ул, дом № 3 ;
4. Наличие сертификатов соответствия, паспорта;
5. Гарантийный срок эксплуатации: согласно гарантийных сроков по ГОСТ, и не менее 6 месяцев.