Приложение № 9

к Техническому заданию

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень

| № п/п | Адрес объекта почтовой связи | Объектовое оборудование (системы) | Инвентарный номер | Вид датчиков | Количество датчиков | Наименование в АСБНУ | Наименование ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 667012 Республика Тыва, УФПС, ОПС-12, МСЦ, КХО | СОТС, СОУЭ, АПС, СКУД | 6970001001004 | Скат-1200Д С2000-БКМ С2000-КДЛ С2000-СП1 С2000-СП2 НБО-12-02 Маяк-24-3-М1 Струна ИПР ДД | 1шт -1шт -1шт -2шт -1шт -5шт -4шт -5шт 27шт 1шт | Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации (Комната хранения оружия) Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в КХО 6700100000995 | С2000М |
|  | 667007 Республика Тыва, - АТБ | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700000000026 | Гранит-4 ИВЭП-12-1,6 ИП-212-95 НБО-12-02 Струна ОЗ Шорох-2 ДД | 2шт 3шт 1шт 1шт 1шт 1шт 9 шт. 1шт | Сигнализация охранно-пожарная Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | С2000М |
|  | 667000 Республика Тыва Кызылский почтамт ЦОПС | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000023 | Гранит-4 Скат-1200 Юпитер-5210 Астра-5Б- Шорох-2 Аргус-3 ИО-102-26 ИП ОПОП 1-8М Струна ИПР IP видеокамера ДД | 1шт 2шт 3шт 5шт 6шт 1шт 4шт 4шт 1шт 1шт 7шт 1шт 1шт | Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре тревожная сигнализация (Главная касса) 6700200000010 | С2000М |
|  | 668310 Республика Тыва, Тандинский район, ОПС Бай-Хаак | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000007 | С2000-БКМ Аккумулятор Струна Шорох 3 ИПР Контроллер доступа Скат 1200 Д Считыватель бесконтактных карт Замок электромагнитный М1-300 Доводчик Е -603 Видеорегистратор Монитор ДД | 1шт 2шт 1шт 8шт 4шт. 1шт. 1шт 1 шт 1 шт. 1 шт 1 шт 1 шт 4шт | Охранно-пожарная, тревожная сигнализация 6700200000097 | С2000М |
|  | 668110 Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, ОПС Чадан | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000006 | ИВЭП-12-1,6 Струна Икар-4 ИПР НБО-12-02 ИП-212-95 Струна АКБ ППК Гранд Магистр 2 АРС | 3шт 1шт 1шт 6шт 2шт 1шт 3шт 1шт 1шт | Охранно-пожарная сигнализация Тревожная сигнализация (Главная касса) | С2000М |
|  | 667001 Республика Тыва, ОПС Кызыл-1 | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700100001833 | ИВЭП-12-1,6 ППК Гранд Магистр 2 АРС ИПР ДИП-141м ИП-212-95 Струна Табло Выход ОЗ «Иволга» ОЗ+света АКБ | 1шт 1шт 5шт 6шт 1шт 1шт 1шт 1шт 1шт 1шт | Охранно-пожарная сигнализация Тревожная сигнализация Система охранной и пожарной сигнализации Тревожная сигнализация | УО-4G |
|  | 667002 Республика Тыва,– ОПС Кызыл-2 | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000014 | ИВЭП-12-1,6 ППК Гранд Магистр 2 АРС ИПР ДИП-141м ИП-212-95 Струна Табло Выход ОЗ «Иволга» ОЗ+света АКБ | 8шт 1шт 1шт 1шт 4шт 3шт 2шт 3шт 1шт 2шт 1шт | Сигнализация охранно-пожарная Тревожная сигнализация | УО-4G |
|  | 667003 Республика Тыва, ОПС Кызыл-3 | СОТС, СОУЭ, АПС | 06700200000021 | ИВЭП-12-1,6 КНФ-1 ИПР-531 ППК Гранд Магистр 2 АРС ИПР ДИП-141м ИП-212-95 Струна Табло Выход ОЗ «Иволга» ОЗ+света АКБ | 6шт 1шт 1шт 1шт 1шт 2шт 1шт 5шт 6шт 6шт 4шт 1шт | Охранно-пожарная сигнализация Тревожная сигнализация | УО-4G |
|  | 667004 Республика Тыва, – ОПС Кызыл-4 | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000020 | ИПР-531 ППК Гранд Магистр 2 АРС ИПР ДИП-141м ИП-212-95 Струна Табло Выход ОЗ «Иволга» ОЗ+света АКБ | 4шт 1шт 2шт 6шт 1шт 1шт 1шт 1шт 1шт | Система охранно-пожарной сигнализации | УО-4G |
|  | 667005 Республика Тыва,– ОПС Кызыл-5 | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000019 | Гранит-12 ИО-102-26 Фотон-9 Маяк-12КП | 1шт 1шт 2шт 1шт | Система охранно-пожарной сигнализации | УО-4G |
|  | 667007 Республика Тыва, -ОПС Кызыл-7 | СОТС, СОУЭ, АПС | 6970001000569 | Гранит-12 ИП-212-45 ИО-102-26 Фотон-9 Маяк-12КП | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Система охранно-пожарной сигнализации 6970001001357 | УО-4G |
|  | 667008 Республика Тыва, – ОПС Кызыл-8 | СОТС, СОУЭ, АПС |  | Гранит-12 Фотон-9 ИП212-45 ИО-102-26 Маяк-12КП | 1шт 1шт 6шт 1шт 1шт | Система охранно-пожарной сигнализации | УО-4G |
|  | 667010 Республика Тыва,– ОПС Кызыл-10 | СОТС, СОУЭ, АПС | 06700200000022 | Гранит-12 ИП-212-45 ИО-102-26 Фотон-9 Маяк-12КП | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Система охранно-пожарной сигнализации |  |
|  | 667011 Республика Тыва, – ОПС Кызыл-11 | СОТС, СОУЭ, АПС | 06700200000023 | Гранит-12 ИП-212-45 ИО-102-26 Фотон-9 Маяк-12КП | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Система охранно-пожарной сигнализации | RS-200T |
|  | 667901, Республика Тыва, ОПС-Каа-Хем | СОТС, СОУЭ, АПС | 6970001001148 | -ИП 212-41; - БИРП12/2,5 -ПКИ-1 -Табло НБО12В -Ир-1 | 12 1 1 1 1 | Система охранной и пожарной сигнализации | Гранд магистр -2 RS-200T |
|  | 667902, Республика Тыва, Кызылский район, ОПС-Усть-Элегест | СОТС, СОУЭ, АПС | 6970001000585 | - ИП 212-45; - ИК – датчик «3DPetWais» - шорох-2; - астра; - ИО-102-2 - ИО-102-20 -БИРП12/2,5 -ПКИ-1 -Табло НБО12В -Ир-1 -КНС-1А | 14 6 1 5 3 1 1 1 2 1 2 1 | Система охранной и пожарной сигнализации | Гранд магистр - 1 RS-200TР |
|  | 667904, Республика Тыва, Кызылский район, ОПС-Сукпак | СОТС, СОУЭ, АПС | 6970001001149 | - ИП 212-45; -БИРП12/2,5 -ПКИ-1 -Табло НБО12В -Ир-1 | 8 1 2 1 1 | Система охранной и пожарной сигнализации | - Гранд магистр -2; RS-200TР |
|  | 667911, Республика Тыва, Кызылский район, ОПС-Ээрбек | СОТС, СОУЭ, АПС | 6970001000569 | - ИП 212-45; -БИРП12/2,5 -ПКИ-1 -Табло НБО12В -Ир-1 | 12 1 2 2 2 | Система охранной и пожарной сигнализации | RS-200TР |
|  | 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, ОПС-Шагонар | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000078 | ДИП-212-41 ИР-1 ПКИ-1 LC-100 ИО102-20б2П ИО102-2 ИО102-26 ИО102-20А2П АстраС МАЯК 12 Считыватель Астра ACS101 | 24 2 2 8 2 6 1 1 6 1 1 1 1 | Система охранной и пожарной сигнализации | RS-200TР |
|  | 668400, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ОПС-Сарыг-Сеп | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000015 | ОС: ППКОП Юпитер 4 GSM ИВЭПР 12/2 – КНС – Фотон-9 – Стекло-3 –., ИО 102-26 -., ИО 102-16/2 –., Фольга. ПС: ППКОП «Гранд-магистр 2А» -., ДИП 212-41 –., ИПР –., табло «Выход» - ., «Сирена» - ИР- | 1 1 2 5 16 2 2 1 10 1 1 1 1 | Система охранной и пожарной сигнализации | RS-202TP |
|  | 668413, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ОПС-Ильинка | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000016 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668420, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ОПС-Кундустуг | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000079 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 А; - 1 шт RS-202TP |
|  | 668422, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ОПС-Бурен-Хем | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000024 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | RS-202TP |
|  | 668423, Республика Тыва, Каа-Хемский район, ОПС-Суг-Бажы | СОТС, СОУЭ, АПС | 6700200000017 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Система охранной и пожарной сигнализации | гранд магистр -2 А - 1шт RS-200TP |
|  | 668510, Республика Тыва, Пий-Хемский район, ОПС-Туран | СОУЭ, АПС, | 06700200000022 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Система охранной и пожарной сигнализации | RS-200TP |
|  | 668513, Республика Тыва, Пий-Хемский район, ОПС-Хадын | СОУЭ, АПС | 06700200000023 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668515, Республика Тыва, Пий-Хемский район, ОПС-Суш | СОУЭ, АПС | 06700200000024 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668514, Республика Тыва, Пий-Хемский район, ОПС-Уюк | СОУЭ, АПС | 06700200000025 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668517, Республика Тыва, Пий-Хемский район, ОПС-Шивилиг | СОУЭ, АПС | 06700200000027 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668530, Республика Тыва, Тоджинский район, ОПС-Тоора-Хем | СОУЭ, АПС | 06700200000026 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668302, Республика Тыва, Тандинский район, ОПС-Балгазын | СОУЭ, АПС | 06700200000028 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - Гром-12; - Молния-12; - ИПР 513-10; | 1 12 1 1 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668301, Республика Тыва, Тандинский район, ОПС-Сосновка | СОУЭ, АПС | 06700200000029 | - Гранит-12; - ИП-212-189; - ИПР 513-10; - Гром-12; - Молния 12; | 1 24 2 2 2 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668318, Республика Тыва, Тандинский район, ОПС-Дурген | СОУЭ, АПС | 06700200000030 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - ИПР 513-10; - Гром-12; - Молния 12; | 1 8 2 1 2 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668336, Республика Тыва, Тандинский район, ОПС-Элегест | СОУЭ, АПС | 06700200000031 | - Гранит-12; - ИП 212-189; - ИПР 513-10; - ИП 101-1А-А1; - Гром-12м; - Молния 12 | 1 12 2 2 2 4 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668332, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, ОПС-Чал-Кежиг | СОУЭ, АПС | 06700200000032 | - Гранит 12; - ИП 212-189; - ИПР 513-10; - Гром-12м; - Молния 12 | 1 10 3 2 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, ОПС-Хову-Аксы | СОУЭ, АПС | 06700100000931 | - Гранит 12; - ИП 212-189; - ИПР 513-10; - Гром-12м; - Молния 12 | 1 10 3 2 1 | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668380, Республика Тыва, Эрзинский район, ОПС-Эрзин | СОУЭ, АПС | 6700400000003 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668384, Республика Тыва, Эрзинский район, ОПС-Нарын | СОУЭ, АПС | 06700200000035 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668391, Республика Тыва, Эрзинский район, ОПС-Бай-Даг | СОУЭ, АПС | 6700400000004 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668382, Республика Тыва, Эрзинский район, ОПС-Морен | СОУЭ, АПС | 6700400000006 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668383, Республика Тыва, Эрзинский район, ОПС-Булун-Бажы | СОУЭ, АПС | 6700400000007 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668360, Республика Тыва, Тес-Хемский район, ОПС-Самагалтай | СОУЭ, АПС | 6700400000005 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668050, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, ОПС-Ак-Довурак | СОУЭ, АПС | 6700400000018 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668051, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, ОПС-Ак-Довурак-1 | СОУЭ, АПС | 6700400000009 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668040, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, ОПС-Кызыл-Мажалык | СОУЭ, АПС | 6970001001051 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668130, Республика Тыва, Овюрский район, ОПС-Хандагайты | СОУЭ, АПС, | 6700300000008 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668020, Республика Тыва, Монгун-Тайгинский район, ОПС-Мугур-Аксы | СОУЭ, АПС | 6700100000197 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 667906, Республика Тыва Кызылский район, ОПС Черби | СОУЭ, АПС | 6700400000087 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668421, Республика Тыва Каа-Хемский район: ОПС Бояровка | СОУЭ, АПС | 6700400000019 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668411, Республика Тыва Каа-Хемский район: ОПС Кок-Хаак | СОУЭ, АПС | 6700400000020 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668414, Республика Тыва Каа-Хемский район ОПС Дерзи-Аксы | СОУЭ, АПС | 6700400000021 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668415, Республика Тыва Каа-Хемский район ОПС Усть-Бурен | СОУЭ, АПС | 6700400000024 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668412, Республика Тыва Каа-Хемский район ОПС Бурен-Бай-Хаак | СОУЭ, АПС | 6700400000027 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668416, Республика Тыва Каа-Хемский район: ОПС Сизим | СОУЭ, АПС | 6700400000089 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668512, Республика Тыва Пий-Хемский район ОПС Тарлаг | СОУЭ, АПС | 6700400000088 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668314, Республика Тыва Тандинский район ОПС Кочетово | СОУЭ, АПС | 6700200000007 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668312, Республика Тыва Тандинский район: ОПС Межегей | СОУЭ, АПС | 6700200000005 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668362, Республика Тыва Тес-Хемский район:, ОПС Белдир-Арыг | СОУЭ, АПС | 6700200000004 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668371, Республика Тыва Тес-Хемский район: ОПС Берт-Даг | СОУЭ, АПС, | 6700200000006 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668216, Республика Тыва Улуг-Хемский район: ОПС Арыскан | СОУЭ, АПС | 6700200000008 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668015, Республика Тыва Бай-Тайгинский район:, ОПС Кара-Холь | СОУЭ, АПС | 6700900000426 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668112, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район, ОПС Шеми | СОУЭ, АПС | 6701400000472 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668117, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район: ОПС Теве-Хая | СОУЭ, АПС | 6701200000456 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668113, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район ОПС Хондергей | АПС, СОУЭ | 6970001000241 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668114, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район: ОПС Бажын-Алаак | СОУЭ, АПС | 6701200000454 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668115, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район ОПС Ийме | СОУЭ, АПС, | 6970001000240 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668123, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район ОПС Чыргакы | СОТС, | 6701200000459 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668101, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район ОПС Чыраа-Бажы | АПС, СОУЭ | 6701200000458 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668121, Республика Тыва Дзун-Хемчикский район ОПС Баян-Тала | СОУЭ, АПС | 6700200000349 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668043, Республика Тыва Барун-Хемчикский район, ОПС Барлык | СОУЭ, АПС | 6700200000348 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668046, Республика Тыва Барун-Хемчикский район: ОПС Шекпээр | СОУЭ, АПС | 6700200000351 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668942, Республика Тыва Барун-Хемчикский район ОПС Эрги-Барлык | СОУЭ, АПС | 6700200000350 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668047, Республика Тыва Барун-Хемчикский район ОПС Аксы-Барлык | СОУЭ, АПС | 6700200000347 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668012, Республика Тыва Бай-Тайгинский район: ОПС Шуй | СОУЭ, АПС | 6700900000427 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668160, Республика Тыва Сут-Хольскский район: ОПС Алдан-Маадыр | АПС, СОУЭ | 6700600000389 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668162, Республика Тыва Сут-Хольский район:ОПС Бора-Тайга | СОУЭ, АПС | 6970001000233 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668159, Республика Тыва Сут-Хольский район: ОПС Ишкин | СОУЭ, АПС | 6970001000235 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668134, Республика Тыва Овюрский район:, ОПС Чаа-Суур | СОУЭ, АПС | 6700200000353 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668132, Республика Тыва Овюрский район: ОПС Дус-Даг | СОУЭ, АПС | 6970001000227 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668133, Республика Тыва Овюрский район:, ОПС Солчур | СОУЭ, АПС | 6700200000352 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668141, Республика Тыва Овюрский район: ОПС Саглы | СОУЭ, АПС | 6700200000354 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668025, Республика Тыва Монгун-Тайгинский район: ОПС Кызыл-Хая | СОУЭ, АПС | 6970001000399 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668516, Республика Тыва Пии-Хемский район, ОПС Хут | СОУЭ, АПС | 6700200000357 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668213 Республика Тыва Чаа-Хольский район: ОПС Ак-Дуруг | СОУЭ, АПС | 6700200000005 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668232 Республика Тыва Улуг-Хемский район:, ОПС Торгалыг | СОУЭ, АПС | 6700100000190 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668233Республика Тыва Улуг-Хемский район: помещения ОПС Чодураа | СОУЭ, АПС | 6700100000191 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668335, Республика Тыва Чеди-Хольский район: ОПС Ак-Тал | СОУЭ, АПС | 6700100000192 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668236, Республика Тыва Улуг-Хемский район: ОПС Хайыракан | СОУЭ, АПС | 6700100000193 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668214, Республика Тыва Улуг-Хемский район: ОПС Арыг-Узуу | СОУЭ, АПС | 6700100000195 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 4шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 667908, Республика Тыва Кызылский район:, ОПС Баян-Кол | АПС, СОУЭ | 6700100000194 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 667909, Республика Тыва Кызылский район:, ОПС Терлиг-Хая | АПС, СОУЭ | 6700100000198 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 4шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668013, Республика Тыва Бай-Тайгинский район:, ОПС Кызыл-Даг | СОУЭ, АПС | 6700100000199 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 4шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668014, Республика Тыва Бай-Тайгинский район: ОПС Бай-Тал | СОУЭ, АПС | 6700900000425 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668363, Республика Тыва Тес-Хемский район: ОПС Ак-Эрик | СОУЭ, АПС | 06700400000010 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 4шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668365, Республика Тыва Тес-Хемский район: ОПС Деспен | СОУЭ, АПС | 06700400000011 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668010, Республика Тыва ОПС Тээли Чаданский почтамт | СОУЭ, АПС | 6970001001196 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668150, Республика Тыва ОПС Суг-Аксы Чаданский почтамт | СОУЭ, АПС | 6700600000389 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |
|  | 668221, Республика Тыва ОПС Чаа-Холь Кызылский почтамт | СОУЭ, АПС | 06700200000049 | ППК гранд Магистр 4 АРС ДИП 212-189 Табло выход/вход Датчик свирель Аккумуляторная батарея | 1шт 6шт 1шт 1шт 1шт | Автоматическая пожарная сигнализация | гранд магистр -2 АРС RS-202TP |