Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 20.11.11.130 Поставка технических газов для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| УПД | Универсальный передаточный документ |
| --- | --- |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 20.11.11.130 Поставка технических газов для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"

Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение техническими газами Камчатского филиала АО «ТК РусГидро».

Иные требования и сведения общего характера

    - Продукция должна быть новой, не ранее 2026 года выпуска, оригинальной (от производителя) или эквивалент продукции, ранее не находившаяся в использовании у Поставщика и (или) третьих лиц, не допускается поставка выставочных образцов.

    - Поставщик вправе предложить эквивалент к заявленной в настоящем Техническом требовании продукции по позиционно, с указанием марки, модели и технических показателей предлагаемого эквивалента.

    - Технические характеристики предлагаемых эквивалентов не должны быть ниже, чем у указанных Покупателем в настоящих Технических требованиях.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Азот газообразный технический | шт. | 6 |
|  | Аргон газообразный | шт. | 6 |
|  | Ацетилен | шт. | 3 |
|  | Кислород сжатый | шт. | 4 |
|  | Углекислота | шт. | 11 |
|  | Пропан | шт. | 5 |
|  | Баллон | шт. | 3 |

*Количество указано предварительное и может быть изменено исходя из фактической потребности Покупателя в пределах общей цены договора, в зависимости от производственных потребностей, при этом цена единицы продукции корректировки не подлежит.

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 20.11.11.130 Поставка технических газов для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро" | С даты заключения договора | 31.12.2027 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2: 20.11.11.130 Поставка технических газов для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающих характеристик или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Азот газообразный технический |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень чистоты, %, не ниже | 99,0 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие ГОСТ | 9293-74 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1): Аргон газообразный |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие ГОСТ | 10157-79 «Аргон газообразный и жидкий. Технические условия» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень чистоты, %, не ниже | 99,9 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1): Ацетилен |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие ГОСТ | 5457-75 «Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия.» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1): Кислород сжатый |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень чистоты, %, не ниже | 99,7 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1): Углекислота |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие ГОСТ | 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №6 Таблицы 1): Пропан-бутан |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие ГОСТ | 33012—2014 «Пропан и бутан товарные.» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №7 Таблицы 1): Баллон |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Заправочный объем, л. | 40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочее давление, кгс/см2, не менее | 150 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Материал изготовления | Сталь Ст 45 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие ГОСТ | 949-73 «БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке поставляемой продукции | Доставка продукции осуществляется до места поставки силами, средствами и за счет Поставщика. Место поставки: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, склад Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к условиям хранения поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна храниться в специальных условиях, чтобы избежать загрязнения и потерь качества | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке поставляемой продукции | На этикетке, к поставляемой продукции должно быть указано: название продукции на русском языке, химическая формула поставляемой продукции, чистота газа в процентах, давление, под которым поставлена продукция, объем поставляемой продукции, дата изготовления, срок годности, информация о производителе, предупреждения о безопасном использовании и меры предосторожности при работе, символы опасности соответствующие классу опасности | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Требования к сроку гарантии поставляемой продукции | На продукцию устанавливает гарантийный срок, не превышающий срок, указанный заводом изготовителем продукции, но не менее 6 месяцев с момента приемки продукции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Требования к документации, поставляемой вместе с продукцией | Вместе с продукцией поставщик обязан предоставить оригиналы следующих документов: Счёт, Счёт-фактура + Товарная накладная или УПД, заверенные копии документации завода изготовителя содержащей исчерпывающие сведения о поставляемой продукции | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к чистоте поставляемой продукции | Продукция должна быть высокочистой, без посторонних примесей | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к температуре поставляемой продукции | Продукцию необходимо поставлять при температуре, обеспечивающей его стабильность и стойкость к детонации | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.