1

	Номер ТЗ
	210А

	Номер материала SAP
	


“УТВЕРЖДАЮ”

     Главный инженер АО «ТГЭС»
                                                                                         __________________ / С.И. Медведев /
“______” _________________ 2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шкафов учета (лот № 210А)
1. Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице 1:
Таблица 1

	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024

	№

п/п
	Наименование Товара (марка)
	Технические требования и характеристики
	ЕИ
	Кол-во
	ОКПД 2
	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)

	

	1
	Коробка испытательная переходная (КИП)
	Габариты: ширина - 68 мм, 

высота - 33 мм, глубина - 220 мм. 
	шт
	210
	26.51.43.122
	Ограничение

	
	
	Номинальный ток - 10 А
	
	
	
	

	
	
	Частота тока - 50 Гц
	
	
	
	

	
	
	Номинальное рабочее напряжение переменного тока - 380 В
	
	
	
	

	
	
	Количество фаз питающей сети - 3.
	
	
	
	

	
	
	Степень защиты (IP) - IP20
	
	
	
	

	
	
	Материал корпуса: стеклонаполненный огнеупорный полиамид.
	
	
	
	

	
	
	Максимальное сечение присоединяемых проводов: 4 мм².
	
	
	
	

	
	
	Способ монтажа:

открытая установка.
	
	
	
	

	
	
	Цвет: чёрный.
	
	
	
	

	
	
	Количество входов, вводов: 3.
	
	
	
	

	
	
	Пломбируемая: да.
	
	
	
	

	
	
	Фиксация крышки: винтовое.
	
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение
изоляции: 10 В.
	
	
	
	

	
	
	Температура эксплуатации: от -60 град. C до 40 град. C.
	
	
	
	

	
	
	Гарантийный срок: 1 год.
	
	
	
	


2. Общие требования. 

             2.1. К поставке шкафов учета допускаются, отвечающие следующим требованиям:

·      продукция должна быть новой, ранее не использованной;

· для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
2.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».
2.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка транспортирование, условия и сроки хранения шкафов учета должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки шкафов учета должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. 

3. Срок (период) поставки товара: с момента подписания договора до 31.12.2026 года, по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки.
4. Требования к поставке товара: Поставщик обеспечивает доставку и выгрузку собственными силами, с использованием собственного транспорта и механизмов в течение 5 рабочих дней после получения заявки. Поставщик не менее чем за 2 суток уведомляет Заказчика о дате поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком в место указанное в п.7, по рабочим дням с 8-00 до 16-00 (в пятницу с 8-00 до 14-00). Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству, ассортименту и качеству. 
4.1 Досрочная отгрузка продукции может производиться только по письменному согласованию с Заказчиком. 

          5. Гарантийные обязательства.

5.1 Поставщик вместе с товаром предоставляет Заказчику соответствующую гарантию на товар. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента подписания Сторонами товарных накладных или УПД. 
5.2. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6. Состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки шкафов учета должны входить документы: 

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке.
7. Правила приемки продукции.

            Все поставляемое оборудование должно пройти входной контроль, осуществляемый                представителями АО «ТГЭС» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад. 

            В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

            Поставка осуществляется за счет поставщика на склад АО «ТГЭС» по адресу: 

            г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10

Начальник отдела эксплуатации 

и развития систем учета                                                                  Н.В. Мясников 
