Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона, на Массажер для физиотерапии (Аппарат для роликового вибрационно-теплового механического массажа спины), обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия

| № п/п | Описание объекта закупки (указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели) |  |  |  |  |  |  |  | Предложение участника закупки (Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией по заполнению заявки на участие в закупке Документации о закупке) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Количество, Единица измерения | Товарный знак или эквивалент* | Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара) | Показатели товара (значения показателе) |  |  |  | Товарный знак (при наличи) |  | Показатели товара (значения показателей)** | Наименование страны происхождения товара |  |
|  |  |  |  |  | Минимальные и (или) максимальные показатели: | Показатели, которые не изменяются: | Показатели указанные в диапазоне: (указывается минимальное и максимальное значение) | Иные показатели |  |  |  |  |
| 1. | Массажер для физиотерапии (Аппарат для роликового вибрационно-теплового механического массажа спины) | 1 шт. | Не установлен | Код вида Номенклатурной классификации медицинского изделия согласно приказу от 31 июля 2020 г. N 788н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ |  | 181010* |  |  |  |  |  | Россия |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность выбора зоны массажа |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность настройки высоты подъема роликов |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная длина зоны движения роликов-массажеров | Не менее 890 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота подъема роликов-массажеров, регулируемая дискретно |  |  | 0 - 45 мм |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота колебаний, регулируемая дискретно |  |  | от 20 до 40 Гц |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Продолжительность процедуры регулируется дискретно |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на кушетку | Не менее 150 кг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура обогрева поверхности кушетки, °С, регулируется дискретно по 9 условным уровням |  |  | от 35 до 50°С |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальные габаритные размеры аппарата (Д х Ш х В)±5 мм | Не менее 2000х730х760 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пульт управления |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поручень боковой | Не менее 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подушка подголовника | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Руководство по эксплуатации | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инструкция по применению | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  |

1Участник закупки, в случае расхождения наименования объекта закупки (товара), указанного в описании объекта закупки, и наименования товара, указанного в регистрационном удостоверении, указывает наименование медицинского изделия, входящего в объект закупки, в соответствии с регистрационным удостоверением на предлагаемое к поставке медицинское изделие.

Участник закупки в соответствии с частью 6  Правил государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416  представляет копию  регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать в государственном реестре медицинских изделий).

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев.