Технические требования к закупаемой продукции

- Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг)

Проведение испытаний по определению динамической вязкости в приборе "Брукфильда" образцов на пробе объединённых хвостов при различном содержании твёрдого вещества (50%, 55% и 60%) и при температуре t 100 ±2,00C и 20°±2,00C.

- Покупатель.

Покупатель (адрес поставки):

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Место расположения: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.

- Цели и задачи. Существующее положение.

Целью закупки является получение показателей динамической вязкости образцов на пробе объединённых хвостов в соответствии с заданным содержанием твёрдого вещества.

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).

Проведение испытаний образцов на пробе объединённых хвостов при различном содержании твёрдого вещества (50%, 55% и 60%).по следующим показателям:

| Определяемый показатель | Документ, устанавливающий методы испытаний* | Маркировка образца (если имеется) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Динамическая вязкость | Руководство по эксплуатации прибора "Брукфильда" | Проба 1 (смешанная проба хвостов 50%) Проба 2 (смешанная проба хвостов 55%) Проба 3 (смешанная проба хвостов 60%) | Испытания выполнить при t 100 ±2,00C и 200 ±2,00C |