УТВЕРЖДАЮ:
Директор Приволжского филиала

АО «ТК РусГидро»

___________________ Крылов М.К.

«_____» ________________ 2026г.

Технические требования на оказание услуг
ОКПД2:33.12.19.000  Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского транспортного участка Приволжского филиала 

АО "ТК РусГидро"

Лот № _____________________________________
СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения …………………………………………………………………………… 3
1.1. Обозначения и сокращения……………………………………………………………….…3

1.2. Наименование закупаемой продукции……………………………………………………...3

1.3. Цели оказания услуг………………………………………………………………………….3

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………………………………………………..3
Таблица 1. Перечень объектов заказчика ………………………………………………….……3
1.5.
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………………………………………………..4
2.
Требования к продукции …………………………………………………………………4
2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………...4

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг………………………………………………………4
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг ………………………………………………4
2.1.2 Требования к срокам оказания услуг………………………………………………………...4
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг………………………………………………...4
 2.2. Требования к качеству услуг…………………………………………………………………..5
Таблица 4. Требования к качеству услуг……………………………………………………….…5
2.2.1 В составе заявки необходимо предоставить………………………………………………….5 
3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ……………………..7
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения

(исполнения) договора………………………………………………………………………………7
1. Общие сведения
1.1 Обозначения и сокращения
	АО «ТК РусГидро»
	Акционерное общество «Транспортной компании РусГидро»

	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	ОКПД2
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	ФЗ
	Федеральный закон

	ТТ
	Технические требования

	ТС
	Транспортное средство


1.2 Наименование закупаемой продукции
ОКПД2:33.12.19.000 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского транспортного участка  Приволжского филиала АО "ТК  РусГидро".
1.3 Цель оказания услуг
Техническое обслуживание огнетушителей Воткинского транспортного участка, для поддержания их в постоянной готовности к использованию и обеспечения надежной работы всех узлов огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 (с Изменениями №1 от 01.10.2024) "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".
1.4. Существующее положение.
В транспортных средствах Воткинского транспортного участка АО «ТК «РусГидро» находятся порошковые огнетушители, которые требуют технического обслуживания согласно  ГОСТ Р 59641-2021 (с Изменениями №1 от 01.10.2024) "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2:33.12.19.000  Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского транспортного участка  Приволжского филиала АО "ТК  РусГидро"
	Пермский край, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС
	Огнетушители 


	Приволжский филиал 

АО «ТК РусГидро»


1.5.
Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1.
Все работы проводятся силами, средствами и с использованием запасных частей Исполнителя.

1.5.2.
Устранение дополнительных неисправностей, выявленных специалистами Исполнителя при проведении работ по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского транспортного участка, производится на основании дополнительного заказ-наряда, предварительно согласованного с представителями Заказчика;

1.5.3.
После рассмотрения предварительного заказ-наряда и общей суммы ремонта представитель Заказчика принимает решение на проведение или не проведение технических воздействий;
2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1 Требования к перечню и объему услуг
Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения 
	Количество

	1
	Техническое обслуживание огнетушителя ОП-2
	Усл. ед.
	45

	2
	Техническое обслуживание огнетушителя ОП-5
	Усл. ед.
	15


* Объем оказываемых услуг является ориентировочным и Заказчик не несет за неполную выборку услуг на общую сумму договора
2.1.2 Требования к срокам оказания услуг
Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг / этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2:33.12.19.000 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского транспортного участка  Приволжского филиала АО "ТК  РусГидро"
	01.01.2027
	31.12.2027


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции
Наименование услуг/этапа услуг (позиция № 1 ,2 Таблицы 2):   ОКПД2:33.12.19.000 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд Воткинского транспортного участка  Приволжского филиала АО "ТК  РусГидро"
	№ п/п
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требования к составу, содержанию услуг.
	1) Техническое обслуживание огнетушителей  проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", с целью приведения в пригодность для использования огнетушителей по прямому назначению.
2) После проведения технического обслуживания и испытания, на все годные огнетушители наносится этикетка с четко читаемой и длительное время сохраняющейся надписью .

3) Опломбирование огнетушителей одноразовыми пломбами с указанием индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя.

4) Утилизация образующихся в процессе оказания услуг отходов, включая не подлежащие восстановлению огнетушители, огнетушащий состав и т.п. силами и за счет Исполнителя.
	Согласие с требованием
	-

	1.2.
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Требование к организации оказания услуг
	Исполнитель обязан по требованию Заказчика допускать его представителей для контроля процесса выполнения технологических операций, качества и полноты оказания услуг и в целом выполнения договорных обязательств непосредственно к местам производства работ.
	Согласие с требованием
	-

	1.2.2
	Требования к способом оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов 
	Согласие с требованием
	-

	1.3.
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Требование к информационной безопасности
	При пересылке файлов не допускается использование открытых файло-обменных сервисов. 
	Согласие с требованием
	-

	1.4.
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Требования к материалам
	Запасные части используемые при ремонте огнетушителей должны быть новыми, соответствовать типу огнетушителя.
	Согласие с требованием
	-

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требование к соблюдению при выполнении работ норм и правил
	Пройденные техническое обслуживание огнетушители должны соответствовать ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"
	Согласие с требованием
	-

	2.2.
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.4.1
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	На каждую партию  Исполнитель предоставляет Заказчику:

1) Акты оказанных услуг в двух экземплярах;

2) Счет на оплату после оказания услуги;

3) Счет фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС)
	Согласие с требованием
	-

	3.
	Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-

	3.1.1
	Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации
	Исполнитель обязан иметь действующую лицензию для выполнения данных работ в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ № 1128 от 28.07.2020 г. «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
	Согласие с требованием
	Наличие Лицензии на выполнении работ

	4.
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.1
	Гарантийный срок на результат услуг
	Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
	Согласие с требованием
	-

	5.
	Требования к обязательствам исполнителя, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-

	5.1


	Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
	Согласие с требованием
	-

	5.2
	Исполнитель должен быть зарегистрирован в установленном порядке и находиться на налоговом учете в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ
	Согласие с требованием
	-

	5.3
	Исполнитель  не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество исполнителя не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена
	Согласие с требованием
	-

	5.4
	Исполнитель должен исполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей
	Согласие с требованием
	-

	5.5
	Исполнитель не должен быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	Согласие с требованием
	-



3.  Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке).

3.3. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. 

В итоговый расчет стоимости оказания услуг должны быть включены все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, возникающие в ходе исполнения обязательств по договору, а также стоимость расходных материалов, используемых в ходе проведения работ. 
4.2. 

Стоимость 1 (одной) единицы услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора.

4.3  Заказчик оставляет за собой право не выбирать полный объем Услуг, указанный в настоящих технических требованиях.
Начальник Воткинского транспортного участка







Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»                                                         Яценко А.В.
Руководитель группы охраны труда 

и техники безопасности

Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»


                     
Музурова Е.А.

Ведущий специалист по закупочной деятельности и 

ценообразованию группы ОиПЗП
Приволжского филиала АО «ТК РусГидро»



           Колчина Н.В.
