«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора-

Главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро»-

«Дагестанский филиал»

_______________М.Ш. Магомедов

«___ »   ________________   2026г.

Технические  Требования

1. Аттестация оценки состояния измерений на  участке химического анализа службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ОП «Чиркейская ГЭС»

2. Аттестация оценки состояния измерений  на участке  химического анализа службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений ОП «Каскад Сулакских ГЭС»

- Заказчик:

Филиал ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»: ОП «Чиркейская ГЭС» и ОП «Каскад Сулакских ГЭС».

- Исполнитель:

Исполнитель определяется по итогам запроса предложений.

- Основание для оказания Услуг:

МИ 2427-2026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля». Утвержден: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 15.12.2025).

- Место оказания Услуг:

Республика Дагестан, пгт.Дубки, ОП «Чиркейская ГЭС», участок химического анализа СМО и ГТС.

Республика Дагестан, г.Кизилюрт, ОП «Каскад Сулакских ГЭС», участок химического анализа СМО и ГТС.

- Цель оказания Услуг:

Проведение оценки состояния измерений на участке химического анализа Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений.

- Содержание оказываемых Услуг:

6.1. Анализ представленного комплекта документов на соответствие требованиям МИ 2427-2026 «Государственная система обеспечения единства измерений. Оценка состояния измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля»:

- положение о лаборатории;

- перечень нормативных документов (НД) на выполняемые в лаборатории виды работ, испытуемые объекты и измеряемые (контролируемые) параметры;

- перечень НД на методики выполнения измерений (МВИ) и методы испытаний; данные о состоянии МВИ;

-данные о применяемых в лаборатории средствах измерений (СИ);

- данные об испытательном оборудовании (ИО);

- оснащенность лаборатории стандартными образцами всех категорий;

- данные о составе и квалификации кадров, включая действующие формы повышения квалификации;

- верификация лаборатории на соответствие Методики определения кислотности и кислотного числа ГОСТ 5985-79, вводимой с 01.12.2024г.

6.2	Проверка соответствия фактического состояния дел в лаборатории, согласно представленного комплекта документов.

6.3	Оформление акта оценки состояния измерений в лаборатории, оформление и регистрация Свидетельства о состоянии измерений в лаборатории, внесение сведений в реестр лаборатории Республики Дагестан.

7.	Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен являться метрологической службой федеральных органов исполнительной власти и произвести оценку совместно с метрологической службой территориального органа по охране окружающей природной среды.

8.	Наличие разрешительных документов:

Не требуется.

9.	Сроки оказания Услуг:

Начало   	- с даты подписания договора.

Окончание 	- 07 ноября 2026г.

10.	Документы, подлежащие оформлению по окончании оказания Услуг:

•	Оформление акта оценки состояния измерений на участке химического анализа Службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений на бумажном носителе в двух экземплярах.

•	Оформление и регистрация Свидетельства о состоянии измерений в лаборатории.

•	Внесение сведений в реестр лабораторий Республики Дагестан.

11.	Контактная информация:

Инженер-химик участка химического анализа СМОиГТС ОП «Чиркейская ГЭС» Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал», Ахсагова Наташа Ниматулаевна, тел.моб. 89285098353,  E.mail: AhsagovaNN@rushydro.ru

Начальник участка химического анализа СМО и ГТС ОП «Каскад Сулакских ГЭС»  Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал», Алимурадов Атос Алиризаевич, тел. моб.: +7(989)663-73-23

E.mail: AlimuradovAA@rushydro.ru

Начальник участка химического анализа

ОП «КСГЭС»                                                                                   	         А.А. Алимурадов

Инженер-химик 2 категории

участка химического анализа

ОП "Чиркейская ГЭС"                           				         Н.Н. Ахсагова

Согласовано:

Главный метролог                                                                                       Б.Т. Саидов