## КП
Таблица 1 к Техническим требованиям
№ | Наименование |  |  | Ед | Кол-во | Артикул
1 | ЩВП (1103.1.1-25-9-ЭМ=1 Лист 2) Напольный, ввод кабелей сверху, Габариты ШхВхГ:2000х2000х600 |  |  | комплект | 1
1.1 | Корпус ВРУ 2000х1000х600 |  |  | шт. | 2
1.2 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-MR1-У3 |  |  | шт. | 2 | 137335
1.3 | Выключатель автоматический OptiMat D160N-MR1-У3 |  |  | шт. | 1 | 285502
1.4 | Выключатель автоматический OptiMat D160N-MR1-У4 |  |  | шт. | 1 | 285502
1.5 | Модуль процессорный Optilogic S50-CPU-24-1-2-0 |  |  | шт. | 1 | 344585
1.6 | Модуль расширения Optilogic S50-EXP-24-2 |  |  | шт. | 2 | 344587
1.7 | Кабель для программирования Optilogic S50-USB |  |  | шт. | 1 | 344593
1.8 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C2-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 260795
1.9 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 |  |  | шт. | 2 | 260515
1.10 | Реле контроля фаз OptiRel D PHS-3-1M-05-PN-2 повышенного/пониженного асимметрии 3Ф+N 2CО |  |  | шт. | 3 | 331995
1.11 | Контактор ПМЛ-1161М-10А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ |  |  | шт. | 4 | 229702
1.12 | Комплект механизм блокировки ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4-КЭАЗ |  |  | шт. | 2 | 110660
1.13 | Переключатель OptiSwitch 4G10-55-U-R014 |  |  | шт. | 1 | 149073
1.14 | Релейный модуль OptiRel G RM38-51-220-240U-6-V-CO-G |  |  | шт. | 9 | 282947
1.15 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-B3 зеленая металл 24VAC/DC XB4BVB3 |  |  | шт. | 5 | 332175
1.16 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-B4 красная металл 24VAC/DC XB4BVB4 |  |  | шт. | 7 | 332177
1.17 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-M4 красная металл 230-240VAC XB4BVM4 |  |  | шт. | 1 | 332176
1.18 | Держатель маркировки OptiSignal D22 A45-MH2511 25х11 ZBZ32 |  |  | шт. | 13 | 332198
1.19 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 |  |  | шт. | 9 | 144412
1.20 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM063-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 291428
1.21 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM040-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 | 291426
1.22 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM032-УХЛ3 |  |  | шт. | 7 | 291425
1.23 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM016-УХЛ3 |  |  | шт. | 21 | 291422
1.24 | Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-230AC-У3 |  |  | шт. | 4 | 247695
1.25 | Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat D-УХЛ3- |  |  | шт. | 4 | 143490
1.26 | Расцепитель независимый OptiMat D100, D160, D250, D400, D630-110DC/230AC-УХЛ3 |  |  | шт. | 4 | 143496
1.27 | Блок питания с функцией ИБП SMARTWATT PSE R-POWER DDR-UPS 2420 |  |  | шт. | 1 | 4512020450038
1.28 | Блок питания SMARTWATT PSE S-POWER DRN 24240 |  |  | шт. | 1 | 4512020450023
1.29 | Батарейный модули SMARTWATT PSE BAT 24045 |  |  | шт. | 1 | 4512020560003
2 | ЩХВ (1103.1.1-25-12-ЭМ_02=1 Лист 2) Напольный, ввод кабелей сверху, Габариты ШхВхГ:2000х1600х600 |  |  | комплект | 1
2.1 | Корпус ВРУ 2000х800х600 |  |  | шт. | 2
2.2 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-MR1-У3 |  |  | шт. | 2 | 137335
2.3 | Выключатель автоматический OptiMat D160N-MR1-У3 |  |  | шт. | 1 | 285502
2.4 | Выключатель автоматический OptiMat D160N-MR1-У4 |  |  | шт. | 1 | 285502
2.5 | Модуль процессорный Optilogic S50-CPU-24-1-2-0 |  |  | шт. | 1 | 344585
2.6 | Модуль расширения Optilogic S50-EXP-24-2 |  |  | шт. | 2 | 344587
2.7 | Кабель для программирования Optilogic S50-USB |  |  | шт. | 1 | 344593
2.8 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C2-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 260795
2.9 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 |  |  | шт. | 2 | 260515
2.10 | Реле контроля фаз OptiRel D PHS-3-1M-05-PN-2 повышенного/пониженного асимметрии 3Ф+N 2CО |  |  | шт. | 3 | 331995
2.11 | Контактор ПМЛ-1161М-10А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ |  |  | шт. | 4 | 229702
2.12 | Комплект механизм блокировки ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4-КЭАЗ |  |  | шт. | 2 | 110660
2.13 | Переключатель OptiSwitch 4G10-55-U-R014 |  |  | шт. | 1 | 149073
2.14 | Релейный модуль OptiRel G RM38-51-220-240U-6-V-CO-G |  |  | шт. | 9 | 282947
2.15 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-B3 зеленая металл 24VAC/DC XB4BVB3 |  |  | шт. | 5 | 332175
2.16 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-B4 красная металл 24VAC/DC XB4BVB4 |  |  | шт. | 7 | 332177
2.17 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-M4 красная металл 230-240VAC XB4BVM4 |  |  | шт. | 1 | 332176
2.18 | Держатель маркировки OptiSignal D22 A45-MH2511 25х11 ZBZ32 |  |  | шт. | 13 | 332198
2.19 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 |  |  | шт. | 5 | 144412
2.20 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM063-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 | 291428
2.21 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM032-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 | 291425
2.22 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM025-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 291424
2.23 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM016-УХЛ3 |  |  | шт. | 6 | 291422
2.24 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C25-УХЛ3 |  |  | шт. | 2 | 260506
2.25 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1B25-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 | 257919
2.26 | Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-230AC-У3 |  |  | шт. | 4 | 247695
2.27 | Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat D-УХЛ3- |  |  | шт. | 4 | 143490
2.28 | Расцепитель независимый OptiMat D100, D160, D250, D400, D630-110DC/230AC-УХЛ3 |  |  | шт. | 4 | 143496
2.29 | Блок питания с функцией ИБП SMARTWATT PSE R-POWER DDR-UPS 2420 |  |  | шт. | 1 | 4512020450038
2.30 | Блок питания SMARTWATT PSE S-POWER DRN 24240 |  |  | шт. | 1 | 4512020450023
2.31 | Батарейный модули SMARTWATT PSE BAT 24045 |  |  | шт. | 1 | 4512020560003
3 | ЩШР(1103.1.1-25-13-ЭМ=1 Лист 2) Напольный, ввод кабелей сверху, Габариты ШхВхГ:2000х1600х600 |  |  | комплект | 1
3.1 | Корпус ВРУ 2000х800х600 |  |  | шт. | 2
3.2 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-MR1-У3 |  |  | шт. | 2 | 137335
3.3 | Выключатель автоматический OptiMat D160N-MR1-У3 |  |  | шт. | 1 | 285502
3.4 | Выключатель автоматический OptiMat D160N-MR1-У4 |  |  | шт. | 1 | 285502
3.5 | Модуль процессорный Optilogic S50-CPU-24-1-2-0 |  |  | шт. | 1 | 344585
3.6 | Модуль расширения Optilogic S50-EXP-24-2 |  |  | шт. | 2 | 344587
3.7 | Кабель для программирования Optilogic S50-USB |  |  | шт. | 1 | 344593
3.8 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C2-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 260795
3.9 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 |  |  | шт. | 2 | 260515
3.10 | Реле контроля фаз OptiRel D PHS-3-1M-05-PN-2 повышенного/пониженного асимметрии 3Ф+N 2CО |  |  | шт. | 3 | 331995
3.11 | Контактор ПМЛ-1161М-10А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ |  |  | шт. | 4 | 229702
3.12 | Комплект механизм блокировки ПМЛ-(10-32А)-УХЛ4-КЭАЗ |  |  | шт. | 2 | 110660
3.13 | Переключатель OptiSwitch 4G10-55-U-R014 |  |  | шт. | 1 | 149073
3.14 | Релейный модуль OptiRel G RM38-51-220-240U-6-V-CO-G |  |  | шт. | 9 | 282947
3.15 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-B3 зеленая металл 24VAC/DC XB4BVB3 |  |  | шт. | 5 | 332175
3.16 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-B4 красная металл 24VAC/DC XB4BVB4 |  |  | шт. | 7 | 332177
3.17 | Сигнальная лампа OptiSignal D22 C4-L-M4 красная металл 230-240VAC XB4BVM4 |  |  | шт. | 1 | 332176
3.18 | Держатель маркировки OptiSignal D22 A45-MH2511 25х11 ZBZ32 |  |  | шт. | 13 | 332198
3.19 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 |  |  | шт. | 7 | 144412
3.20 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM063-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 | 291428
3.21 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM032-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 | 291425
3.22 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM025-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 291424
3.23 | Выключатель автоматический OptiMat D250N-TM016-УХЛ3 |  |  | шт. | 6 | 291422
3.24 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1B32-УХЛ3 |  |  | шт. | 4 | 260492
3.25 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-1C25-УХЛ3 |  |  | шт. | 2 | 260506
3.26 | Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-230AC-У3 |  |  | шт. | 4 | 247695
3.27 | Комплект контактов вспомогательных ВК/СК1/СК2-OptiMat D-УХЛ3- |  |  | шт. | 4 | 143490
3.28 | Расцепитель независимый OptiMat D100, D160, D250, D400, D630-110DC/230AC-УХЛ3 |  |  | шт. | 4 | 143496
3.29 | Блок питания с функцией ИБП SMARTWATT PSE R-POWER DDR-UPS 2420 |  |  | шт. | 1 | 4512020450038
3.30 | Блок питания SMARTWATT PSE S-POWER DRN 24240 |  |  | шт. | 1 | 4512020450023
3.31 | Батарейный модули SMARTWATT PSE BAT 24045 |  |  | шт. | 1 | 4512020560003
4 | ЩР ОТ (СхемыЩР 0,4 кВ(08.10.25) (2) Лист 9) Навесной, накладной, ввод кабелей снизу. Габариты: ВхШхГ: 1400х650х285 | шт | 1 | комплект | 1
4.1 | Корпус металлический ЩМП-7-0 (1400х650х285мм) У2 IP54 |  |  | шт. | 1 | YKM40-07-54
4.2 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-2-250-3P |  |  | шт. | 1 | 274887
4.3 | Выключатель автоматический OptiMat E100N050-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 224960
4.4 | Выключатель автоматический OptiMat E100N032-УХЛ3 |  |  | шт. | 3 | 224958
4.5 | Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-3C25-15-УХЛ3 |  |  | шт. | 4 | 341961
4.6 | Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-3C16-15-УХЛ4 |  |  | шт. | 3 | 341959
4.7 | Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-3C10-15-УХЛ5 |  |  | шт. | 3 | 341957
4.8 | Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-1C32-15-УХЛ3 |  |  | шт. | 6 | 341884
4.9 | Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-1C25-15-УХЛ4 |  |  | шт. | 5 | 341883
4.10 | Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-1C16-15-УХЛ5 |  |  | шт. | 5 | 341881
4.11 | Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63PL-3125-УХЛ3 |  |  | шт. | 1 | 328173
4.12 | Независимый расцепитель OptiDin BM63-НР230 |  |  | шт. | 1 | 249184
5 | ЩР АРЗ НБ (СхемыЩР 0,4 кВ(08.10.25) (2) Лист 12) Навесной, накладной, ввод кабелей снизу. Габариты: ВхШхГ: 1400х650х285 | шт | 1 | комплект | 1
5.1 | Корпус металлический ЩМП-7-0 (1400х650х285мм) У2 IP54 |  |  | шт. | 1 | YKM40-07-54
5.2 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-2-250-3P |  |  | шт. | 2 | 274887
5.3 | Устройство автоматического ввода резерва АВР 250А NXZM-250S/3B (R) CHINT |  |  | шт. | 1 | 256796
5.4 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM125-3D80-14In-УХЛ3 |  |  | шт. | 8 | 138602
5.5 | Выключатель автоматический модульный OptiDin ВМ63-1C25-15-УХЛ3 |  |  | шт. | 7 | 341883