Приложение №2

к Приглашению к участию

в закупке способом «сравнение цен»

Требования к закупаемой продукции

| 1 |  |  | Общая информация о закупке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номер Лота |  |  | 207В, 309В, 307С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование Лота |  |  | светильники, комплектующие РЗА, панели соб.нужд,щиты пост.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Наименование закупаемой продукции |  |  | оборудование электрическое осветительное, таймер электронный, ящик ЯН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Код по ОКПД 2 |  |  | 27.12.40.000, 27.12.24.130, 27.40.33.130, 27.40.42.290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Наименование по коду ОКПД 2 |  |  | Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры. Реле времени. Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света. Части светильников и осветительных устройств прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Условие участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет) |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Место поставки товара |  |  | Курская обл., Курский р-н, п. Ворошнево, центральные склады филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Срок поставки товара |  |  | в течение 14 календарных дней с момента подачи заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Форма, условия и порядок оплаты |  |  | безналичный расчет, оплата производится в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Техническое задание |  |  | Расчет стоимости закупки, руб. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер материала (SAP) | Наименование материала |  |  | Единица измерения |  | Количество ед. измерения – | Складской запас филиала / подразделения | Кол-во продукции, необходимое для закупки |  | Без учета НДС | С учетом НДС |
| 2.1 | 2431322 | Кронштейн для уличного светильника К1П-1,0-1,0-48 с хомутом (или эквивалент) |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 7 378,00 | 9 001,16 |
| 2.2 | 2392002 | Кронштейн для уличного светильника К1П-1,5-1,5- 0,150 с хомутом (или эквивалент) |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 7 378,00 | 9 001,16 |
| 2.3 | 2391217 | Кронштейн для уличного светильника Navigator NSB-02-350-500 с двумя хомутами |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 2 419,00 | 2 951,18 |
| 2.4 | 2358909 | Кронштейн для уличного светильника К1П-0,3-0,35-48 c хомутом на опору TDM (или эквивалент) |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 2 853,00 | 3 480,66 |
| 2.5 | 2382808 | Светильник PSL 02 50W 5000К IP65 (или эквивалент) |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 5 738,00 | 7 000,36 |
| 2.6 | 2396070 | Светильник PSL 03 70w 5000K IP65 GR AC190-260V (или эквавилент) |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 4 591,00 | 5 601,02 |
| 2.7 | 2253030 | Таймер ТЭ-15 (или эквивалент) |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 3 279,00 | 4 000,38 |
| 2.8 | 2314355 | Ящик навесной ЯН-32 600х400х200 IP54 (или эквивалент) |  |  | шт |  | 1 | 0 | По заявке |  | 16 394,00 | 20 000,68 |
| 3 |  |  | Предельная стоимость закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сумма единиц расценок, руб |  |  | 50 030,00 без учета НДС |  |  |  | 61 036,6 с учетом НДС |  |  |
|  |  |  | Начальная (предельная) цена закупки, руб. |  |  | 3 278 689,00 без учета НДС |  |  |  | 4 000 000,58 с учетом НДС |  |  |