Разъяснение №2 уточненное

к Документации о закупке по состязательному отбору в электронной форме на право заключения договора по лоту: «ОКПД2 25.11.23.114 Поставка, сборка и монтаж затворов водосливной плотины №№1,3 и затворов байпаса спиральной камеры №№4,9,14, поставка, укрупненная сборка и замена решеток сороудерживающего сооружения №№19,20 Жигулевской ГЭС» (лот № 3-ТПиР-2026-ЖиГЭС)

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях: 20.05.2026 г.

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников

Вопрос №1

Уважаемые коллеги!

В приложенной к Закупке документации, а именно в п. 8.3 "Специальные требования", а также в п. 1.4. Технических Требований указывается обязательное наличие у Участника Свидетельства НАКС о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, способ сварки - ручная дуговая.

Учитывая нашу практику выполнения сварочных работ и характеристики современного сварочного оборудования, заверяем Вас в отсутствии необходимости применения метода ручной дуговой сварки.

В связи с этим, просим Вас внести изменения в Документацию о закупке (и приложения к ней) и исключить требования к Свидетельству НАКС в части ручной дуговой сварки.

Ответ №1

Добрый день!

В опубликованную Документацию о закупке планируется внесение изменений с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на Электронной (торговой) площадке  https://tender.lot-online.ru. В связи с чем, просим отслеживать вносимые изменения в Документацию о закупке на сайте ЭТП АО «РАД» https://tender.lot-online.ru.

Секретарь закупочной комиссии 	Кулагина А.Ю.