Приложение №3 к

к Договору

от _____________ 20__ г.

№____________________

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ОКСиЭ МР Сибирь

_______________Крачков Д.Ю.

"__" _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка электротоваров для нужд УФПС Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 2026г

- ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) / Управление федеральной почтовой связи (УФПС) Новосибирской области. |
| 2 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом Технического задания. |
| 3 | ТОРГ-12 | Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. |
| 4 | Общий срок поставки | Период, в который Заказчик подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: Поставка электротоваров для нужд УФПС Новосибирской области

Цель: Своевременное оснащение объектов УФПС Новосибирской области электротоварами. Беспрерывная эксплуатация объектов.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2026 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, должен быть свободным от прав третьих лиц. Товар поставляется в фирменной упаковке, упаковка должна обеспечивать сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений.

  - Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара указана в Приложении № 1 Технического задания.

  - Основные характеристики Товара

Основные характеристики поставляемого Товара указана в Приложении № 1 Технического задания.

  - Комплектность Товара

Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя и дополнительными требованиями по комплектации, указанными в Приложении № 1 Технического задания, иметь сертификат соответствия и паспорт качества.

Также товар должен формироваться и поставляться по комплектам указанным в Приложении № 1 Технического задания. Разносортица комплектов не допускается.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларация) соответствия, сертификат (паспорт) качества фирмы-производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все документы должны быть предъявлены до разгрузки Товара, согласно п.7.2.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Начало гарантийного периода исчисляется с момента подписания Заказчиком накладной № ТОРГ-12 (либо товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом)). При обнаружении фактов брака, не подлинности Товара, использования Товара до поставки Заказчика, нарушения других требований договора и Технического задания к качеству поставляемого Товара, поставленный Товар, подлежит замене в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков). Некачественный Товар возвращается Поставщику за его счет. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого Товара, в течение гарантийного срока на Товар и его срока эксплуатации, Поставщик возмещает все убытки, понесенные Заказчиком. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар поставляется в фирменной упаковке, упаковка должна обеспечивать сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.	Срок и место поставки

Доставка Товара до места передачи производится силами и средствами Поставщика в течении 15 дней с даты заключения договора.

    - Адреса доставки и распределение Товара

| № п/п | Наименование Заказчик | Адрес Заказчика и доставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Новосибирской области | 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красина, 58 а |

6.2.	Условия поставки Товара

Поставка осуществляется в сроки и по адресам, определенным в п. 6.1.1 настоящего Технического задания. Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются за счет Поставщика.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику. Поставщик обязуется известить Заказчика о времени доставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента доставки Товара.

Поставщик в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте извещает Заказчика об ожидаемой дате поставки Товара. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика. Контактные данные Заказчика будут предоставлены Поставщику по электронной почте, указанной в договоре, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора.

Заказчик должен в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, электронной почты подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения Заказчика доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

Поставка Товара в адрес Заказчика осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и товарной накладной по форме ТОРГ-12 (либо товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом)), подписанной со стороны Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.	Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

При приемке Товара осуществляется:

- внешний осмотр тары и упаковки;

- проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

- визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации.

7.2.	Требования по передаче Заказчика технических и иных документов при поставке Товара

Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику  сертификаты соответствия Госстандарта РФ, сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество Товара, паспорта, инструкции, документы, подтверждающие гарантийные обязательства изготовителя, иные предусмотренные действующим законодательством документы.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара, его погрузка и выгрузка должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются силами Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товары должны храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении товаров должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения товаров должны быть нанесены на тару и упаковку.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен обеспечивать соответствие   требованиям Технический регламент "О безопасности строительных материалов и изделий"

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 1 |
| 2 | Место доставки товара | 1 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара | Показатели для определения соответствия поставляемого товара | Единица измерения | Прогнозируемое количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник Тип 1 | Потолочный монтаж Источник света: Светодиод Мощность, Вт — не менее 40 Ширина: не менее 595 мм Длина: не менее 595 мм Высота: не менее 40 мм Световой поток, Лм — не менее 4160 Цветовая температура, К — не менее 4 000 Цветопередача не ниже 80 Ra Степень защиты, IP — не ниже IP40 Материал корпуса — Металл Материал плат — Алюминий Количество светодиодов — не менее 56 Рассеиватель — Микропризма | шт. | 60 |
| 2 | Светильник Тип 2 | Потолочный монтаж. Ширина: не менее 595 мм Длина: не менее 595 мм Высота: не менее 20 мм Источник света: Светодиод Мощность ламп: не менее 36 Вт Световой поток, Лм — не менее 4020 Степень защиты IP: не ниже IP20 Цветовая температура: не менее 6500 К Материал корпуса: Металл | шт. | 900 |
| 3 | Лампа светодиодная | Тип светодиодная Мощность (Вт) – не менее 20 Напряжение 220 В Цоколь G13 Цветовая температура, К — не менее 6500 Цветопередача не ниже 80 Ra Диаметр не менее 26 мм не более 28 мм Длина 1200 мм Рассеиватель - матовый Тип колбы T8 Световой поток не менее 1600 Лм | шт. | 826 |

Приложение №2 к

к Договору

от _____________ 20__ г.

№____________________

МЕСТО ДОСТАВКИ ТОВАРА

| №п.п. | Наименование объекта | Адрес доставки | Контактное лицо | Телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Новосибирской области | 630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Красина, 58 а | Сологуб Светлана Александровна | 8 (952) 925 32 64 | Svetlana.Zhabrickaya@russianpost.ru |

| ПОСТАВЩИК: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) | Покупатель: АО «Почта России» Директор УФПС Новосибирской области (должность) ___________________А. В. Завьялов (подпись, фамилия и инициалы) |
| --- | --- |