Приложение № 5

к ТТ на выполнение работ

на демонтажные, монтажные и

пусконаладочные работы по

замене оборудования собственных

нужд Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в

рамках выполнения

инвестиционного проекта

T-1190-00203

Перечень нормативно-технических документов, соблюдение которых обязательно при выполнении работ по Договору

| 1 | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утвержденные приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 года № 1070 с изменениями от 09 декабря 2024 года. |
| --- | --- |
| 2 | Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» в редакции от 14.07.2022; |
| 3 | № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» в редакции от 19.12.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2023); |
| 4 | № 96-ФЗ от 04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха» в редакции от 11.06.2021; |
| 5 | № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» в редакции 04.11.2022; |
| 6 | Постановление Правительства от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 7 | Градостроительный кодекс РФ Принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года, одобрен Советом Федерации 24 декабря 20044 года (с изменениями от 30 января 2026 года |
| 8 | № 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений» (в действующей редакции). |
| 9 | Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правил техники безопасности, правил охраны труда, правил Ростехнадзора, правил противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды. |
| 10 | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом №903н от 15 декабря 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 11 | ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» , утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года №461 с изменениями от 22 января 2024 года; |
| 12 | Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом №782н от 16 ноября 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 13 | Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями,) , утвержденные приказом №835н от 27 ноября 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 14 | Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом №753 от 28 октября 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 15 | Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ,, утвержденные приказом №884н от 11 декабря 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 16 | Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденные приказом №849н от 2 декабря 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 17 | Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом №902н от 15 декабря 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 18 | Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом №883н от 11 декабря 2020 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с изменениями от 29 апреля 2025 года; |
| 19 | ФНП в области ПБ «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №536; |
| 20 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00, Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (в действующей редакции); |
| 21 | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2 (в действующей редакции); |
| 22 | «Правила устройства электроустановок» издание шестое, седьмое, утвержденные Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 6 октября 1999 года.; |
| 23 | СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (в действующей редакции); |
| 24 | РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства», Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128; |
| 25 | СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования», утвержденные Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 8 мая 1997 года; |
| 26 | Инструкцией Филиала «Порядок подготовки и передачи на центральный склад лома и отходов черных и цветных металлов» (Приложение № 6 к ТТ). |
| 27 | «Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» (Приложение № 7 к ТТ). |
| 28 | Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте. (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787). (с изменениями и дополнениями); |
| 29 | Строительные нормы и правила Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"(с изменениями и дополнениями); |
| 30 | СНиП 12-01-2004» «Организация строительства. Актуализированная редакция» (с изменениями и дополнениями); |
| 31 | СП 70.13320.2020 «Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями и дополнениями); |
| 32 | СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных конструкций»; «Входной контроль продукции. Основные положения»; |
| 33 | СТО ФЦС 06-2004 «Системы обеспечения качества в строительных организациях»; |
| 34 | ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»; |
| 35 | ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения» |
| 36 | СТО 70238424.27.140.029-2009 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования»; |
| 37 | СТО 70238424.27.140.046-2009 «Гидроэлектростанции. Производство строительно-монтажных работ. Нормы и требования»; |
| 38 | СП 112.133320.2021 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; |

В случае если какой-либо из указанных в настоящем перечне ГОСТов или нормативных документов были отменены в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.