Приложение № 10 к ТТ

Ведомость оборудования  Заказчика

| № поз. | Наименование Оборудования | Тип, марка | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор мощностью 630 кВА. | ТСЗ | СлавЭнерго | шт. | 2 |
|  | Трансформатор мощностью 250 кВА | ТСЗ | СлавЭнерго | шт. | 4 |
|  | Трансформатор мощностью 63 кВА. | ТСЗ | СлавЭнерго | шт. | 9 |
|  | Оборудование 1 КРУ-10 кВ |  | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-5 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-6 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-7 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-8 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-10 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-11 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-12 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Щит собственных нужд 0,4 кВ с автоматическими выключателями отходящих линий. | НКУ СН Н-13 | ООО "МЭЩ" | шт. | 1 |
|  | Ячейка 10 кВ с автогазовым выключателем, предохранителем (40А). |  | ООО "МЭЩ" | шт. | 2 |
|  | Ячейка 10 кВ с автогазовым выключателем, предохранителем (20А). |  | ООО "МЭЩ" | шт. | 13 |
|  | Ячейка 10 кВ с автогазовым выключателем, с ОПН (54 шт.). |  | ООО "МЭЩ" | шт. | 24 |
|  | Ячейка заземления сборных шин 10 кВ |  | ООО "МЭЩ" | шт. | 15 |