Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по очистке и проверке технического состояния газовых вентиляционных каналов и дымоходов на объектах почтовой связи для нужд УФПС Чувашской Республики

Чебоксары, 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Чувашской Республики |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Исполнителя, способные на законных основаниях исполнить условия договора. |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5 | АТП | Автотранспортное предприятие |
| 6 | ОСП | Отдельное структурное подразделение УФПС |
| 7 | СП | Своды правил |
| 8 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | ФЗ | Федеральный закон |
| 11 | ст. | Статья |
| 12 | п. | Пункт |
| 13 | НПБ | Нормы пожарной безопасности |
| 14 | ЦС ВДПО | Центральный Совет Всероссийского добровольного пожарного общества |
| 15 | НДС | Налог на добавленную (добавочную) стоимость |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по очистке и проверке технического состояния газовых вентиляционных каналов и дымоходов на объектах почтовой связи для нужд УФПС Чувашской Республики

- ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по очистке и проверке технического состояния газовых вентиляционных каналов и дымоходов на объектах почтовой связи для нужд УФПС Чувашской Республики проводится для исполнения ст. 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и п.78 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

# Целью и задачами оказания услуг является исключить неисправную работу газовых вентиляционных каналов и дымоходов, позволяющую привести к возникновению пожара на объектах почтовой связи.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало услуг: в течении 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.

Окончание услуг в течении 40 (сорока) рабочих дней, с даты начала оказания услуг.

Место оказания услуг, количество газовых вентиляционных каналов:

| № | Объект | Адрес | Кол-во, шт. | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОПС | 428001, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д 10, корп.1 | 1 |  |
| 2. | ОПС | 428014, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д 61 | 2 |  |
| 3. | ОПС | 428039, г. Чебоксары, ул. Николая Смирнова, д 7, пом. 8 | 1 |  |
| 4. | ОПС | 428030, г. Чебоксары, ул. Новогородская, д 34, пом. 1 | 1 |  |
| 5. | ОПС | 429922, Чебоксарский район, Вурманкас-Туруново, ул. Почтовая, д 3 | 1 |  |
| 6. | ОПС | 429923, Чебоксарский район, д. Яныши, ул. Центральная, д 15 | 1 |  |
| 7. | ОПС | 429900, Чебоксарский район, д. Синьялы, ул. Центральная, д 41 | 1 |  |
| 8. | АТП | 428000, г. Чебоксары, Ишлейское шоссе, д 34 | 2 |  |
| 9. | АТП | 429330, г. Канаш, ул. Железнодорожная, д 157 | 1 |  |
| 10. | ОПС | 429820, г. Алатырь, ул. Комиссариатская, д 75 | 1 |  |
| 11. | ОПС | 429812, Алатырский р-н, с. Кувакино, ул. Красная площадь, д 2 | 1 |  |
| 12. | ОПС | 429803, Алатырский район, с/пос. Иваньково-Ленинское, с. Иваньково-Ленино, ул. Школьная, д 1«а» | 1 |  |
| 13. | ОПС | 429020, Порецкий район, с. Порецкое, ул.Ленина, д 5 | 1 |  |
| 14. | ОПС | 429026, Порецкий район, с. Анастасово, ул. Анастасовская - 1, д 33«а» | 1 |  |
| 15. | ОПС | 429031, Порецкий район, с. Сиява, ул. Ленина, д 102 | 1 |  |
| 16. | ОПС | 429024, Порецкий район, с. Семеновское, ул. Азина, д 191 | 1 |  |
| 17. | ОПС | 429025, Порецкий район, д. Антипинка, ул. Аврова, д 90«а» | 1 |  |
| 18. | ОПС | 429023, Порецкий район, С. Мишуково, ул. Южная, д 15 | 1 |  |
| 19. | ОПС | 429030, Порецкий район, д. Кудеиха, ул. Почтовая, д 54 | 1 |  |
| 20. | ОПС | 429035, Порецкий район, с. Напольное, ул. Ленина, д 26«а» | 1 |  |
| 21. | ОПС | 429210, Вурнарский район, с. Абызово, ул. Центральная, д 1«а» | 1 |  |
| 22. | ОПС | 429209, Вурнарский район, д. Ершипоси, ул. Советская, д 46 | 1 |  |
| 23. | ОПС | 429212, Вурнарский район, с. Калинино, ул. Ленина, д 18 | 1 |  |
| 24. | ОПС | 429204, Вурнарский район, д. Ойкас-Кибеки, ул. Советская, д 22 | 1 |  |
| 25. | ОПС | 429205, Вурнарский район, д. Тузи-Сярмус, ул. Школьная, д 33 | 1 |  |
| 26. | ОПС | 429230, Вурнарский район, д. Буртасы, ул. 50 лет Чувашии, д 5 | 1 |  |
| 27. | ОПС | 429202, Вурнарский район д. Малые Яуши, ул. Центральная, д 24 | 1 |  |
| 28. | ОПС | 429217, Вурнарский район, д. Ермошкино, ул. Почтовая, д 18 | 1 |  |
| 29. | ОПС | 429203, Вурнарский район, д. Большие Яуши, ул. Коммунальная, д 2 | 1 |  |
| 30. | ОПС | 429704, Ибресинский район, д. Тойси-Паразуси, ул. Кооперативная, д 14 | 1 |  |
| 31. | ОПС | 429705, Ибресинский район, с. Новое Чурашево, ул. Ленина, д 26 | 1 |  |
| 32. | ОПС | 429720, Ибресинский район, п. Буинск, ул. Ленина, д 7 | 1 |  |
| 33. | ОПС | 429706, Ибресинский район, с. Хормалы, ул. Центральная, д 3 | 1 |  |
| 34. | ОПС | 429722, Ибресинский район, с. М. Кармалы, ул. Евсевьева, д 39 | 1 |  |
| 35. | ОПС | 429712, Ибресинский район, д. Большие Абакасы, ул. Мира, д 11 | 1 |  |
| 36. | ОПС | 429707, Ибресинский район, с. Чувашские Тимяши, ул. Школьная, д 6 | 1 |  |
| 37. | ОПС | 429306, Канашский район, д. Б. Бикшихи, ул. Советская, д 41 | 1 |  |
| 38. | ОПС | 429302, Канашский район, д. Челкумаги, ул. Гагарина, д 5 | 1 |  |
| 39. | ОПС | 429345, Канашский район, Напольные Котяки, ул. Колхозная, д 176 | 1 |  |
| 40. | ОПС | 429312, Канашский район, д. Сеспель, ул. Школьная, д 63 | 1 |  |
| 41. | ОПС | 429311, Канашский район, Малое Тугаево, ул. Гагарина, д 9 | 1 |  |
| 42. | ОПС | 429301, Канашский район, с. Ухманы, ул. Калинина, д 8 | 1 |  |
| 43. | ОПС | 429310, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Красноармейская, д 1 | 1 |  |
| 44. | ОПС | 429140, Комсомольский район, с Комсомольское, ул. Ленина, д 1 | 2 |  |
| 45. | ОПС | 429296, Янтиковский район, с. Можарки, ул. Ленина, д 30 | 1 |  |
| 46. | ОПС | 429280, Янтиковский район, с. Нижарово, ул. Пролетарская, д 26 | 1 |  |
| 47. | ОПС | 429535, Моргаушский район, с. Васькино, ул. 70 лет Октября, д 1 | 1 |  |
| 48. | ОПС | 429541, Моргаушский район, д. Калайкасы, ул. Зеленая, д 68 | 1 |  |
| 49. | ОПС | 429540, Моргаушский район, д. Москакасы, ул. Московская, д 55 | 1 |  |
| 50. | ОПС | 429550, Моргаушский район, с. Тораево, ул. Базарная, д 7 | 1 |  |
| 51. | ОПС | 429552, Моргаушский район, д. Ярославка, ул. Центральная, д 7 | 1 |  |
| 52. | ОПС | 429544, Моргаушский район, с. Б. Сундырь, ул. Анисимова, д 6 | 1 |  |
| 53. | ОПС | 429061, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д 75«а» | 1 |  |
| 54. | ОПС | 429067, Ядринский район, с. Б. Чурашево, ул. 50 лет Октября, д 11«а» | 1 |  |
| 55. | ОПС | 429072, Ядринский район, с. М. Карачкино, ул. Спортивная, д 20 | 1 |  |
| 56. | ОПС | 429075, Ядринский район, с. Стрелецкое, ул. 40 лет Победы, д 96«а» | 1 |  |
| 57. | ОПС | 429085, Ядринский район, д. Старые Тингеши, ул. Ленина, д 10 | 1 |  |
| 58. | ОПС | 429069, Ядринский район, с. Хочашево, ул. Березовая, д 31 | 1 |  |
| 59. | ОПС | 429077, Ядринский район, с. Чебаково, ул. Ленина, д 9 | 1 |  |
| 60. | ОПС | 429071, Ядринский район, с. Юваново, ул. Сюльдикасы, д 61/1 | 1 |  |
| 61. | ОПС | 429400, Урмарский район, п. Урмары, ул. Маяковского, д 1 | 2 |  |
| 62. | ОПС | 429412, Урмарский район, с. Большое Яниково, ул. К. Маркса, д 71 | 1 |  |
| 63. | ОПС | 429413, Урмарский район, с. Вознесенское, ул. Центральная, д 11 | 1 |  |
| 64. | ОПС | 429430, г. Козловка, ул. Свободной России, д 44 | 2 |  |
| 65. | ОПС | 429445, Козловский район, д. Солдыбаево, ул. Верхняя, д 33 | 1 |  |
| 66. | ОПС | 429442, Козловский район, д. Тоганашево, ул. Школьная, д 3 | 1 |  |
| 67. | ОПС | 429440, Козловский район, Станция Тюрлема, ул. Почтовая, д 11 | 1 |  |
| 68. | ОПС | 429433, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая, д 14 | 1 |  |
| 69. | ОПС | 429466, Козловский район, с. Карамышево, ул. Центральная, д 38 | 1 |  |
| 70. | ОПС | 429900, г. Цивильск, ул. Куйбышева, д 13 | 1 |  |
| 71. | ОПС | 429914, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Заводская, д 15 | 1 |  |
| 72. | ОПС | 429915, Цивильский район, д. Игорвары, ул. Молодежная, д 10 | 1 |  |
| 73. | ОПС | 429573, г. Мариинский Посад, ул. Тургенева, д 1 | 1 |  |
| 74. | ОПС | 429567, Марпосадский район, с. Аксарино, ул. Центральная Усадьба, д 7 | 1 |  |
| 75. | ОПС | 429562, Марпосадский район, с. Первое Чурашево, ул. Советская, д 26 | 1 |  |
| 76. | ОПС | 429624, Красноармейский район, с. Именево, ул. К. Маркса, д. 11 | 1 |  |
| 77. | ОПС | 429620, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д 12 | 1 |  |
| 78. | ОПС | 429120, г. Шумерля, ул. Ленина, д 30 | 1 |  |
| 79. | ОПС | 429250, с. Аликово, ул. Советская, д 11 | 1 |  |
| 80. | ОПС | 429261, Аликовский район, Чувашская Сорма, ул. Советская, д 24 | 1 |  |
| 81. | ОПС | 429260, Аликовский район, д. Таутово, ул. Школьная, д 26 | 1 |  |
| 82. | ОПС | 429256, Аликовский район, с. Яндоба, ул. Шоссейная, д 12 | 1 |  |
| 83. | ОПС | 429244, Аликовский район, д. Кивой, ул. Центральная, д.10 | 1 |  |
| 84. | ОПС | 429040, с. Красные Четаи, пл. Победы, д 5 | 1 |  |
| 85. | ОПС | 429043, Красночетайский район, д. Мочей, ул. Шоссейная, д 15 | 1 |  |
| 86. | ОПС | 429045, Красночетайский район, с. Питишево, ул. Ленина, д 1«а» | 1 |  |
| 87. | ОПС | 429055, Красночетайский район, с. Атнары, ул Пришкольная, д 63 | 1 |  |
| 88. | ОПС | 429357, Батыревский район, Тат. Сугуты, ул. Школьная, д 21 | 1 |  |
| 89. | ОПС | 429360, Батыревский район, с. Шыгырдан, ул. Ленина, д 28 | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  | 94 |  |

Место оказания услуг, количество дымоходов:

| № | Объект | Адрес | Кол-во, шт. | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОПС | 429213, Вурнарский район, д. Чириш Шинеры, ул. Советская, д 200 | 1 |  |
| 2. | ОПС | 429052, Красночетайский район, д. Питеркино, ул.Центральная, д 78«а» | 1 |  |
| 3. | ОПС | 429538, Моргаушский район, с. Ятманкино, ул. Центральная, д 39 | 1 |  |
| 4. | ОПС | 429240, Аликовский район, д. Орбаши, ул. Набережная, д 1«а» | 1 |  |
| 5. | ОПС | 429305, Канашский район, с. Чагаси, ул. Центральная, д 15 | 1 |  |
| 6. | ОПС | 429346, Канашский район, с. Янгличи, ул. Ленина, д 71 | 1 |  |
| 7. | ОПС | 429341, Канашский район, с. Ачакасы, ул. Молодежная, д 30 | 1 |  |
| 8. | ОПС | 429303, Канашский р-н, Задние Яндоуши, ул. Школьная, д 12 | 1 |  |
| 9. | ОПС | 429325, Канашский район, с. Н. Урюмово, ул. Кооперативная, д 31 | 1 |  |
| 10. | ОПС | 429321, Канашский район, д. Караклы, Шоссейная, д 63«а» | 1 |  |
| 11. | ОПС | 429316, Канашский район, с. Шоркасы, ул. Новая, д 5 | 1 |  |
| 12. | ОПС | 429307, Канашский район, с. Малые Кибечи , ул. Михаила Георгиева, д 3 | 1 |  |
| 13. | ОПС | 429293, Янтиковский район, с. Алдиарово, пер. Набережный, д 5 | 1 |  |
| 14. | ОПС | 429384, Яльчикский район, д. Новое Байбатырево, ул. Центральная, д 81 | 1 |  |
| 15. | ОПС | 429181,Яльчикский район, д. Карабай Шемурша, ул. Ленина, д 8 | 1 |  |
| 16. | ОПС | 429366, Батыревский район, д. Балабаш Баишево, ул. Ленина, д 4 | 1 |  |
| 17. | ОПС | 429353, Батыревский район, с. Новое Ахпердино, ул. Ленина, д 53 | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  | 17 |  |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Проверка газовых вентиляционных каналов и дымоходов включает в себя:

| № п/п | Наименование услуги |
| --- | --- |
| 1 | Осмотр технического состояния и проверка правильности расположения оголовков дымоходов и вентканалов с целью определения нахождения их вне зоны ветрового подпора |
| 2 | Осмотр дымовых труб на наличие трещин, разрушений кладки, состояния оголовка и др. элементов |
| 3 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах |
| 4 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов на отсутствие засорений |
| 5 | Проверка исправности и правильности соединения железных соединительных труб |
| 6 | Проверка исправности противопожарных разделок |
| 7 | Проверка на отсутствие изменений технических условий эксплуатации |

Очистка газовых вентиляционных каналов и дымоходов производится при наличии засорений и отсутствии нормальной тяги каналов и дымоходов.

Услуги должны быть оказаны собственными силами, материалами и механизмами Исполнителя.

Доставка необходимого оборудования по оказанию услуг по очистке и проверке технического состояния каналов выполняются силами и средствами Исполнителя.

Все используемые материалы и средства при оказании услуг должны соответствовать нормам пожарной безопасности.

Услуги должны оказываться силами квалифицированных специалистов, прошедшими специальную подготовку, имеющими соответствующие удостоверения.

В случае повреждения в процессе оказания услуг элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники по вине Исполнителя, Исполнитель восстанавливает их первоначальное состояние, либо производит замену в течении 10 календарных дней.

Складирование мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается. Исполнитель производит уборку и организует вывоз мусора после оказания услуг по очистке и проверке технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов собственными силами за счет собственных средств.

По результатам проверки оформляется Акт установленного образца о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.	 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», направленных на обеспечение пожарной безопасности, проводимых в соответствии с требованиями «Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Методических рекомендаций по организации обследования, ремонту и обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в системе ВДПО (утв. Постановлением ЦС ВДПО от 07.09.2009 № 280);

-	СП 2.13130.2020 от 12.03.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

6.2.	 Условия оказания услуг

Оказания услуг на объектах Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) учреждения, с минимальным уровнем шума.

Все услуги должны оказываются в рабочее время с 9-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными, с предварительным согласованием с Заказчиком по электронной почте.

6.3.	 Требования к безопасности

Все используемые при техническом обслуживании вентиляционных каналов и дымоходов материалы и средства должны соответствовать нормам пожарной безопасности.

При оказании услуг должны соблюдаться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, противопожарных санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объектах в соответствии с действующими нормами.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих.

6.4.	 Требования к конфиденциальности

Не установлены.

6.5.	 Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг, оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг, исполнительную документацию, указанную в п. 6.6. Технического задания и направляет Заказчику.

Заказчик обязан принять результат оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта сдачи-приемки оказанных услуг и комплекта документов, предусмотренного п. 6.6 Технического задания. Заказчик проводит проверку оказанных услуг на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату оказания услуг и иным показателям.

В случае если виды и объемы фактически оказанных услуг не соответствуют видам и объемам услуг, содержащимся в акте сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, оказать услуги, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки оказанных услуг и проводит повторную приемку оказанных услуг.

Заказчик подписывает предоставленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг после полного устранения Исполнителем недостатков.

6.6.	 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:

- Акт о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов;

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте оказания услуг, дате оказания услуг, сведения об организации –Исполнителя);

- Счет на оплату;

- Счет-фактура (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС).

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов не соответствует требованиям нормативно-технической документации, услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат оказанных услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют.