| № | Изделие |  |  |  |  | Комплектность и техническое состояние |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата изготовления МГП (приёмка ОТК) | Тип МГП | Зав. номер МГП или ЗПУ | Наименование ГОТВ в МГП | Организация, осуществившая последнюю заправку | Наличие ГОТВ в МГП | Фактическая масса ГОТВ в МГП, кг. | Фактическое давление в МГП (кроме МГП с СО2 и Хладон 23) при 20 ± 2°С, МПа | Комплектность (оригинал паспорта на МГП (ПС МГП), оригинал паспорта на баллон (ПС Б), колпак защитный (КЗ), заглушка защитная (ЗЗ), тара) | Фото и/или опись повреждённых узлов МГП (при наличии) |
|  | июль 2017 | МГП 16-100 | 16-89077 | СО2 | АРТСОК | без ГОТВ | 72 | - | ПС МГП – да ПС Б - да КЗ – да ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | март 2019 | МГП 16-100 | 16-94017 | СО2 | КЛЕН | без ГОТВ | 74 | - | ПС МГП – да ПС Б - да КЗ – да ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | июль 2017 | МГП 16-100 | 16-89076 | СО2 | АРТСОК | без ГОТВ | 72 | - | ПС МГП – да ПС Б - да КЗ – да ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | март 2019 | МГП 16-100 | 16-94019 | СО2 | КЛЕН | с ГОТВ | 74 | - | ПС МГП – да ПС Б - да КЗ – да ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | март 2019 | МГП 16-100 | 16-94018 | СО2 | КЛЕН | с ГОТВ | 74 | - | ПС МГП – да ПС Б - да КЗ – да ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | март 2019 | МГП 16-100 | 16-94015 | СО2 | КЛЕН | с ГОТВ | 74 | - | ПС МГП – нет ПС Б - нет КЗ – да ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | 30.11.2015 | МГП 150-100-24 | 11152596 | СО2 | НПО АВТОМАТИКА СЕРВИС | без ГОТВ | 70 | - | ПС МГП – нет ПС Б -нет КЗ – нет ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | 30.11.2015 | МГП 150-100-24 | 11152597 | СО2 | НПО АВТОМАТИКА СЕРВИС | без ГОТВ | 70 | - | ПС МГП – нет ПС Б -нет КЗ – нет ЗЗ -да Тара -нет | нет |
|  | 30.11.2015 | МГП 150-100-24 | 11152593 | СО2 | НПО АВТОМАТИКА СЕРВИС | без ГОТВ | 70 | - | ПС МГП – нет ПС Б -нет КЗ – нет ЗЗ -нет Тара -нет | нет |
|  | 30.11.2015 | МГП 150-100-24 | 11152595 | СО2 | НПО АВТОМАТИКА СЕРВИС | без ГОТВ | 70 | - | ПС МГП – нет ПС Б -нет КЗ – нет ЗЗ - нет Тара -нет | нет |
|  | 15.07.2006 | Баллон побудительный | БП-40 | сжатый воздух, азот | АРТСОК | пустой | - | - | ПС МГП – нет ПС Б -нет КЗ – нет ЗЗ - нет Тара -нет | нет |
|  | - | Баллон побудительный | БП-40 | сжатый воздух, азот | АРТСОК | пустой | - | - | ПС МГП – нет ПС Б -нет КЗ – нет ЗЗ - нет Тара -нет | нет |