Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий для нужд Северо-Кавказского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

## 1. 	Общие сведения………………………………………………………..………………….3

1.1.      Обозначения и сокращения………………………………………………………………..3

1.2.      Наименование услуг…………………………………………………………………….….3

1.3.      Цель оказания услуг………………………………………………………………………..3

1.4.      Существующее положение………………………………………………………………...3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика………………………...………………...….………3

2.         Требования к продукции……………………………………………………….………...3

2.1.      Требования к объемам и срокам оказания услуг…………………………………………3

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг……………………………………………………3

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг……………  ………………………….….3

Перечень услуг……………………………………………………………………………...4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг……………………..………………….…...4

Таблица 4. Требования к качеству услуг…………….………...……….……...…...….………4

# Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт предприятия |
| --- | --- |
| РД | Руководящий документ |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |

1.2. Наименование услуг

ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий для нужд Северо-Кавказского филиала

1.3.	Цель оказания услуг

Исполнение обязательств по договору подряда №1170-196-2025 от 29.10.2025 г. «Выполнение работ по монтажу, пусконаладке и комплексному опробованию электротехнического оборудования для ОРУ-110 кВ Аушигерской ГЭС», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК», для нужд Северо-Кавказского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково.

1.4. Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Аушигерская ГЭС | КБР, Черекский район, с. Аушигер, ОРУ -110, Аушигерская ГЭС. | ОРУ -110кВ, Аушигерская ГЭС. |  |

# 2.Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.1. | ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий для нужд Северо-Кавказского филиала (в соответствии с перечнем услуг) | Условная единица |  | 1 |

* Перечень услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Определение водонепроницаемости | проба | 10 |
|  | Определение морозостойкости базовым методом | проба | 10 |
|  | Определение коэффициента уплотнения грунта динаметрическим плотномером | проба | 120 |
|  | Определение прочности раствора на сжатие | проба | 3 |

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | ОКПД 2: 71.20.12.000 Оказание услуг по определению физико-механических свойств строительных материалов и изделий для нужд Северо-Кавказского филиала | С даты подписания договора | не позднее 30.12.2026г |

*Согласно календарного графика к договору подряда №1170-196-2025 от 29.10.2025г.

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами: Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро»; ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр); Проводимые работы по подъему и транспортировке людей с применением ПС должны в полной мере соответствовать требованиям пунктов 115, 137, 235-247 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 г.). |
|  | Требования к испытательным лабораториям |  |
|  | Требования к испытательным лабораториям | Лаборатория, выполняющая работы, должна быть аттестована в соответствии с требованиями Правил аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля (СДАНК-01-2020). Лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2017 и настоящему документу является основанием для признания результатов испытаний странами, заключившими соглашения о взаимном признании с соответствующими органами по аккредитации других стран. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» Приказ Минэкономразвития России от от 16 августа 2021 г. N 496 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия аккредитации». Приказа Минэкономразвития от 19.08.2019 г. N 506 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации». Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2023 N 542 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации». от 30 октября 2018 г. N 866-ст «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий, СДА-15-2009 «Требования к испытательным лабораториям» |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель при производстве работ должен соблюдать: Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, зарегистрированных в Минюсте России 30.12.2020 N 61957; Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н, зарегистрированных в Минюсте России 24.12.2020 N 61787; СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80, зарегистрированных в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное Производство, утвержденных Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированных в Минюсте России 18.10.2002 N 3880; СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПНР и ПОС», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122; Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 23.03.1976 N 670; от 06.06.2023 N 362-СТ Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст); Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 N 1391 "Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов"; ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр) (ред. от 20.11.2019) Приказ Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"; Приказ Ростехнадзора от 23.08.2023 N 306"Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Приказы Минстроя РФ № 1026/ПР от 02.12.2022 и № 344/пр от 16.05.2023) Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённых Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. № 835н, зарегистрированных в Минюсте России 11.12.2020 N 61411; Заводскими инструкциями. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | По результатам выполнения работ должны быть предоставлены протоколы и результаты лабораторных испытаний и исследований на бумажном носителе |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Перед передачей результатов работ Субподрядчик обязан передать Генеральному подрядчику «Отчёт о выполненных работах». Подтверждением оказания услуг является подписанный с обеих сторон Акт приема-передачи комплекта протоколов и результатов лабораторных исследований и испытаний |  |