Технические требования на поставку МТР

Поставка канального измерителя (датчика) скорости потока воздуха (1 шт.) для строительства физической модели №7 верхнего водоприемника туннеля ТВВУ1 Рогунской ГЭС.

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель поставки	3

1.4. Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

2.2.1.В составе заявки необходимо предоставить:	7

3.	Приложения	8

# Общие сведения

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

Поставка канального измерителя (датчика) скорости потока воздуха (1 шт.) для строительства физической модели №7 верхнего водоприемника туннеля ТВВУ1 Рогунской ГЭС.

#### 1.3. Цель поставки

Использование закупаемой продукции для строительства физической модели №7 верхнего водоприемника туннеля ТВВУ1 Рогунской ГЭС.

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Канальный измеритель (датчик) скорости потока воздуха | шт. | 1 |
|  | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

### 2.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Канальный измеритель (датчик) скорости потока воздуха | С даты, следующей за датой заключения Договора. | 8 недель с даты заключения Договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименовании продукции: Канальный измеритель (датчик) скорости потока воздуха

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Измерение скорости потока воздуха |
|  | Принцип действия | Измерения с помощью трубки Пито |
|  | Исполнение | С цифровым дисплеем в едином блоке |
|  | Глубина погружения в поток | 50мм, необходимо производить измерения расхода воздуха в круглом воздуховоде (канале) диаметром 100мм. |
|  | Диапазон измеряемых скоростей воздуха | 0-5м/с |
|  | Погрешность измерения скорости | не хуже +-1% при скорости потока воздуха 5м/с |
|  | Выходной сигнал | аналоговый, 0-10V по напряжению, 4-20ma по току |
|  | Влагозащищённость | IP65 или выше |
|  | Температурная компенсация | от 10°C~40°C |
|  | Подключение к процессу | фланец, трубная резьба G1/2 либо G3/4 (при иной резьбе, например, NPT поставляется фитинг-переходник на G1/2 либо G3/4) |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 24 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |