«Утверждаю»

Главный инженер ЦЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________ М.В. Варейкис

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 16.10.10.110 Поставка пиломатериалов хвойных пород для нужд Борогонского РЭС Центральных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	2

  - Обозначения и сокращения	3

  - Наименование закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ………………………………….9

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора…9

5. Приложение № 1 к Техническим требованиям - Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по позиции №1 перечня продукции)………………………………………………………………10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 16.10.10.110 Поставка пиломатериалов хвойных пород для нужд Борогонского РЭС Центральных электрических сетей».

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Лафет 180 мм, 7 м | шт | 14 | 16.10.10.110 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования к срокам поставки продукции (позиция №1-4 Таблицы 1):

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка пиломатериалов хвойных пород | с даты подписания договора | В течении 60 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1):  Поставка пиломатериалов хвойных пород

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении позиции №1 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик в форме Приложения № 1 к Техническим требованиям | Заполненная форма Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы |  |
| 2.2.2 | Требования к доставке |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.2.1 | Место поставки (позиция №1 Таблицы 1) | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 678080, Республика Саха (Якутия), п. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117А.; филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго | Согласие с требованием | Заполненная форма Приложения №1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы |  |
| 2.2.3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.3.1 | Период изготовления Позиции № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Продукция, поставляемая в рамках настоящего договора, должна быть новой (не ранее 2025г. выпуска) ранее не использованной. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2.3.2 | Гарантийный срок Позиции № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Гарантийный срок на продукцию: в течении 12 месяцев с момента поставки на склад Покупателя | Предложение по сроку гарантии на продукцию |  |  |
| 2.2.4 | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием, подтверждающим технические характеристики (на этапе исполнения договора) |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.4.1 | Позиции № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Продукция должна иметь документы, подтверждающие соответствие ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (Руководство по эксплуатации, паспорта качества, декларация соответствия или другие документы, подтверждающие соответствие продукции) на русском языке, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации. | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа / Информационное письмо (на этапе исполнения договора) |  |
| 2.2.5 | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.2.5.1 | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2.6 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
| 3.1. | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки».

Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1 Таблицы 1 Перечня и объёмов закупаемой продукции).

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора».

Требования отсутствуют.

5. Приложения

Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 4. Требования к продукции);

| Согласовано: Начальник СТОиР __________________/Иванов А.А./ (подпись) «____»____________2026г. | Составил: Инженер 1 кат. СТОиР __________________/Иванов Н.П./ (подпись) «____»____________2026г. |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по позиции №1 перечня продукции)

Наименование продукции: Поставка пиломатериалов хвойных пород

| № п/п | № позиции Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  | Предложения участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ/ТУ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ/ТУ | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Позиция 1 | Лафет 180 мм, 7 м | ГОСТ 26002-83 | Лафет шириной не менее 220 мм, длиной не менее 7 метров, высотой 180 мм. |  |  |  |  |