| - Основные геометрические параметры оребрения труб |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Обозначение параметра | - Наименование параметра | - Значение |
| - D | - Диаметр несущей трубы, мм | - 42 |
| - s | - Толщина стенки несущей трубы, мм | - 4 |
| - b | - Толщина ребра (ленты), мм | - 1 |
| - h | - Ширина ребра (ленты), мм | - 13 |
| - t | - Шаг оребрения, мм | - 3 |
| - Lор | - Длина оребрённой части трубы, мм | - 7500 |
| - L1 | - Концы трубы без ребер, мм |  |
| - L2 |  | - 4 |
| - L | - Длина несущей трубы, мм | - 8000 |
| Материал несущей трубы, (Сталь, ГОСТ, ТУ) | Труба бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8734-72 Ст 20 |  |
| Материал оребрения, (Сталь, ГОСТ, ТУ) | 08КП |  |
| Количество, шт. |  |  |