Технические требования
Обслуживание систем видеонаблюдения на объектах Производственного центра АО «Сахаэнерго»

## 1. Цель выполнения услуг
Поддержание в работоспособном состоянии систем видеонаблюдения в АО «Сахаэнерго»
Таблица 1.1. Перечень наименования видеонаблюдения заказчика
№	ДЭС	Тип видеонаб-людения	Каналы в регистраторе (шт)	Кол-во камер	Блок питание камер
1	ДЭС Троицк	Аналог	8 шт	6 шт	1 шт.
2	ДЭС Эжанцы	Аналог	16 шт	9 шт	1 шт.
3	ДЭС Усть-Миль	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
4	ДЭС Белькачи	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
5	ДЭС Кутана	Аналог	16 шт	10 шт	1 шт.
6	ДЭС Чагда	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
7	ДЭС Угоян	Аналог	16 шт	10 шт	1 шт.
8	ДЭС Юрэн	Аналог	4 шт	2 шт	1 шт.
9	ДЭС В-Амга	Аналог	8 шт	6 шт	1 шт.
10	ДЭС Улу	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
11	ДЭС Синск	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
12	ДЭС Кытыл- Дюра	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
13	ДЭС Исит	Аналог	16 шт	8шт	1 шт.
14	ДЭС Тойон-Ары	Аналог	16 шт	12 шт	1 шт.
15	ДЭС Чкалово	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
16	ДЭС Лекечен	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.
17	ДЭС Тобуйя	Аналог	8 шт	8 шт	1 шт.

## 1.4. Существующее положение

Оказывает услуги по обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения.
Таблица 1.2. Перечень объектов заказчика
Наименование объекта	Адреса ДЭС
ДЭС Улу	Алданский	Улуу	Центральная	5
ДЭС Чагда	Алданский	Чагда	ул.Улаханская	1а
ДЭС Кутана	Алданский	Кутана	ул.Алданская	1
ДЭС Угоян	Алданский	Угоян	ул.Лесная	13
ДЭС В. Амга	Алданский	Верхняя Амга	ул. Набережная	-
ДЭС Белькачи	Усть-Майский	Белькачи	ул.Энергетиков	1
ДЭС Троицк	Усть-Майский	Троицк	ул.Мирушниченко	13а
ДЭС Усть-Миль	Усть-Майский	Усть-Миль	ул.Короленко	39
ДЭС Эжанцы	Усть-Майский	Эжанцы	ул.Боярова	27а
ДЭС Лекечен	Вилюйский	Лекечен	ул.Дизельная	16
ДЭС Туобуйа	Верхневилюйский	Туобуйа	ул.Саввинова	22
ДЭС Юрян	Верхневилюйский	с.Дюллюкю	уч. Бютейдях	-
ДЭС Тойон-Ары	Хангаласский	Тойон-Ары	-	-
ДЭС Чкалово	Хангаласский	Чкалово	ул.Молодежная	28
ДЭС Синск	Хангаласский	Синск	ул.Лесная	49
ДЭС Исит	Хангаласский	Исит	ул.Лесная	1б
ДЭС Кытыл-Дюра	Хангаласский	Кытыл-Дюра	ул.Исая Никифорова	49

# 2. Требования к продукции
## 2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
## 2.1.1. Перечень и объем оказываемых услуг
Таблица 2.1. Перечень и объем оказываемых услуг
№ п/п	Наименование услуг/этапа услуг	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения в объектах АО «Сахаэнерго»	объект	17

## 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг
# Таблица 2.2. Требования к срокам оказания услуг
№ п/п	Наименование услуг/ этапа услуг	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
1	2	3	4
1.	Обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения	С даты заключение договора	В течение 12 месяцев

## 2.2. Требования к качеству оказываемых услуг
Таблица 3.1. Наименования к качеству оказываемых услуг
№ / п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к оказанию услуг:		-//-	-//-	-//-
1.1.	Общие требования к оказанию услуг		-//-	-//-	-//-
Видеонаблюдение
1.1.1.	Общий обход	Общий обход всех устройств комплексов для выявления возможных проблем и нарушений в работе систем видеонаблюдения в соответствии с Приложением 1 Технических требований	Согласие с требованием
1.1.2.	Решение аварийных ситуаций	Решение аварийных ситуаций в работе комплексов систем видеонаблюдения и пер, связанных с работой программных и аппаратных компонентов комплексов систем видеонаблюдения (видеокамеры, связь с ними, работа видеорегистраторов)	Согласие с требованием
1.1.3.	Наличие комплектующих	При Оказание услуг исполнитель должен иметь в наличие, основные комплектующие, внутренние прошивки и программное обеспечение, имеющееся в эксплуатации у заказчика для проведения оперативного устранения неисправностей компонентов комплекса и недопущения простоя комплексов. Устранение неисправности в срок не более 3 дней, при отсутствии необходимости замены компонентов.	Согласие с требованием
1.1.4.	Техническая поддержка	Удаленная техническая поддержка по вопросам эксплуатации программных и аппаратных компонентов комплексов систем видеонаблюдения (видеокамеры, связь с ними, работа видеорегистраторов).	Согласие с требованием
1.1.5	Работы по заявкам	Работы по заявкам (поданным письменно или по телефону) связанным с устранением неполадок, сбоев в работе систем (кроме ремонтных работ) производятся в рамках технического обслуживания;	Согласие с требованием
1.1.6	Проверка основного и резервного источника питания	Контроль основного и резервного источника питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно, проверка заряда аккумуляторных батарей;	Согласие с требованием
1.1.7	Юстировка	Юстировка и настройка видеокамер и объективов
1.1.8	Прописывание сетевых настроек	Прописывание сетевых настроек на оконечных устройствах в комплексах систем видеонаблюдения	Согласие с требованием
1.1.9	Обслуживание аккумуляторных батарей	Замена аккумуляторных батарей в резервных источниках питания для контроллеров систем видеонаблюдения ;	Согласие с требованием
2.	Требования к техническому обслуживанию		-//-	-//-	-//-
2.1.	Исполнение обязательств	Все работы в части исполнения обязательств должны проводиться силами Исполнителя, при этом Исполнитель должен предоставить Заказчику единую точку входа (горячую линию) для круглосуточной регистрации сервисных заявок и, при необходимости, дальнейшей их эскалации в сервисные службы Производителя	Согласие с требованием
2.2.	Техническая поддержка	Техническая поддержка продуктов должна предусматривать: / круглосуточный прием заявок на техническую поддержку и координация их прохождения; / удаленное консультирование и решение сервисных запросов, не требующих выезда Инженера	Согласие с требованием
2.3.	Доставка комплектующих	Доставка комплектующих на замену и отказавшего оборудования от/до Заказчика за счет Исполнителя;	Согласие с требованием
2.4.	Профилактическое обследование	проведение профилактического обследования оборудования, с выработкой рекомендации по его дальнейшей эксплуатации. Профилактическое обследование осуществляется на территории / Заказчика. Исполнитель является инициатором профилактических обследований и выполняет их по согласованию с Заказчиком. Проведение профилактических обследований осуществляется Исполнителем ежемесячно.	Согласие с требованием
3.	Требование к безопасности работ и охране труда		-//-	-//-	-//-
3.1.	Промышленная безопасности	Наличие персонала аттестованного в области промышленной безопасности в установленном порядке (область аттестации А.1.) согласно приказу Ростехнадзора от 06.04.2012 № 233, из числа руководителей и инженерно-технических работников	Согласие с требованием
		▪ Федеральный закон № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции); / ▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"); / ▪ Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»; / ▪ Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» / ▪ Постановление Правительства РФ от 28.05.2015 N 509 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (вместе с "Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности") (в действующей редакции); / ▪ Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Вся полнота ответственности при оказании услуги на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности. Оказание услуги должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.	Согласие с требованием
3.2.	Электробезопасность	Наличие персонала обученного и аттестованного по электробезопасности, имеющего группу по электробезопасности не ниже III группы	Согласие с требованием
3.3.	Охрана труда	Все работники организации (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены по охране труда и иметь актуальные удостоверения о прохождении проверки знаний требований охраны труда. Удостоверения предъявляются при прохождении вводного инструктажа в АО «Сахаэнерго» и постоянно находятся у работника на предмет проверки;	Согласие с требованием
		Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями: / • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» / • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» / • Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.	Согласие с требованием
		Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).	Согласие с требованием
3.4.	Пожарно-технический минимум	Все работники организации (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены пожарно-техническому минимуму, иметь актуальные удостоверения установленного образца (Приказ МЧС от 12.12.2007г №645 «Нормы пожарной безопасности. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;	Согласие с требованием
		Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 и другими действующими нормативными документами отрасли. / Вся полнота ответственности при оказании услуги на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Оказание услуги должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.	Согласие с требованием
3.5	Работа на высоте	Наличие персонала обученного по правилам охраны труда при работе на высоте, согласно приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. № 155н;	Согласие с требованием
		Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в действующей редакции).	Согласие с требованием
3.6.	Наличие оборудования и инструментария	Наличие необходимого оборудования и инструментария для производства работ, технологической оснастки, специальной техники, средств контроля и измерений. Все оборудование, инструменты и приспособления, применяемые для производства работ, должны быть исправны, иметь соответствующую маркировку и, при необходимости, соответствующую разрешительную документацию.	Согласие с требованием
4.	Объем работ		-//-	-//-	-//-
4.1	Объем работ	В соответствии с графиком ТО (Приложение № 1 к Техническим требованиям)	Согласие с требованием
4.2	Первичное обследование	При принятии системы на ТО провести первичное обследование системы видеонаблюдения , определить её техническое состояние с составлением акта; / ТО системы контроля и управления доступом включает в себя: / - проведение плановых профилактических работ; / - устранение неисправностей; / - оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации;	Согласие с требованием
4.3.	Журнал регистрации работ по ТО и ППР	В течение первого месяца обслуживания составить (подготовить и заполнить) журнал регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения ;	Согласие с требованием
4.4.	Ведение журнала регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения	Ведение журнала регистрации работ по ТО и ППР систем видеонаблюдения , фиксация всех проведенных работ по ТО и ППР, в том числе по контролю качества в журнале регистрации работ по ТО и ППР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя. Записи в журналах о проведенных работах по ТО и ППР должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.	Согласие с требованием
5	Требования к материалам (соответствие ГОСТам и ТУ производителя)		-//-	-//-	-//-
5.1.	Сертификаты на изделия	Изделия и материалы должны иметь соответствующие сертификаты;	Согласие с требованием
5.2.	Замена материалов, изделий и оборудования	Замену материалов, изделий и оборудования согласовывать с Заказчиком;	Согласие с требованием
5.3.	Соответствие ГОСТ или ТУ	Применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ(ГОСТ Р 54101-2010 "СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ; ГОСТ Р 57839-2017; ГОСТ Р 5410-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и технический ремонт»;) или ТУ(Р 78.36.038-2013 "РЕКОМЕНДАЦИИ. Построение и техническое обслуживание локально-вычислительной сети в пределах пункта централизованной охраны").	Согласие с требованием
6.	Требования к производству работ		-//-	-//-	-//-
6.1.	Требования промышленной, пожарной и экологической безопасности	Обеспечить в ходе работ выполнение требований законодательства в области промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда, действующих строительных норм и правил РФ;	Согласие с требованием
6.2	Оформление временного пропуска на территорию АО «Сахаэнерго»	Оформить пропуска на работников и технику для прохода и проезда на режимную территорию объектов транспортной инфраструктуры АО «Сахаэнерго» в соответствии с требованиями пп. 6.1 Приказа от 27 февраля 2024 г., «О введение в действия положения»;	Согласие с требованием
6.3.	Установка ограждений и знаков безопасности	Обеспечить при производстве работ установку ограждений и знаков безопасности согласно требований соответствующих правил безопасности и охраны труда;	Согласие с требованием
6.4.	Соблюдение мер безопасности	При выполнении работ повышенной опасности оформлять соответствующие характеру работ наряды-допуски и соблюдать меры безопасности, предусматриваемые указанными нарядами-допусками;	Согласие с требованием
6.5.	Инструктажи	Перед началом работ производить инструктажи, соответствующие планируемым работам;	Согласие с требованием
6.6.	Проведение работ	Работы производить только в присутствии ответственного лица – руководителя работ;	Согласие с требованием
7.	Требования к порядку приемки результатов оказания услуг		-//-	-//-	-//-
7.1.	Акты дефектации;		Согласие с требованием
7.2.	Заполненные журналы регистрации работ ТО и ППР;		Согласие с требованием
7.3.	Акты проверки работоспособности системы;		Согласие с требованием
7.4.	Акт выполненных работ, счет, счет – фактура.		Согласие с требованием