Технические требования на выполнение работ

«Выполнение работ по ремонту сегментов генераторного подшипника и подпятника гидрогенераторов для нужд Каскада Вилюйских ГЭС»

- (Лот № )

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	………………………………………...…..........................................	3

1.1. Обозначения и сокращения	……...………..………………………………….….	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	….…...………..………………………….	3

1.3. Цель выполнения работ	………………..…………..………………………..…….	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика……………….…………………………..…….	3

2. Требования к продукции………….……………………………………..…..………..	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ………….……………………...….	4

2.1.1. Требование к видам и объемам работ...…………...………………………………...….	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ……………….....………………..….	4

2.1.2. Требование к срокам выполнения работ...………...………………………………...….	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ………….……………………….	5

2.2. Требования к качеству работ	……...……….……………….……………...……	6

Таблица 4. Требования к качеству работ………..……..…………………………………...	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	..…..…..…..	8

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	…….	10

5. Приложение	..…..…..…....…..…..…..…....…..…..…....…..…....…..…..…...	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| НПО | Научно-производственное объединение |
| КВГЭС | Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука |
| м | Метр |
| КР | Капитальный ремонт |
| СТО | Стандарт организации |
| ГО и ЧС | По делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| СОТ | Служба охраны труда |

#### Наименование закупаемой продукции

«Выполнение работ по ремонту сегментов генераторного подшипника и подпятника гидрогенераторов для нужд Каскада Вилюйских ГЭС» (далее — Услуги).

#### Цель выполнения работ

Выполнить работы по ремонту диска подпятника гидрогенератора 3Г для нужд филиала Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука;

Выполнить работы по ремонту сегментов генераторного подшипника гидрогенератора 6Г для нужд филиала Каскада Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука | - 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский | - Гидроагрегат ГЭС-1 (3) |  |
|  |  |  | - Гидроагрегат ГЭС-2 (6) |  |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п |  | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| - 1. |  | Выполнение работ по ремонту диска подпятника гидрогенератора 3Г для нужд Каскада Вилюйских ГЭС |  |  |  |
| - 1.1 |  | Транспортировка диска подпятника гидрогенератора 3Г с территории КВГЭС до завода-исполнителя |  |  |  |
| - 1.2. |  | Полировка рабочей поверхности диска подпятника (диаметр диска подпятника свыше 2,5 м) на территории завода-исполнителя | Подпятник |  | 1 |
| - 1.3 |  | Проверка и контроль макронеровностей рабочей поверхности диска подпятника | Подпятник |  | 1 |
| - 1.4 |  | Устранение деформации рабочей поверхности диска подпятника | Подпятник |  | 1 |
| - 1.5 |  | Транспортировка диска подпятника гидрогенератора 3Г с завода-исполнителя до КВГЭС |  |  |  |
| - 2. |  | Выполнение работ по ремонту сегментов генераторного подшипника гидрогенератора 6Г для нужд Каскада Вилюйских ГЭС |  |  |  |
| 2.1 | Транспортировка сегментов генераторного подшипника 6Г с территории КВГЭС до завода-исполнителя |  |  |  |  |
| - 2.2. |  | Удаление старого покрытия | Сегмент | 8 |  |
| - 2.3. |  | Заливка нового покрытия | Сегмент | 8 |  |
| 2.4 | Транспортировка сегментов генераторного подшипника 6Г с завода-исполнителя до КВГЭС |  |  |  |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Выполнение работ по ремонту диска подпятника гидрогенератора 3Г для нужд Каскада Вилюйских ГЭС | 01.05.2026 г. | 04.09.2026 г. |
| - 2. | Выполнение работ по ремонту сегментов генераторного подшипника гидрогенератора 6Г для нужд Каскада Вилюйских ГЭС | 01.07.2026 г. | 16.10.2026 г. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/ этапа работ: Выполнение работ по ремонту сегментов генераторного подшипника и подпятника гидрогенераторов для нужд Каскада Вилюйских ГЭС

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к выполнению работ |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  |  | Работы выполняются в соответствии со следующими документами, но не ограничиваясь ими: - Приказ Министерства труда и социальной защиты от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СТО «РусГидро» 02.03.69-2011 п.5. «Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования». |  |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | Требования к организации работ |  |  | Работы выполняются на основании: - Актов дефектации сегментов генераторного подшипника 6Г (в период планового капитального ремонта); - Карт измерения при проверке поверхностей вкладышей генераторного подшипника 6Г; - Акта проверки неровности поверхности зеркальной стороны диска подпятника 3Г; - Карты измерения плоскости зеркала диска подпятника 3Г (в период планового капитального ремонта); - Фотоматериала с повреждениями диска подпятника. |  |  |
| - 1.3. | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ |  |  | Субподрядчик обязан: - соблюдать , технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - транспортные и командировочные расходы организовывать за свой счет. |  |  |
| - 1.4 | - Требования к применяемым материалам и оборудованию |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1 | - Требования к применяемым материалам и оборудованию |  | Все материалы и оборудование, используемые для производства работ, приобретаются Подрядчиком. Доставку материалов и оборудования Подрядчик осуществляет самостоятельно, затраты на приобретение и доставку включены в стоимость работ. Все применяемые материалы должны быть предварительно согласованы с Заказчиком, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны быть новыми, не должны быть ранее использованными. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, подлежат замене. |  |  |  |
| - 1.5 | Требования к контролю качества работ |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1 | Требования к контролю качества работ | Работы проводятся под контролем персонала Заказчика. Выполнение отдельных этапов работ, предусматривающих скрытые работы, должно подтверждаться Актами освидетельствования скрытых работ, подписанными Подрядчиком и специалистами Заказчика, осуществляющими контроль над их выполнением. По окончании выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику отчёт о результатах за подписью руководителя организации Исполнителя. |  |  |  |  |
| - 1.6 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Требования отчётной документации |  |  | Субподрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ в количестве двух экземпляров на бумажном носителе информации, содержащих оригинальные подписи и печати, и один экземпляр на электронном носителе информации (цветная скан-копия бумажного экземпляра) в объеме. |  |  |
| 1.6.2 | - Требования к порядку приёмки результатов работ |  |  | Окончание работ оформляется Актом приемки выполненных работ КС-2 с приложением файла в формате программного комплекса Гранд-смета, Справкой о стоимости выполненных работ КС-3 и с приложением всей вышеуказанной исполнительной документации и направляется Подрядчиком в адрес Заказчика. Работы считаются выполненными после подписания Акта сдачи-приёмки по форме ОС-3. |  |  |
| - 1.7 | Требования к ответственности и гарантиям |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | - Требования к срокам и гарантии |  |  | - Субподрядчик гарантирует выполнить ремонт сегментов генераторного подшипника гидрогенератора 6Г, ремонт диска подпятника гидрогенератора 3Г для нужд Каскада Вилюйских ГЭС в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующих нормативных документов. - Гарантийный срок на результат работ должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. |  |  |
| - 1.8 | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |  |
| - 1.8.1. | - Общие требования |  |  | Объемы работ могут быть скорректированы после фактического осмотра состояния сегментов генераторного подшипника гидрогенератора и зеркального диска подпятника гидрогенератора с письменным уведомлением субподрядчика о состоянии. |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются. 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора 4.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП Участника, с которым принято решение заключить договор. # 5. Приложение: Приложение №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте.