Технические требования на поставку МТР
-РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ

ОКПД2 28.11.42.000 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ-5348,6503,10 для нужд ДЭС с. Суордах Верхоянских ЭС, ДЭС с. Абый Белогорских РЭС

СОДЕРЖАНИЕ

## Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения

ТТ	Технические требования
ДГУ	Дизель-генераторная установка

##### Наименование закупаемой продукции
##### «ОКПД2 28.11.42.000 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ-5348,6503,10 для нужд ДЭС с. Суордах Верхоянских ЭС, ДЭС с. Абый Белогорских РЭС»

1.3. Цели использования закупаемой продукции.
Поставляемая продукция необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ дизельных двигателей ЯМЗ-5348,6503.10 в составе ДГУ.
## Требования к продукции
  1. Требования к объемам и срокам поставки
    Перечень и объем закупаемой продукции
## Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	По коду / ОКПД 2	Применение законодательства о национальном режиме
1	2	3	4	5	6
	Двигатель внутреннего сгорания рядный шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом ЯМЗ-6503.10 ЯМЗ 1-ой комплектности	шт	1	28.11.42.000	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции
	Двигатель внутреннего сгорания рядный четырехцилиндровый дизельный ЯМЗ-5348 в сборе 1-ой комплектности	шт	2	28.11.42.000	Установлен режим преимущества закупки Российской продукции

    Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
    1. Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	ОКПД2 28.11.42.000 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ-5348,6503,10 для нужд ДЭС с. Суордах Верхоянских ЭС, ДЭС с. Абый Белогорских РЭС	С момента подписания Договора	В течение 60 календарных дней

##### Требования к качеству продукции
## Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 – 2 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.11.42.000 Поставка дизельных двигателей ЯМЗ-5348,6503,10 для нужд ДЭС с. Суордах Верхоянских ЭС, ДЭС с. Абый Белогорских РЭС
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие / с требованием/ / указание / характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям		Согласие с требованием	-//-
	Требования к продукции			-//-
2.1.	Поставляемая продукция должны быть оригинального качества.		Согласие с требованием	-//-
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-
	Место поставки	1. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по адресу: 677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго». / 2. В случае несоответствия поставленной продукции требованиям технического задания, Поставщик за свой счет производит замену несоответствующего товара в течение 10 рабочих дней, в противном случае вся партия товара принята Заказчиком не будет.	Согласие с требованием	-//-
	Условия транспортирования	ГОСТ 15150-695 (ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера	Согласие с требованием	-//-
5	Тара, используемая при транспортировке	- соответствие тары и упаковки для многоразовой перегрузки и транспортировки ТМЦ в условиях Крайнего Севера; / - при отгрузке продукции в упакованных местах – вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими условиями. Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или Договором документа (упаковочного ярлыка), свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в данном тарном месте.	Согласие с требованием	-//-
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию		-//-	-//-
	Срок гарантии	Срок гарантии на продукции должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или УПД.	Согласие с требованием	-//-
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией		-//-	-//-
	Документы, предоставляемые Участником на стадии заявки	В составе заявки необходимо предоставить документы подтверждающие отношение к заводу - изготовителю	Согласие с требованием	В составе заявки предоставить скан копию сертификата (свидетельства) диллера завода изготовителя
	Документы, передаваемые вместе с продукцией	5.2.1. Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: / сертификаты качества; / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.	Согласие с требованием	-//-
		5.2.2. Продукция должна сопровождаться паспортом на дизельный двигатель и сертификатом качества (с печатью завода-изготовителя) подтверждающим оригинальность продукции. Также паспорт должен иметь фирменную наклейку с номером двигателя под защитной пленкой. / Поставляемый двигатель должен проходить проверку оригинальности на официальном сайте завода изготовителя.	Согласие с требованием
	Прочие (дополнительные) требования к продукции		-//-	-//-
	Сведения о новизне	1. Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц. / 2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию.	Согласие с требованием	-//-
	Условия поставки эквивалентной продукции	В целях унификации оборудования необходимо поставить продукцию согласно Техническим требованиям. / Для стыковки с существующими генераторами в составе дизель-генераторных установок марки ЯМЗ ПАО «Автодизель» / Поставка эквивалентной продукции не предусмотрена	Согласие с требованием

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: «ОКПД2 28.11.42.000 Дизельные двигатели ЯМЗ-5348,6503,10 ДЭС с. Суордах Верхоянских ЭС, ДЭС с. Абый Белогорских РЭС»
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика		Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
		Технические и функциональные характеристики / (параметры эквивалентности)	Место поставки	Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2			4	5	6
	Двигатель внутреннего сгорания рядный шестицилиндровый дизельный с турбонаддувом ЯМЗ-6503.10 ЯМЗ 1-ой комплектности	Тип: 6 цилиндров, рядное расположение, / 4-х тактный / Объем: 11,12 л. / Диаметр цилиндра и ход поршня: 123×156 мм / Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт*ч): / 190 / Система питания воздухом: Турбонаддув / Система впрыска топлива: Common Rail / Номинальная частота вращения: 1500 об/мин / Мощность: 303 кВт(412 л.с.) / Габаритные размеры,мм (ДхШхВ): 1286х935х1126 / Масса, кг: 1100 / Предназначение: Дизель-генератор АД-200 / Эквивалент не предусмотрен.	677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Двигатель внутреннего сгорания рядный четырехцилиндровый дизельный ЯМЗ-5348 в сборе 1-ой комплектности	Тип: 4 цилиндра, рядное расположение, / 4-х тактный / Объем:4,43л. / Диаметр цилиндра и ход поршня: 105 х 128мм / Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт*ч): / 239 / Система питания воздухом: Турбонаддув / Система впрыска топлива: Common Rail / Номинальная частота вращения: 1500 об/мин / Мощность: 126 КВТ (171 л.с.) / Габаритные РАЗМЕРЫ, ММ (ДхШхВ): 1038 / 716 / 976 / Масса, кг: 460 / Предназначение: Дизель-генератор АД-80 / Эквивалент не предусмотрен.	677004, РФ, РС (Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42 Производственная база АО «Сахаэнерго».	Способ подтверждения: указание наименования продукции

Прочие (дополнительные) требования к продукции
Требования к происхождению поставляемой продукции	В соответствии с Постановлением Правительства №1875 от 23.12.2024 г. предоставить информацию и документы, подтверждающие страну происхождения товара / При выборе наилучшего предложения для Заказчика предпочтительным является происхождение товара из Российской Федерации.	Согласие с требованием	Для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации". / Для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации предоставить номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. В случае отсутствия номера реестровой записи предоставить документы подтверждающие российское происхождения товара (паспорт завола изготовителя, сертификаты качества)

## 3. Приложения

Приложение №1: Шильдик двигателя ЯМЗ-5348
Приложение №2: Шильдик двигателя ЯМЗ-6503.10

Приложение № 1

Приложение № 2