
Технические требования на поставку МТР
 Поставка кабеля силового для выполнения обязательств по договору 24-1168 от 26.08.2024 с ООО СЗ «Групп» 
1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	ОМП
	определение места повреждения


1.2. Наименование закупаемой продукции
«Кабель силовой »
2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

	
	Требование Заказчика

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

	1
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 3х240\70-10 
	км
	3,2

	2
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 1х500\70-10 
	км
	1,8


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кабель силовой.
	с даты подписания договора.
	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора поставки


2.2. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции

Кабель силовой.
Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 1): Кабель силовой.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
*
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Соответствие кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена  _ АПвПу2г 3х240\70-10 ГОСТ Р 55025-2012/ГОСТ 34834-20222*
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
	

	1.2. 
	Соответствие кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена  _ АПвПу2г 1х500\70-10 ГОСТ Р 55025-2012/ГОСТ 34834-20222*
	Указание ГОСТ или ТУ (если изготавливается по ТУ) с указанием что ТУ разработано и соответствует ГОСТ
	
	

	1.3. 
	А- алюминиевая токопроводящая жила;
Пв- изоляция из сшитого полиэтилена;
П- оболочка из полиэтилена;
3х240- сечение проводника.
70-сечение экрана
10 класс напряжения

	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	А- алюминиевая токопроводящая жила;
Пв- изоляция из сшитого полиэтилена;
П- оболочка из полиэтилена;
у- оболочка из полиэтилена увеличенной толщины;
2г- 2 герметизирующих слоя из водоблокирующей и алюмополимерной ленты;
1х500- сечение проводника.
70-сечение экрана
10-класс наряжения
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Предоставление декларации соответствия
	В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (п. 3530 «Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1кВ (до 35кВ включительно)»),  в составе заявки представить отсканированную копию декларации о соответствии ГОСТ Р 55025-2012/ ГОСТ 34834-2022 на кабель марки АПвПу2г 3х240\70-10, АПвПу2г 1х500\70-10 либо предлагаемый эквивалент с приложением документов, на основании которых выдана декларация соответствия. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должна быть действующей на момент подачи заявки Участником.
	
	 Предоставление документов в составе заявки Участника/ указать регистрационный номер декларации о соответствии ГОСТу
*
	

	2.2. 
	Подтверждение технических характеристик кабеля СПЭ
	1. Участнику необходимо предоставить отсканированную копию документа о качестве (паспорт качества) на партию товара (на АПвПу2г 3х240\70-10, АПвПу2г 1х500\70-10) произведенную в 2025-2026 гг.
2. Участнику необходимо указать наименование ТУ в соответствии с которыми выпускается предлагаемая продукция. (Если выпускается по ТУ).
3. Участник должен указать номера протоколов периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик кабеля согласно требованиям, ГОСТ Р 55025-2012/ ГОСТ 34834-2022 (п.7.4.), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet.
	
	Предоставление документов в составе заявки Участника
	

	3. 
	Требования к гарантии и сроку службы
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии на поставляемую продукцию, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).
	Не менее 54 (пятьдесят четыре) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД
	Указание гарантийного срока
	
	

	4. 
	Требование к доставке
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена:
 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. (проезд ч/з улицу Ровная 22)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5. 
	Требования к сроку выпуска продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	6.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	6.1.
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 |№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2
	Согласие с требованием
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийских промышленных товаров, содержащей в том числе:
    • информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории России, ЕАЭС соответствующих операций
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
�	* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции [В разделе «Предложения участника» в отношении каждого требования нужно указать соответствующий способ подтверждения: согласие, указание технических характеристик, предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения].


�	* Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте � HYPERLINK "https://fsa.gov.ru/"��https://fsa.gov.ru/� (требование п.6 ст.24 ФЗ-184).





